生 活 饮 用 水 日 常 水 质 分 析 周 报 单

采样时间  2019.3.18-3.24        采样人：宋建华

| 分 析 项 目 | 水 源 水 | 出 厂 水 | 管 网 水 | 检 测 | 合 格 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最 高 值 | 最 低 值 | 最 高 值 | 最 低 值 | 最 高 值 | 最 低 值 | 次 数 |  |
| 浊 度 铂 钴 （NTU） | 15 | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 35 | 100/100 |
| 色 度 （铂钴色度） | 16 | 13 | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 | 100/100 |
| 肉眼可见物 （文字描述） | 未见异物 | 未见异物 | 未见异物 | 未见异物 | 未见异物 | 未见异物 | 35 | 100/100 |
| 臭 和 味 （文字描述） | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 35 | 100/100 |
| 二 氧 化 氯 （mg/l） | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 28 | 100/100 |
| 细 菌 总 数 （cfu/ml） | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 100/100 |
| 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 35 | 100/100 |
| 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 耗 氧 量 （mg/l） | 4.31 | 3.17 | 1.27 | 1.13 | 1.30 | 1.18 | 35 | 100/100 |
| 氨 氮 （mg/l） | 0.17 | 0.16 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 35 | 100/100 |

检验人：  宋建华   李群          审核人：宋建华               签发人： 宋建华              报告日期：2019.3.26