生活饮用水日常水质分析周报告单

采样时间：   2024.9.2-2024.9.8采样人：宋建华
	检测项目
	单位
	出厂水
	管网水
	水源水
	检测次数
	合格率

	
	
	最高值
	最低值
	最高值
	最低值
	最高值
	最低值
	
	

	菌落总数
	MPN/mL
	2
	0
	14
	2
	133
	92
	35
	100/100

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	2
	未检出
	35
	100/100

	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	35
	100/100

	二氧化氯
	mg/L
	0.21
	0.15
	0.15
	0.07
	/
	/
	35
	100/100

	浑浊度
	NTU
	0.17
	0.03
	0.27
	0.09
	7.13
	5.18
	35
	100/100

	色度
	度
	<5
	<5
	<5
	<5
	8
	6
	35
	100/100

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	35
	100/100

	臭和味
	/
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	35
	100/100

	pH
	/
	7.9
	7.8
	7.9
	7.6
	8.0
	8.0
	35
	100/100

	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.32
	1.16
	1.36
	1.20
	2.00
	1.92
	35
	100/100

	氨（以N计）
	mg/L
	/
	/
	/
	/
	0.10
	0.07
	35
	100/100

	所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准限值要求.


检验人：  宋建华   郑乔              审核人：郑乔              签发人： 宋建华               报告日期：  2024.9.10
