附件1：

项目建设情况表

| 座 落：澧县雷公塔镇龙垱村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区图幅号： 图斑号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目项目承担单位：澧县国土资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施起止时间：2015年2月—2015年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成开发总面积：28.03公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增耕地面积：17.77公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计 |  |  | 计量 单位 | 验收数量 |  | 工程量(m3) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 计划数 | 完成数 | 土方 | 石方 | 砼方 |  |
| 土 地 平 整 | 开发 |  | 公顷 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
|  | 整理 |  | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦 |  | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 公顷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 公顷 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
| 农 田 水 利 | 输 水 工 程 | 斗沟 | 米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农沟 | 米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌排渠 | 米 | 3135 | 1562 |  |  |  |  |
|  |  | 护坡 | 米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建 构 筑 物 | 节制闸 | 处 | 26 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | 手提闸 | 处 | 0 | 94 |  |  |  |  |
|  |  | 给水栓 | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 闸阀井 | 处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涵管 | 米 | 303 | 446 |  |  |  |  |
|  |  | 跌水池 | 处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泵房 | 座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进水池 | 处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出水池 | 处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浆砌石挡墙 | 米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 | 机埠出水管加长 | 处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 处 |  |  |  |  |  |  |
| 田 间 道 路 | 田间道 |  | 米 | 3715 | 4462 |  |  |  |  |
|  | 错车台 |  | 处 | 3 | 9 |  |  |  |  |
|  | 生产路 |  | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 座 |  |  |  |  |  |  |
| 其他工程 | 标志牌 |  | 块 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小标志牌 |  | 块 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | 草皮护坡 |  | 平方 |  |  |  |  |  |  |