
生 活 饮 用 水 日 常 水 质 分 析 周 报 单

 采样时间  2020. 6. 8-2020. 6. 14       采样人：李群 
	       分 析 项 目
	水   源   水
	出   厂   水
	管   网    水
	检 测
	合 格 率

	
	最 高 值
	最 低 值
	最 高 值
	最 低 值
	最 高 值
	最 低 值
	次 数
	

	浊  度   铂 钴 （NTU）
	14
	12
	0.2
	0.1
	0.3
	0.2
	35
	   100/100

	色  度         （铂钴色度）
	15
	13
	<5
	<5
	<5
	<5
	35
	100/100

	肉眼可见物     （文字描述）
	未见异物
	未见异物
	未见异物
	未见异物
	未见异物
	未见异物
	35
	100/100

	臭 和 味       （文字描述）
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	35
	100/100

	二 氧 化 氯    （mg/l）
	/
	/
	0.22
	0.20
	0.08
	0.06
	28
	100/100

	细 菌 总 数    （cfu/ml）
	19
	16
	6
	3
	13
	8
	35
	100/100

	总大肠菌群      (MPN/100ml)
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	35
	100/100

	耐热大肠菌群    (MPN/100ml)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	耗 氧 量       （mg/l）
	4.17
	3.30
	1.24
	1.13
	1.28
	1.13
	35
	100/100

	氨 氮          （mg/l）
	0.16
	0.14
	0.025
	0.022
	0.028
	0.023
	35
	100/100

	氯化物          (mg/l)
	6.91
	6.87
	5.39
	5.35
	5.41
	5.36
	35
	100/100

	硝酸盐氮        (mg/l)
	1.93
	1.88
	1.71
	1.66
	1.73
	1.67
	35
	100/100

	六价铬         (mg/g)          
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	<0.004
	35
	100/100

	锰            （mg/l）
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	35
	100/100

	铁             (mg/l)
	<0.10
	<0.10
	<0.10
	<0.10
	<0.10
	<0.10
	35
	100/100

	PH值
	7.8
	7.6
	7.8
	7.6
	7.8
	7.6
	35
	100/100

	所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的标准限值要求.


  检验人：  宋建华   李群          审核人：宋建华               签发人： 宋建华              报告日期：2020.6.16                                                                                                                                                                                                            
