生 活 饮 用 水 日 常 水 质 分 析 周 报 单

采样时间  2020. 8. 3-2020. 8. 9       采样人：李群

| 分 析 项 目 | 水 源 水 |  | 出 厂 水 |  | 管 网 水 |  | 检 测 | 合 格 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最 高 值 | 最 低 值 | 最 高 值 | 最 低 值 | 最 高 值 | 最 低 值 | 次 数 |  |
| 浊 度 铂 钴 （NTU） | 14 | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 35 | 100/100 |
| 色 度 （铂钴色度） | 14 | 13 | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 | 100/100 |
| 肉眼可见物 （文字描述） | 未见异物 | 未见异物 | 未见异物 | 未见异物 | 未见异物 | 未见异物 | 35 | 100/100 |
| 臭 和 味 （文字描述） | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 35 | 100/100 |
| 二 氧 化 氯 （mg/l） | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 28 | 100/100 |
| 细 菌 总 数 （cfu/ml） | 26 | 20 | 13 | 9 | 21 | 11 | 35 | 100/100 |
| 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 35 | 100/100 |
| 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 耗 氧 量 （mg/l） | 4.31 | 3.17 | 1.31 | 1.23 | 1.41 | 1.27 | 35 | 100/100 |
| 氨 氮 （mg/l） | 0.17 | 0.16 | 0.028 | 0.027 | 0.030 | 0.028 | 35 | 100/100 |
| 氯化物 (mg/l) | 6.87 | 6.83 | 5.45 | 5.41 | 5.47 | 5.42 | 35 | 100/100 |
| 硝酸盐氮 (mg/l) | 1.90 | 1.86 | 1.68 | 1.64 | 1.70 | 1.65 | 35 | 100/100 |
| 六价铬 (mg/g) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 35 | 100/100 |
| 锰 （mg/l） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 35 | 100/100 |
| 铁 (mg/l) | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 35 | 100/100 |
| PH值 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 35 | 100/100 |
| 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的标准限值要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验人：  宋建华   李群          审核人：宋建华               签发人： 宋建华              报告日期：2020.8.11