第八部分：对燃气违法行为的处罚

| 序号 | 违法行为 | 执法依据和处罚标准 | 自由裁量情形 |  | 处罚额度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-1 | 毁坏、涂改或者擅自拆除、迁移燃气设施安全警示标志 | 《湖南省燃气管理条例》第三十一条、处五百元以上二千元以下的罚款 | 轻微 | 虽然导致了安全警示标志的毁坏、但不存在主观故意，且在较短的时间内予以修复、恢复，没有造成任何不良后果 | 批评教育，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 故意毁坏、涂改燃气设施的安全警示标志，但尚未造成不良后果 | 处500元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 故意毁坏、涂改或者擅自拆除、迁移燃气设施安全警示标志，并因此造成不良后果，导致安全隐患的 | 处1000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 故意毁坏、涂改或者擅自拆除、迁移燃气设施安全警示标志，并因此导致严重安全隐患，且拒不修复、恢复的 | 处2000元罚款 |
| H-2 | 毁坏或者擅自迁移、拆除公用燃气设施的，其他危害公用燃气设施安全活动的 | 《湖南省燃气管理条例》第三十一条，处五千元以上二万元以下罚款 | 轻微 | 没有主观故意，没有造成任何不良后果，并能立即修复 | 批评教育、免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 没有主观故意，造成了轻微的不良后果，但能立即修复，恢复设施原状 | 处5000-10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 有主观故意，造成设施严重损坏，由此事鵶笺安全隐患，导致停止供气达十二小时以上 | 处10000-15000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 有主观故意，造成燃气设施严重损坏，由此带来严重的安全隐患，导致停止供气达二十四小时以上 | 处15000-20000元罚款 |
| H-3 | 擅自关闭或者开启公共管道燃气阀门的 | 《湖南省燃气管理条例》第三十一条，处五千元以上二万元以下罚款 | 轻微 | 没有导致任何设备损坏，没有给燃气用户带来任何影响 | 批评教育、免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 没有导致燃气设备的损坏，给用户生活与生产用气带来了轻微影响 | 处5000-10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 给公共设施与用户的燃气用具带来了损坏，并导致停止供气不足十二小时 | 处10000-15000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 对公共燃气设施与用户燃气具带来了严重的损坏，并导致停止供气达十二小时以上 | 处15000-20000元罚款 |
| H-4 | 违反国家燃气设施运行、维抢修等安全技术规程的；未按照国家有关规范和标准定期检测、检修、更新燃气设施 | 《湖南省燃气管理条例》第三十二条，处四千元以上四万元以下罚款 | 轻微 | 没有造成任何影响，没有导致任何损坏，且能积极整改 | 批评教育、免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 导致设备的轻微损坏，但尚未构成任何安全隐患，尚未对用户造成影响 | 处4000-15000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 导致设备的严重损坏，构成了一定的安全隐患，并停止供气不足十二小时 | 处15000-25000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 导致设备的严重损坏，构成严重的安全隐患，并停止供气十二小时以上 | 处25000-40000元罚款 |
| H-5 | 无正当理由停止供气的 | 《湖南省燃气管理条例》第三十二条，处四千元以上四万元以下罚款 | 轻微 | 停气不足二十四小时，没有对用户用气造成任何影响的损失，且能立即改正 | 批评教育、免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 停止供气不足四十八小时，对用户生产生活用气只造成轻微影响 | 处4000-15000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 停止供气不足七十二小时，对用户生产生活用气造成严重影响 | 处15000-25000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 停止供气七十二小时以上，对用户生产生活用气造成严重影响，且造成财产损失的 | 处25000-40000元罚款 |
| H-6 | 盗用管道燃气的 | 《湖南省燃气管理条例》第三十三条，处二百元以上五千元罚款 | 轻微 | 不足0.5个立方，没有造成公共燃气设施的损坏，且能主动赔偿 | 批评教育、免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 不足二个立方，没有造成公共燃气设施的损坏，能赔偿损失的 | 处200-1500元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 超过十个立方，且造成了公共燃气设施的严重损坏，导致停止供气不足二十四小时 | 处1500-3000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 超过二十个立方，且造成公共燃气设施的特别严重损坏，导致停止供气二十四小时以上 | 处3000-5000元罚款 |
| H-7 | 擅自安装、改装、拆迁管道燃气设施或者改换气瓶检验标记的 | 《湖南省燃气管理条例》第三十三条、处二百元以上五千元罚款 | 轻微 | 没有造成设施损坏，没有带来任何不良后果，且属于初查 | 批评教育、免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 虽属初查，但其行为对设施有轻微的损坏，或可能导致安全隐患，危害后果轻微 | 处200-1500元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 对设施有较大损坏，或可能导致较大安全隐患，危害后果严重 | 处1500-3000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 对设施有严重的损坏，导致了严重的安全隐患，其危害后果特别严重 | 处3000-5000元罚款 |
| H-8 | 倒灌瓶装燃气的；擅自倾倒瓶装燃气残液的 | 《湖南省燃气管理条例》第三十三条、处二百元以上五千元罚款 | 轻微 | 属初查，其行为没有造成任何危害后果，且能立即改正违法行为 | 批评教育、免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 虽属初查，但行为导致了轻微的不良后果 | 处200-1500元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 倒灌、倾倒量较大，不仅带来了安全隐患，且污染了周边环境，影响了群众生产生活，群众反映较大 | 处1500-3000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 倒灌、倾倒量特别大，带来了严重的安全隐患，严重污染了周边环境，影响了群众生产生活，群众反映极大 | 处3000-5000元罚款 |
| H-9 | 进行危害燃气设施安全的装饰装修 | 《湖南省燃气管理条例》第三十三条、处二百元以上五千元罚款 | 轻微 | 属初查，没有对设施造成任何损坏，没有产生任何危害后果，且能立即整改 | 批评教育、免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 属初查，其行为对设施造成轻微损坏，但能主动赔偿，立即整改的 | 处200-1500元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 对设施造成了损坏，并带来了安全隐患，在接到整改通知后尚不能立即停工整改的 | 处1500-3000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 对设施造成了严重损坏，并带来了较大的安全隐患，产生了较严重的危害后果，接到整改通知尚不能立即整改 | 处3000-5000元罚款 |
| H-10 | 未取得设计、施工资质或者未按照资质等级承担城市燃气工程的设计、施工任务的；未按照有关技术标准和规范设计、施工的 | 《城市燃气管理办法》第四十条：由城市建设行政主管部门责令停止设计、施工、限期改正，并可处1万元以上3万元以下罚款；已经取得设计、施工资质证书，情节严重的，提请原发证机关吊销设计、施工资质证书 | 轻微 | 属初查，其行为没有任何不良后果，能立即整改 | 批评教育，责令整改 |
|  |  |  | 一般 | 造成轻微的不良后果的 | 责令停工，并处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 技术参数不符合要求，工程质量不合格，导致一定的经济损失的 | 责令停工整改，并处10000-20000元罚款，提请发证部门吊销其设计、施工资质证书 |
|  |  |  | 特别严重 | 技术参数不符合要求，工程质量不合格，导致严重的经济损失，构成严重的安全隐患 | 责令停工整改，给予罚款20000-30000元处罚，提请发证部门吊销其设计、施工资质证书 |
| H-11 | 未经县以上城市规划行政主管部门和城市建设行政主管部门批准而擅自改动燃气设施的；燃气工程竣工后，未经建设行政主管部门组织有关部门验收或者验收不合格，就投入使用的 | 《城市燃气管理办法》第四十一条：由城市建设行政主管部门责令停止违法行为，并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 属初查，没有不良后果的 | 批评教育，责令改正 |
|  |  |  | 一般 | 虽属初查，但其行为造成轻微的不良后果的 | 责令停止使用，处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 给群众生命财产安全构成一定的威胁，造成较重不良后果的 | 处10000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 给人民生命财产安全严重的威胁，特别严重后果的 | 给予处罚20000-30000元处罚 |
| H-12 | 燃气供应企业没有经过资质审查合格、没有经工商行政管理机关登记注册，就从事燃气经营的 | 《城市燃气管理办法》第四十一条：由城市建设行政主管部门责令停止违法行为，并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 经营时间不足十五天，在接到整改通知后，即刻停止经营活动，并立即办理资质审查和工商登记申请的 | 批评教育，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 经营时间不足十五天，在接到整改通知后，即刻停止经营活动，并立即办理资质 审查和工商登记申请的 | 处10000元 罚款 |
|  |  |  | 严重 | 经营时间超过二十天，在接到通知后没有立即停止经营，且在48小时内没有办理资质审查和工商登记的申请 | 处10000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 经营时间超过三十天，且经营数量大，在接到通知后没有立即停止经营，且在七十二小时内尚未办理资质审查和工商登记申请的 | 处20000-30000元罚款 |
| H-13 | 未经城市建设行政主管部门资质审核合格，擅自从事燃气具的安装、维修业务的 | 《城市燃气管理办法》第四十一条：由城市建设行政主管部门责令停止违法行为，并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 属被查，没有造成不良后果的 | 批评教育，责令停止，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 虽属初查，但其行为造成轻微的不良后果的 | 处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 导致燃气具损坏，构成一定安全隐患的，造成较重不良后果的，在接到整改通知后没有立即停止业务活动的 | 处10000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 造成特别严重后果的，构成严重安全隐患的，且在接到整改通知后十二小时内没有停止业务活动的 | 处20000-30000元罚款 |
| H-14 | 燃气气质和压力不符合国家规定的标准，不能保证安全稳定供气的 | 《城市燃气管理办法》第四十二条：由城市建设行政主管部门给予警告，责令改正，停止销售，并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 没有对用户的生活生产用气造成任何影响的 | 批评教育，责令改正 |
|  |  |  | 一般 | 对用户的生活生产用气造成了轻微的影响，或是停止供气不超过三小时，尚未构成任何安全隐患 | 处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 对用户的生活生产用气造成了较大的影响，或是停止供气不超过六小时，且因气质和压力标准不够而构成了安全隐患的 | 处1000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 对用户的生活生产用造成了严重影响，或是停止供气不超过十二小时 ，且因气质和压力标准不够而构成了严重的安全隐患 | 处20000-30000元罚款 |
| H-15 | 擅自销售没有取得销售地建设行政主管部门准销证的燃气具的 | 《城市燃气管理办法》第四十二条：由城市建设行政主管部门给予警告，责令改正，停止销售，并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 销售量在十台以下，没有发生任何危害性结果，且在接到后能立即全数召回已销售的产品，积极办理销售许可的 | 批评教育，责令整改 |
|  |  |  | 一般 | 销售量在二十台以下，没有发生危及用户生命与财产安全的危害性结果，且在接到后十五天的时间内能召回已销售出的产品，积极办理销售许可的 | 责令停止销售，并处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 销售量在五十台以下，曾发生危及用户生命与财产安全的危害性结果，在接到通知书后十五天时间内只部分召回销售出的产品的 | 责令停止销售，并处10000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 销售量在五十台以上，发生严重的危及用户生命与财产安全内危害性结果的，在接到整改通知书后二十天的时间里，尚不能召回销售出的产品的 | 责令停止销售，并处20000-30000元罚款 |
| H-16 | 向无《城市燃气企业资质证书》的单位提供经营性气源 | 《城市燃气管理办法》第四十二条：由城市建设行政主管部门给予警告，责令改正，停止销售，并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 次数不超过一次，气量不超过二个立方，没有任何危害，且能立即停止违法行为 | 批评教育，不予处罚 |
|  |  |  | 一般 | 交数超过二次，气量不超过五个立方（或超过5瓶），没有任何危害，接到整改通知书后十二小时内不能停止违法行为 | 处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 次数超过十次，气量超过五十个立方（或超过10瓶），且在接到整改通知书后二十四小时内不能停止违法行为的 | 处10000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 次数超过二十次，气量超过五十个立方（或超过20瓶），且在接到整改通知书后四十八小时内不能停止违法行为的 | 处20000-30000元罚款 |
| H-17 | 强制用户到指定的地点购买指定的燃气具的 | 《城市燃气管理办法》第四十二条：由城市建设行政主管部门给予警告，责令改正，停止销售，并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 尚未销售出燃气具，没有任何影响的，且能立即改正违法行为 | 批评教育，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 销售燃气具不超过十台，只造成了轻微的影响，导致群众对此有所情绪的 | 处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 销售燃气具超过十台，造成了较大的影响，导致群众对此有较大情绪的 | 处10000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 销售燃气具超过五十台，造成了严重的影响，导致群众对此有极大的情绪 | 处20000-30000元罚款 |
| H-18 | 使用超过检验期限或检验 不合格的气瓶 | 《城市燃气管理办法》第四十二条： 由城市建设行政主管部门给予警告，责令改正，停止销售，并可处1万元以上3万元以下罚款。 | 轻微 | 超过检验期限一个月，且没有造成任何不良后果，并能立即整改 | 批评教育，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 超过检验期限六个月，尚未造成任何不良后果，在接到整改通知后十二小时内进行整改的 | 处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 超过检验期限十二个月，且构成可能的安全隐患，并在接到整改通知二十四小时内尚未整改的 | 处10000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 超过检验期限十八个月，构成了严重的安全隐患，并在接到整改通知后四十八小时内尚未整改的 | 处20000-30000元罚款 |
| H-19 | 用槽车直接向钢瓶充装液化石油气的 | 《城市燃气管理办法》第四十二条：由城市建设行政主管部门给予警告，责令改正，停止销售，并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 属初查，没有造成任何不良后果，且能立即整改 | 批评教育，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 属初查，虽没有造成任何不良后果，但不能积极整改 | 处10000罚款 |
|  |  |  | 严重 | 二次以上查处，不能整改，产生轻微的危害后果 | 处10000-20000罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 多次查处，不能整改，产生严重的危害后果 | 处20000-30000罚款 |
| H-20 | 在燃气设施的地面和地下规定的安全保护范围内修建建筑物、构筑物，堆放物品和挖坑取土等危害供气设施安全的 | 《城市燃气管理办法》第四十三条：由城市建设行政主管部门停止违法行为，赔偿损失，并可处500元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 属初查，没有造成任何不良后果，且能立即停止违法行为，恢复原状的 | 批评教育，不予处罚 |
|  |  |  | 一般 | 对设施造成轻微的损坏，尚未构成安全隐患，接到整改通知后六小时内能停止违法行为，恢复原状的 | 处500-2000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 对设施造成了较大的损坏，构成了轻微的安全隐患，在接到整改通知后六小时内不能停止违法行为、恢复原状的 | 处2000-15000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 对设施造成了严重损坏，构成了较大的安全隐患，并因此导致不能正常供气，接到整改书后十二小时内不能整改的 | 处15000-30000罚款 |
| H-21 | 无正当理由、阻扰经批准的公共管道燃气工程项目的施工的 | 《城市燃气管理办法》第四十三条：由城市建设行政主管部门停止违法行为，恢复原状，赔偿损失，并可处500元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 没有造成任何不良后果，且能立即改正违法行为 | 批评教育，不予处罚 |
|  |  |  | 一般 | 耽误施工时间二十四小时以上，造成轻微的不良后果的 | 处500-2000罚款 |
|  |  |  | 严重 | 耽误施工时间四十八小时以上，且影响用户的生产生活用气的 | 处2000-15000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 耽误施工时间七十二小时以上，且对用户的生活生产造成严重影响的 | 处15000-30000元罚款 |
| H-22 | 未经燃气供应企业批准，擅自接通管道燃气或者改变燃气使用性质、变更位置和名称 | 《城市燃气管理办法》第四十三条：由城市建设行政主管部门停止违法行为，恢复原状，赔偿损失，并可处500元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 属初查，尚未形成事实，没有造成任何不良后果，且能主动进行整改的 | 批评教育，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 虽属初查，但已经形成事实，尚未造成不良后果，能积极进行整改的 | 处500-2000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 已经形成事实，并造成了轻微的不良后果，在接到通知书后十二小时内没有改正违法行为的 | 处2000-15000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 已经形成事实，并造成了严重的危害后果，且在接到整改通知书后二十四小时内停止违法行为的 | 处15000-30000元罚款 |
| H-23 | 擅自拆卸、安装。改装燃气计量器具和燃气设施的 | 《城市燃气管理办法》第四十三条：由城市建设行政主管部门停止违法行为，恢复原状，赔偿损失，并可处500元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 属初查，尚未形成事实，且能立即改正 | 批评教育，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 虽属初查，但已经形成事实，尚未造成不良后果，能积极进行改正，恢复原状 | 处500-2000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 对设施造成严重损坏，且在接到整改通知后十二小时内没有改正违法行为、恢复原状 | 处2000-15000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 对设施造成严重损坏，并有通过改装计量器具偷盗燃气的行为，且在接到整改通知书后二十四小时内不改正违法行为、恢复原状的 | 处15000-30000元罚款 |

| H-24 | 伪造、涂改、出租、借用、转让或者出卖《资质证书》 | 《燃气燃烧器具安装维修管理规定》第三十条：吊销资质证书、并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 属初查，借用时间不超过二十四小时，没有发生任何不良后果，没有因此获得任何利益，能立即改正错误 | 批评教育，免于处罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般 | 以获利为目的，出租、借用时间超过二十四小时，没有发生任何不良后果 | 责令改正，并处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 以不当获利为目的，转让、出租、借用时间超过七十二小时，涂改证书的日期，且因此产生不良后果 | 处10000-20000元罚款，并提请吊销《资质证书》， |
|  |  |  | 特别严重 | 伪造、出卖、涂改《资质证书》、出租、借用或以不正当获利为目的转让，时间超过120小时，其行为导致严重危害后果 | 处20000-30000元罚款，并提请吊销《资质证书》， |
| H-25 | 由于燃气器具安装、维修原因发生燃气事故 | 《燃气燃烧器具安装维修管理规定》第三十条：吊销资质证书、并可处1万元以上3万元以下罚款 | 轻微 | 属初查，没有造成任何人生伤害与财产损失，且能积极采取补救措施的 | 批评教育，免予处罚 |
|  |  |  | 一般 | 属初查，造成了轻微的人生伤害与财产损失，且能积极采取补救措施 | 处10000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 造成了较大的人生伤害与财产损失，且在事故发生后不能积极采取补救措施的 | 处10000-20000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 造成了严重的人生伤害与财产损失，且在事故发生后不能积极采取补救措施的 | 处20000-30000罚款，吊销执照 |
| H-26 | 燃气燃烧器具安装、维修企业没有在规定的时间内或者与用户给定的时间安装、维修的 | 《燃气燃烧器具安装维修管理规定》第三十二条：处三千元以下罚款 | 轻微 | 没有对用户的生产、生活造成任何影响，带来任何损失的 | 批评教育，免于处罚 |
|  |  |  | 一般 | 对用户生产生活带来轻微的影响，单没有造成任何显性损失的 | 处1000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 对用户的生产生活带来较大的影响，造成轻微的显性损失的 | 处2000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 对用户的生产生活带来严重的影响，造成较大的损失的 | 处3000元罚款 |
| H-27 | 以个人名义承揽燃气燃烧器具安装、维修业务的 | 《燃气燃烧器具安装维修管理规定》第三十三条：给予警告，并处五千元以下罚款 | 轻微 | 承揽业务时间不超过三十天，安装、维修量不超过十台，且没有造成任何不良后果的 | 批评教育，责令改正 |
|  |  |  | 一般 | 承揽业务时间不超过四十五天，安装、维修量不超过十五台，且没有造成任何不良后果的 | 处1000元罚款 |
|  |  |  | 严重 | 承揽业务时间不超过六十天，安装、维修量不超过十五台，对用户的人生财产安全造成轻微损害的 | 处2000元罚款 |
|  |  |  | 特别严重 | 承揽业务时间不超过六十天，安装、维修量不超过三十台，对用户的人生财产安全造成了严重损害的 | 处3000元罚款 |