附件一：

建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 般 公 共 建 筑 | 单体建筑面积 | 20000㎡以上 | 5000～20000㎡ | ≤5000㎡ |
|  |  | 建筑高度 | ＞50m | 24～50m | ≤24m |
|  |  | 复杂程度 | 1、大型公共建筑工程 | 1、中型公共建筑工程 | 1、功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程 |
|  |  |  | 2、技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省（市）级中小型公共建筑工程 | 2、技术要求复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程 | 2、高度＜24m的一般公共建筑工程 |
|  |  |  | 3、高度＞50m的公共建筑工程 | 3、高度24-50m的一般公共建筑工程 | 3、小型仓储建筑工程 |
|  |  |  | 4、相当于四、五星期饭店标准的室内装修、特殊声学装修工程 | 4、仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程 | 4、简单的设备用房及其它配套用房工程 |
|  |  |  | 5、高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程 | 5、大中型仓储建筑工程 | 5、简单的建筑环境设计及室外工程 |
|  |  |  | 6、高标准的建筑环境设计和室外工程 | 6、一般标准的建筑环境设计和室外工程 | 6、相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程 |
|  |  |  | 7、技术要求复杂的工业厂房 | 7、跨度小于30米，吊车吨位小于30吨的单层厂房或仓库：跨度小于12米、6层以下的多层厂房或仓库 | 7、跨度小于24米、吊车吨位小于10吨的单层厂房或仓库：跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的多层厂房或仓库 |
|  |  |  |  | 8、相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程 |  |
| 2 | 住宅宿舍 | 层数 | ＞20层 | 12～20层 | ≤12层（其中砌块建筑不得超过抗震规范层数限值要求） |
|  |  | 复杂程度 | 20层以上居住建筑和20层以下高标准居住建筑工程 | 20层及以下一般标准的居住建筑工程 |  |
| 3 | 住宅小 区工厂 生活区 | 建筑面积 | ＞30万㎡规划设计 | ≤30万㎡规划设计 | 单体建筑按上述住宅或公共建筑标准执行 |
| 4 | 地下 工程 | 地下空间（总建筑面积） | ＞1万㎡ | ≤1万㎡ |  |
|  |  | 附建式人防（防护等级） | 四级及以上 | 五级及以下 | 人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程 |

附件二：

市政行业建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 |  |  | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水 工程 | 净水厂 |  | 万立方米/日 | ≥10 | 10～5 | ＜5 | 地表水或地下水取水，如需处理才可供水，按净水厂规模确定：如不需处理，直接取地下水，按泵站规模确定。给水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。给水工程含再生水利用工程。 |
|  |  | 管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥20 | 20～5 | ＜5 |  |
|  |  |  | 管道 | 管径（毫米） | ≥1600 | 1600～1000 | ＜1000 |  |
| 2 | 排水 工程 | 处理厂 |  | 万立方米/日 | ≥8 | 8～4 | ＜4 | 排水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。排水工程含再生水利用工程。 |
|  |  | 管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥10 | 10～5 | ＜5 |  |
|  |  |  | 管道 | 管径（毫米） | ≥1500 | 1500～1000 | ≤1000 |  |
| 3 | 燃气 工程 | 城市燃气输配系统 |  | 万立方米/年 | ≥1000 （高、次高、中、低压） | ＜1000 （次高、中、低压） | 小区管网及户内管（中、低压） | 门站、储备站、调压站、各级压力管网系统的整体项目均属大型项目 |
|  |  | 人工气源厂 |  | 万立方米/日 | ≥30 | ＜30 | \ | 含燃气汽车加气站 |
|  |  | 城市液化石油气储备站 |  | 瓶/日罐装能力 | ≥4000 | 1000～4000 | ＜1000 |  |
| 4 | 热力 工程 | 热源厂 |  | MW | 热水锅炉，≥3×58 | 热水锅炉，3×14～3×58 | \ | 以供热、制冷为主，单台≤25MW的小型热电厂也属大型项目 |
|  |  |  |  | t/h | 蒸气锅炉，≥3×75 | 蒸气锅炉，3×20～3×75 | \ |  |
|  |  | 热网系统 |  | 毫米 | 城市供热一级网，DN≥800毫米；热力站 | 城市供热一级网，DN≥800毫米 | 城市供热二级网，DN≤400毫米 |  |
|  |  | 供热面积 |  | 万平方米 | ≥500 | 150～500 | ＜150 |  |
| 5 | 道路工程 |  |  | 等级 | 城市快速路、主干道、全苜荷叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程（含交通工程设施） | 城市交干路、简单立体交叉工程（含交通工程设施） | 城市支路（含交通工程设施） | 道路工程等级标准参见（城市道路设计规范）（CJJ37-90） |
| 6 | 桥梁工程 |  |  | 米 | 单跨≥40米、总长≥100米的桥梁 | 单跨＜40米、总长＜100米的桥梁 | \ |  |
| 7 | 城市隧道工程 |  |  | \ | \ | \ | \ | 城市隧道工程均属大型项目 |
| 8 | 公共交通工程 | 快速公交系统（BRT） |  | \ | \ | \ | \ | 快速公交系统（BRT）工程均属大型项目 |
|  |  | 电车系统 |  | \ | \ | \ | \ | 电车系统工程含机电设备系统、轨道系统，均属大型项目 |
|  |  | 公共交通专用道 |  | \ | \ | \ | \ | 公共交通专用道工程均属大型项目 |
|  |  | 公交场站 |  | 平方米 | ≥6000 | ＜6000 | \ |  |
|  |  | 公交枢纽 |  | \ | \ | \ | \ | 公交枢纽工程均属大型项目 |
| 9 | 轨道交通工程 |  |  | \ | \ | \ | \ | 轨道交通工程均属大型项目 |
| 10 | 环境卫生工程（含固体废弃物处理工程） | 生活垃圾焚烧工程（含热能利用） |  | \ | \ | \ | \ | 生活垃圾焚烧工程均属大型项目 |
|  |  | 卫生填埋 |  | 吨/日 | ≥500 | 200～500 | ＜200 |  |
|  |  | 堆（制）肥工程 |  | 吨/日 | ≥300 | ＜300 | \ |  |
|  |  | 转运站 |  | 吨/日 | ≥400 | 150～400 | ＜150 |  |
|  |  | 危险废弃物处理 |  | \ | \ | \ | \ | 危险废弃物处理工程均属大型项目 |
|  |  | 医疗废弃物 |  | 吨/日 | ≥5 | ＜5 | \ |  |

附件三：

建筑行业（人防工程）建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各级人防工程 | 万元 | ＞1000（含） | ＜1000 |  | 各级人防工程 |
| 2 | 医疗教护工程 | 万元 | ＞2000（含） | 600（含）～2000 | 200（含）～600 |  |
| 3 | 防空专业队工程 | 万元 |  |  |  |  |
| 4 | 人员掩蔽工程 | 万元 |  |  |  |  |
| 5 | 人防配套工程 | 万元 |  |  |  |  |