## Sheet1
澧县 小水电清理整改问题核查工作台账表
填报单位名称（盖章）：澧县人民政府 单位负责人签字： 填报人及联系方式：
序号 | 电站名称 | 所在县 （市、区） | 装机 容量（kw） | 建设时间 |  | 运行 状态 | 电站 水库 库容 （万m3） | 调节 性能 | 开发 方式 | 综合利用功能 | 是否 涉生态 红线 | 是否履行有关审批（核准）手续 |  |  |  |  | 生态环境影响情况 |  |  |  | 综合评估意见 |  | 主要整改措施 | 备注
|  |  |  | 开工时间 | 投产时间 | [6 empty] | 立项审批（核准） | 环境影 响评价 | 水资源论证(取水许可) | 土地 预审 | 林地征（占）用 | 所在保护区（地）名称 | 所在 功能区 | 项目建设与保护区（地）设立的时间关系 | 环境 影响 程度 | 评估主 要结论 | 整改 类型 | 各电站2020年底前完成以下整改措施
1 | 王家厂电站 | 澧县 | 6000 | 2004.02 | 2005.12 | 运行 | 27800 | 多年调节 | 坝式（坝后） | 防洪、灌溉 | 否 | 常计工[2003]578号 | 无要求 | 未办理 | 澧国用（2013）第8095号 | 不涉及 | 澧州涔槐国家湿地公园 | 二级 | 建设项目在保护区地设立前 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办环境影响评价、水资源论证（取水许可）审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
2 | 滟洲电站 | 澧县 | 33000 | 1991.05 | 1994.06 | 运行 | 17100 | 日调节 | 坝式（河床） | 防洪、灌溉、调峰调频、供水 | 否 | 湘计农字【1991】251号 | 无要求 | 取水（湘常）字【2012】第00003号 | D43000762421 | 不涉及 | 澧县澧水水源地 | 一级 | 建设项目在保护区地设立前 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办环境影响评价审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
3 | 洞潭口电站 | 澧县 | 325 | 1976.05 | 1977.05 | 运行 | 25.84 | 年调节 | 坝式（坝后） | 防洪、灌溉 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办立项审批（核准）、环境影响评价、水资源论证（取水许可）等审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
4 | 杨花桥电站 | 澧县 | 600 | 1977.02 | 1978.12 | 运行 | 173.05 | 年调节 | 坝式（坝后） | 防洪、灌溉、供水 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 不涉及 | 澧县地表水型饮用水水源保护区 | 一级 | 建设项目在保护区地设立前 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办立项审批、环境影响评价、水资源论证（取水许可）等审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
5 | 娘山电站 | 澧县 | 110 | 1996.09 | 1998.07 | 报废 | 4.5 | 无调节 | 无 | 无 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无影响 | 退出类 | 退出类 | 2006年由于茉莉滩电站建设后位于其淹没区，已于当时停产并退出。
6 | 戴家河电站 | 澧县 | 235 | 1990.1 | 1991.02 | 运行 | 12 | 无调节 | 坝式（河床） | 防洪 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 增设生态流量泄（放）水设施。
7 | 乔家河水电站 | 澧县 | 20000 | 2006.08 | 2008.12 | 运行 | 17100 | 日调节 | 坝式（河床） | 防洪、灌溉、调峰调频、供水 | 否 | 湘发改交[2006]43号 | 湘环评表[2004]001号 | 水论证甲字第04303070号 | 未办理 | 不涉及 | 澧县澧水水源地 | 一级 | 建设项目在保护区地设立前 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办土地预审和林地征占等审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
8 | 太青电站 | 澧县 | 600 | 1983.09 | 1984.05 | 运行 | 1272 | 年调节 | 坝式（坝后） | 防洪、灌溉、供水 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 不涉及 | 澧县地表水型饮用水水源保护区 | 一级 | 建设项目在保护区地设立前 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办环境影响评价、水资源论证（取水许可）审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
9 | 山门电站 | 澧县 | 360 | 1994.02 | 1995.05 | 运行 | 9201 | 多年调节 | 坝式（坝后） | 防洪、灌溉、供水 | 否 | 无要求 | 无要求 | 未办理 | 无要求 | 不涉及 | 澧县地表水型饮用水水源保护区、澧州涔槐国家湿地公园 | 一级 | 建设项目在保护区地设立前 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办环境影响评价、水资源论证（取水许可）审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
10 | 边山河电站 | 澧县 | 1445 | 2005.1 | 2006.11 | 运行 | 20 | 无调节 | 坝式（河床） | 其他 | 否 | 澧发改投【2006】88号 | 无要求 | 取水（澧县）字【2019】第A0069号 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办环境影响评价审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
11 | 大堰垱电站 | 澧县 | 1140 | 1991.12 | 1993.04 | 运行 | 0 | 无调节 | 坝式（河床） | 灌溉、其他 | 否 | 常水电农电发【1991】5号 | 无要求 | 取水（澧县）字【2019】第A0068号 | 无要求 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办环境影响评价审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
12 | 中村电站 | 澧县 | 1700 | 1969.11 | 1992.12 | 运行 | 50 | 无调节 | 坝式（河床） | 灌溉、其他 | 否 | 澧发改投【2005】139号 | 常监验字【2013】47号 | 未办理 | 无要求 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办水资源论证（取水许可）审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
13 | 华普电站 | 澧县 | 1050 | 2005.03 | 2006.07 | 运行 | 17 | 无调节 | 坝式（河床） | 防洪、其他 | 否 | 澧水发【2005】1号 | 无要求 | 水论证乙字第14305014号 | 未办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 补办土地预审等审批手续，增设生态流量泄（放）水设施。
14 | 茉莉滩电站 | 澧县 | 2000 | 2009.11 | 2012.04 | 运行 | 71 | 无调节 | 坝式（河床） | 防洪、其他 | 否 | 长许可（2010）258号文 | 澧环项【2011】03号 | 取水（国长）字{2014}第07001号 | 未办理 | 湘林地许准（2009）345号 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 轻微 | 整改类 | 整改类 | 增设生态流量泄（放）水设施。
填表说明：1.填报单位：指县级以上人民政府名称，如“炎陵县人民政府”，此处加盖公章；单位负责人：指填报单位负责同志，即明确为负责小水电清理整改的县级以上领导同志；填报人：指县级以上政府的正式工作人员；联系方式，填手机号码或办公座机。2.电站名称：填统计年报中的名称，未纳入统计年报的按照工商注册的实际名称填报。3.调节性能：填“无”、“日”、“周”、“月”、“季”、“年”、“多年”。4.运行状态：填“运行”、“在建”、“停工”、“停产”、“废弃”、“拟建”。5.开发方式：填“坝式”、“引水式”、“混合式”。6.综合利用功能：填写“防洪”、“灌溉”、“供水”等。7.是否涉生态红线：填“是”、“否”，指是否涉及自然保护区的核心区、缓冲区或其它法律法规明确禁止水电开发的生态敏感区等。8.有关审批（核准）手续：填主管部门批复的文号；审批事项在项目开工建设时法律法规和政策不作要求的，填“无要求”；有要求但因各种原因未办理的，则填“未办理”。9.所在保护区（地）名称：指绿盾行动涉及的“自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水利风景名胜、种质资源保护地、沙漠荒废地”等。10.所在功能区：根据项目的实际位置，填“核心区、缓冲区、实验区或保育区等”等。11.项目建设与保护区设立的时间关系：项目建设时间指开工时间，填“前”或“后”。12.环境影响程度，填“严重”、“较严重”、“一般”、“轻微”、“无影响”等。13.整改类型：填“退出”、“整改”、“保留”三种类型之一。14.主要整改措施：根据综合评估的意见，按照经批准的必须实施的生态措施填写，明确时间节点。比如填“2019年年底前，拆除大坝和厂房，恢复河道自然原貌”、“2020年年底前，退出发电功能，保留大坝”、“2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测”等。15.备注：可对此表中所列事项或表中未列事项进行简要说明。