## Sheet1
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
66 | D3HN202406040021 | 康哲(湖南)制药有限公司存在无处理的污水偷排栗河，在线监测数据造假。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、康哲(湖南)制药有限公司存在无处理的污水偷排栗河不属实。经现场核查，栗河位于该企业北面约500米位置，经对厂区外围、栗河沿岸现场检查，没有发现栗河周边有私设明管暗管排放的现象。企业按环评批复要求实施了雨污分流，设有污水和雨水2个排放口。生活污水经隔油池、化粪池处理后，与生产废水一并经污水排放口排入企业南面屈原西路专用污水管网，再往西接入护城西路市政污水管网。经市生态环境局澧县分局监督性监测，结果显示达标。厂区雨水经雨水收集系统收集，汇集至厂区北面围墙后，再向北汇入兰江西路雨水管网。企业自行监测结果显示符合国家排放标准。初期雨水进入二期污水处理站处理，澧县住建局对企业雨污管道末端检查井进行了COD浓度快速检测，均符合相关排放标准。 2、在线监测数据造假部分属实。现场检查发现，企业在线监控系统未按相关规范要求配套安装视频监控设施。根据6月2日的比对监测结果表明，比对监测结果与在线结果基本一致，均符合相关标准要求，在线运维台账齐全，电力监控未见异常。 | 部分属实 | 加强企业日常监管，确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放，同时积极帮助指导企业进一步提高环境管理能力，降低排放限值，减少企业对周边居民的影响。 | 处理情况: 1、6月2日，常德市生态环境局澧县分局对该企业废水在线监控设施开展了比对监测，监测结果表明该公司废水排放口水污染源在线监测系统符合HJ355-2019《水污染源在线监测系统（CODcr 、NH3-N等）运行技术规范》和HJ356-2019《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》中标准限值要求。 2、市生态环境局澧县分局对该公司污水处理站排放的废水进行了监督性监测，监测报告数据显示，废水排放符合国家排放标准。 整改情况: 1、企业已安装视频监控系统。 2、责成市生态环境局澧县分局加强企业日常监管，确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放。 | 已办结 | 无