澧县原闸口克清石煤矿历史遗留场地综合治理工程

综合验收会议纪要

2025年12月9日，澧县火连坡镇人民政府根据《湖南省土壤污染防治项目管理规程》在火连坡镇政府组织召开了澧县原闸口克清石煤矿历史遗留场地综合治理工程综合验收会议，参加会议的有常德市生态环境局、常德市财政局、常德市生态环境局澧县分局、澧县财政局、设计单位中蓝长化工程有限公司、施工单位湖南德益环保工程有限公司、工程监理单位湖南洞庭水电咨询监理有限公司、效果评估单位湖南博登环保科技有限公司的代表和3位行业专家。会前，与会人员踏勘了项目现场，会上，澧县火连坡镇人民政府介绍了项目基本情况和实施过程，相关单位介绍了各自的工作总结情况，与会人员就项目综合验收发表了各自的意见和建议，经充分讨论，形成了如下验收意见：

一、项目概况

项目于2023年11月开始实施，2024年6月完工。实际完成内容包括：1、废渣处置工程8024.62立方米。2、边坡治理工程5435.08平方米，挡土墙379米。3、管控区封场植被层40248平方米、覆土层29660.65立方米、雨水导排层43275平方米。4、截排水系统排水沟1106米。5、生态修复53780.08平方米。6、监测井3口。

二、综合验收意见

本项目按照原实施方案和变更方案的要求完成了相关建设内容，达到了预期治理和绩效目标，项目资金使用符合相关规定，档案管理资料较齐全，验收组一致同意项目通过综合验收。

三、后期管理建议

1、完善项目资料收集归档，落实项目维护资金来源。

2、加强项目后期环境监管和监测。

2025年12月9日