# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      澧县澧州心理医院建设项目

建设单位（盖章）：澧县澧州心理医院有限责任公司

编制日期：        2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 澧县澧州心理医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘宏伟 | 联系方式 | 18908410875 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 常德 市 澧 县 澧西 街道 荣家河社区一组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 29 度 37 分 18.176 秒， 111 度 41 分 2.621 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 108.医院841 其他（住院病床20张床位以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） ▢改建 ▢扩建 ▢技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 ▢不予批准后再次申报项目 ▢超五年重新审核项目 ▢重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 ▢是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 大气：本项目排放废气污染物不属于《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，因此不设置大气专项评价； 地表水：本项目生产废水经专管排入市政污水管网，属于间接排放，因此不设置地表水专项评价； 环境风险：本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质均未超过临界量，因此不设置环境风险专项评价； 生态：本项目不属于河道取水项目，因此不设置生态专项评价； 海洋：本项目不属于海洋工程建设项目，因此不设置海洋专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》；规划审批机关：湖南省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》：“社会福利设施。完善社会救助体系，开展村级儿童之家提质改造项目，健全孤儿、“三留守”人员和残疾人服务体系，新建澧县第二福利院，新建三处街道敬老院（医养楼）。补齐农村养老设施短板，新建村（社区）日间照料中心129家，改扩建大堰垱镇、梦溪镇、小渡口镇、甘溪滩镇、金罗镇和码头铺镇的中心敬老院，在盐井镇新建医养结合敬老院，全面建成社区居家机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，至2035年，养老机构护理型床位占比超过80%。加强乡镇闲置教育用地活化利用，针对部分乡镇存在学校闲置的情况，考虑盘活用于社会福利设施的建设。” 本项目为澧县澧州心理医院建设项目，项目建设完成后主要服务于常德致恩康养健康产业项目，常德致恩康养健康产业项目属于澧县澧西街道养老服务机构，符合《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》中“全面建成社区居家机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”要求。根据澧县自然资源局出具的《关于澧县澧洲心理医院项目选址的情况说明》（见附件）可知：“项目建设符合《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》。” 综上，项目建设符合《澧县国土空间总体规划（2021—2035年）》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类 鼓励类：三十七、卫生健康 第1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务 设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务。且项目建设已取得澧县卫生健康局同意（见附件）。 综上，本项目符合相关的产业政策。 2、与《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 本项目拟建地位于澧县澧西街道，环境管控单元编号为ZH43072330004，项目建设情况符合性如下表所示： 表1-2 项目建设情况与ZH43072330004单元管控要求对照表 管控维度; 管控要求; 本项目 情况; 符合性. 空间布局约束; (1.1)城头山省级地质公园依法加强地质公园管理。 (1.2)加强联合监管工作机制，因地制宜制定联合管理制度和政策措施。实行工业场地再开发利用前的评价制度，强化污染场地未经治理修复禁止开发利用的基本原则。 (1.3)推动能源结构持续优化。逐步改善农村用能结构，提倡使用天然气、太阳能、石油液化气、电等清洁能源。 (1.4)生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目属于医疗基础设施建设，项目拟建地不涉及生态红线; 符合. 污染物排放管控; (2.1)开展土壤污染风险评估，明确修复和治理的责任主体和技术要求，监督污染场地治理和修复，降低土地再利用特别是改为居住用地对人体健康影响的风险。 (2.2)城市污水收集处理系统要适应城镇化发展，完善城市污水管网建设，实现建成区污水管网全覆盖。改造老旧破损管网及检查井，系 统解决管网漏损问题。 (2.3)禁燃区内禁止燃用、销售高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营性炉灶等燃烧设施(热电联产、电厂锅炉除外)。 (2.4)加强船舶及港口码头污染防治，优化港口码头布局，全面清理非法码头，对环保不达标的现有合法码头，实施防污染设施升级改造,推动绿色港口、绿色码头建设。完善船舶生活污水、垃圾、含油污水接收转运设施建设。加快老旧汽油车辆淘汰，大力推进船舶大气污染控制，依法强 制报废超过使用年限的船舶，鼓励淘汰使用20年以上的内河航运船舶，严格执行汽柴油质量标准，加强油品监管执法，严厉打击黑加油站和非标油生产企业。 (2.5)加大优先保护类耕地保护力度，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 (2.6)严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、适养区管理规定，防治养殖污染反弹。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推进规模化养殖场标准化改造，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，与养殖量匹配，加强畜禽养殖污染防治监管执法，将纳入国家主要污染物总量减排核算范围的规模化畜禽养殖场列入日常监督性监测范围。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; (3.1)加强地下水环境保护。开展矿山开采区地下水环境状况调查评估，评估地下水环境风险，并根据评估结果，开展地下水环境状况调查评估及修复试点，控制地下水污染。 (3.2)涉及危险化学品单位建立一企一档动态管理台账，认真记录各环节的情况，并编制有针对性、可操作性强的环境应急和事故应急预案。配套应急设施和装备，开展应急演练。 (3.3)全面完成饮用水水源保护区规范化建设，开展饮用水源现状本底调查，实施环境综合治理，提高饮用水水源地应急能力建设，加强对水源地环境监管平台建设，掌握水源地环境状况。 (3.4)全面排查矿区历史遗留固体废物，降低粮食等农产品中重金属超标风险。; 不涉及; 符合. 资源开发 效率要求; (4.1)水资源 提升江河湖库水源涵养与保护能力，保障重点河湖基本生态流量，改善水环境状况，控制人为水土流失，治理重点地区水土流失，逐步控制地下水超采情况。现代化水利建设目标：加快建设“智慧水利”综合信息平台，完善水资源监控体系，实现各区域联防联控，信息共享。到2025年，澧县用水总量为4.78亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.92%和16.74%。 (4.2)土地资源 (4.2.1)农田保护区按照相关法律法规进行管理，区内从严管控非农建设占用永久基本农田，鼓励开展高标准农田建设和土地整治，提高永久基本农田质量。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。 (4.2.2)至2025年，澧县耕地保有量663.92平方千米，永久基本农田609.69平方千米，村庄建设用地211.33平方千米；至2035年，澧县耕地保有量654.58平方千米，永久基本农田609.69平方千米，生态保护红线290.63平方千米，城镇开发边界61.54平方千米，林地保有量472.40平方千米，村庄建设用地211.33平方千米。(4.3)能源 (4.3.1)坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。; 本项目所使用的能源主要为电能与水，物耗及能耗水平均较低; 符合. 3、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的符合性分析 表1-3 项目与《医院污水处理工程技术规范》符合性分析 《医院污水处理工程技术规范》; 本项目情况; 符合性. 第5.1.6条：医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。; 本项目自建污水处理站采用“水解酸化+接触氧化+MBR膜过滤+二氧化氯消毒”，并进行防腐防渗设计，各种构筑物加盖密闭。; 符合. 第5.1.8条：医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求。; 本项目污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准和澧县污水处理厂进水水质要求。; 符合. 第6.1.3条：非传染病医院污水，若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。; 本项目污水处理站采用“水解酸化+接触氧化+MBR膜过滤+二氧化氯消毒”的处理工艺。; 符合. 第12.4.1条：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医疗废水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。; 本项目属于非传染病医院，院区内自建污水站配套建设的调节池，可兼用于贮存事故和突发事件时排放的污水。; 符合. 4、与《医疗废物管理条例》符合性分析 2003年国务院颁布的第380号令《医疗废物管理条例》是为加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》制定。本项目与该条例相符性分析见下表1-4。 表1-4 与《医疗废物管理条例》相符性分析 《医疗废物管理条例》中要求; 本项目情况; 相符性. 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。; 本项目将严格按照条例规定建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人，明确责任划分，安排专人负责日常管理工作。; 符合. 第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 按照规定制定医疗废物全过程管理规章制度，制订医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专（兼）职人员。; 符合. 第九条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 本项目将定期组织对相关工作人员及管理人员的专业培训及应急演练。; 符合. 第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; 建设项目实施后，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备特制成套工作服，并定期进行健康检查。; 符合. 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 严格执行危废转移联单管理制度，并做好相关台账工作及资料备案存档工作。; 符合. 第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 医院实施医疗废物全过程管理登记制度，并系统存档。; 符合. 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。; 对相关工作人员定期培训，制订操作规章，实行医疗废物全过程登记制度和医疗废物管理责任制，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 符合. 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。; 项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。; 符合. 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 本项目医疗废物暂存间与医疗区和办公区等区域严格分离。医疗废物日产日清，每天清运后对暂存间进行消毒。; 符合. 第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。; 本项目医疗废物内部运送工具使用周转箱（桶），严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，按照制订的操作规章，于指定时间、指定污物路线，运送到医疗废物处置房，并每天下班前定时消毒和清洁。; 符合. 第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。; 本项目医疗废物委托有资质的单位处理。; 符合. 综上所述，本项目符合《医疗废物管理条例》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 澧县澧州心理医院于2014年7月17日获原澧县环境保护局环评批复后建设，批复文号为澧环项[2014]14号（见附件）。医院是以精神科为主的专科医院，原址位于澧县澧西街道朱家岗社区洄水桥头西。由于原址场地有限，院方拟租用澧县澧州心理医院有限责任公司位于澧县澧西街道荣家河居委会已建成6层房屋用于项目建设。 根据院方提供的资料，院区拟设置床位60张，拟设置诊疗科目为预防保健科、内科、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科。 为完善环保手续，澧县澧州心理医院有限责任公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司对澧县澧州心理医院建设项目开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“四十九、卫生84 108.医院”，本项目拟设置床位60张，属于新建500张床位以下、20张床位以上项目，应编制环境影响报告表。 本项目涉及的放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，不在本报告表范围之内。 1、项目组成。 项目组成情况如下表所示： 表2-1 项目组成一览表 项目类别; 建设项目内容; 建筑面积（m2）; 建设内容. 主体工程; 1; 1楼; 1000; 药房、收费室、医保办公室、门诊治疗室、生化化验室、DR、办公室、心理咨询室、会议室、院感质控室、消防监控室、餐厅. 2; 2楼; 1000; 职工宿舍. 3; 3楼; 1000; 护士站、医生办公室、处置室、抢救室、女病区、档案室、隔离室. 4; 4楼; 1000; 护士站、医生办公室、处置室、抢救室、男病区. 5; 5楼; 1000; 护士站、医生办公室、处置室、抢救室、脑电治疗室、活动室. 6; 6楼; 1000; 空置. 辅助工程; 1; 食堂; 600; 位于医院1楼，主要为院区内医护人员食堂. 2; 洗衣房; 100; 位于负一楼，主要对院区内病患与医护人员衣物进行清洗. 公用工程; 1; 供水; 由市政供水系统供给. 2; 排水; 院区内采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后与院区医疗废水一起排入自建污水处理站处理达标后，经专管排入乔家河路市政污水管网，最终排入澧县污水处理厂. 3; 供电; 由国家电网供给. 4; 供热; 设置热水器，采用电（空调），不设置锅炉. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭; 密闭处理，投放除臭剂. 食堂油烟; 油烟净化器. 备用柴油发电机废气; 柴油发电机自带除尘设施. 废水; 医疗废水; 门诊病人、住院病人以及医务人员处产生的生活废水经化粪池处理后，再与地面保洁废水、洗衣房废水一并排入院区自建污水处理站处理后，经专管排入乔家河路市政污水管网，最终排入澧县污水处理厂. 噪声; 厂区生产设备; 基础减震、厂房隔声等措施. 固废; 医疗废物; 暂存于院区内医疗废物暂存间（位于医疗大楼1楼楼梯间处，面积为10m2），定期委托有资质单位处置. 一般固废; 暂存于一般固废暂存间（位于医疗大楼2楼楼梯间，面积为10m2），定期外卖处理. 2、科室设置 院区拟设置诊疗科目为预防保健科、内科、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科。 医疗大楼共计6层，其中1层为药房、收费室、医保办公室、门诊治疗室、生化化验室、DR、办公室、心理咨询室、会议室、院感质控室、消防监控室、餐厅；2层为职工宿舍；3层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、女病区、档案室、隔离室；4层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、男病区；5层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、脑电治疗室、活动室；6层空置。 3、主要生产设施 本项目主要生产设备如下所示。 表2-3 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 用途. 1; 全数字超声诊断仪; WED-180; 1; 人体内部器官的医学临床诊断. 2; 心电图机; CM12008; 1; 心电信号采集、分析、管理. 3; 数字脑地形图仪; XL-998C; 1; 脑电信号采集分析、管理. 4; 电解质分析仪; PSD-15A; 1; 人体样本中的电解质与酸碱平衡指标的测定. 5; 干式荧光免疫分析仪; WA-1; 1; 人体样本的免疫荧光检测. 6; 医用离心机; TL80-2; 1; 人体样本分离. 7; 脑电治疗仪; A620-4; 4; 脑部辅助性治疗. 8; 全自动生化分析仪; BS-360S; 1; 分析血液等样本的临床化学成份. 9; 氧气吸入器; 0.2-0.35MPA; 1; 吸氧. 10; 全自动血液细胞分析仪; BC-20; 1; 血常规检测和相关疾病辅助诊断. 4、主要原辅材料 本项目属于医疗卫生机构，主要的材料是药品及其医疗器具，药品一般是一次性使用的物品，并且有时间性，不能重复使用和使用过期的药品；医疗器具主要有纱布、注射器具等，一般为一次性使用。主要原材料及能源消耗情况详见下表 表2-4 主要原辅材料耗量一览表 序号; 名称; 规格形态; 年耗量; 最大 储存量; 储存地点. 1; 口罩; 耳挂式; 氨纶、涤纶15000; 25000个; 6楼. 2; 乙醇消毒液; 500ml*1; 乙醇 100瓶; 200瓶; 4楼. 3; 注射器; 5ml; PP200支; 300支. 4; 84消毒液; 500ml; 1000瓶; 40件; 6楼. 5; 注射器; 20; pp40支; 50支; 4楼. 6; 输液器; PP; 500份. 7; 一次性吸氧管; 双鼻塞（中号）; 软聚氯乙烯塑料; 10根. 8; 氧气; 1瓶; 1瓶. 9; 中药药材; /; /无; 无. 10; 西药产品; /; /; 200种; 药房，基本为常见中、西药，不涉及毒害、挥发性强 的物质. 11; 总蛋白; /; /; 5盒. 12; 甘油三酯; /; /; 5盒; 4楼、检验科. 13; 高密度脂蛋白; /; /; 5盒. 14; 肌酸激酶同工酶测定试剂盒-CK-MB; 192ml(4*38;2*20); 5盒; 5盒. 15; 生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装); 2L*6瓶/箱; 5盒; 5盒. 16; 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒（IFCC法）; 304ml(6*40;2*32); 5盒; 5盒. 17; 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法); 304ml(6*40;2*32); 5盒; 5盒. 18; 甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法）; 240ml(6*40); 5盒; 5盒. 19; 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）（TB-VA）; 192ml(4*38;2*20); 5盒; 5盒. 20; 肌酐（CRE）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）; 216ml(4*40;2*28); 5盒; 5盒. 21; 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）（CHOL）; 240ml(6*40); 5盒; 5盒. 22; 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒（直接法）; 216ml(4*40;2*28); 5盒; 5盒. 23; 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氨酶法); 304ml(6*40;2*32); 5盒; 5盒. 24; 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）（DB-VA）; 192ml(4*38;2*20); 5盒; 5盒. 25; 葡萄糖(Glu)测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）; 200ml(4*40,2*20); 5盒; 5盒. 26; 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法）; 240ml(6*40); 5盒; 5盒. 27; 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体; 25人份/盒; 2盒; 3盒. 28; 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂（胶体金法）; 100人份/盒; 1盒; 1盒. 29; 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶体）; 50人份/盒; 1盒; 2盒. 30; 水; 自来水; 3600m3; /. 31; 电; 电网; 12万度; /. 32; 二氧化氯消毒粉AB剂; 粉状; 0.17t/a; /. 5、劳动定员及工作制度 项目医护人员定员50人，门诊科室每天1班制，每班8小时；其他科室每天二班制，每班12小时，全年运行365天，医院内设置食堂。食堂仅供给医院员工，不给住院病人提供就餐。 6、公用工程 ①给水系统； 本项目生产用水均取自城市自来水供给。 ②排水系统； 院区内医疗废水采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管网；项目生活污水经化粪池预处理，再与院区医疗废水一起排入自建污水处理站处理达标后，经专管排入乔家河路市政污水管网，最终排入澧县污水处理厂。 院区排水专管由县人民政府进行铺设，材质为PE管，长度为4500m。污水经院区内提升泵由院区北侧污水处理站处提升至南侧公路处，再经重力自流进入东侧乔家河路市政污水管网。 7、水平衡 本项目主要用水为门诊用水、住院用水、医务人员用水、保洁用水、洗衣房用水等，根据卫生院实际运行情况，病人无陪护人员，不涉及陪护人员用水。 ①门诊用水 门诊量约为30人·次/d。根据《医院给排水设计标准规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次15L计，则普通门诊病人用水量约为0.45t/d（164.25t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.36t/d（131.4t/a）。 ②住院病人用水 根据院方提供的资料，本项目住院病人用水病床按60张床位计算，根据《医院给排水设计标准规范》内容，病床每日用水系数取250L计算，则住院病人生活用水量约为15t/d（5475t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为12t/d（4380t/a）。 ③医务人员生活用水 项目职工50人，根据《医院给排水设计标准规范》中医务人员每人每班150L，按365日计，则用水量约为7.5t/d（2737.5t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为6t/d（2190t/a）。 ④地面保洁用水 院区建筑面积约为6000m2，用水系数按照0.25L/m2·d，则地面保洁用水量约为1.5t/d（547.5t/a），污水排放系数按照0.8计算，则保洁废水产生量约为1.2t/d（438t/a）。 ⑤洗衣房用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），洗衣用水量40-80L/kg干衣，本工程用水量按40L/kg干衣计，每张病床按2kg/d的干衣量进行计算，则医院病床床上用品清洗用水量为4.8t/d（1752t/a），排污系数取0.8，则床上用品清洗废水排放量为3.84t/d（1401.6t/a）。 门诊病人 住院病人 医务人员 地面保洁 洗衣房 164.25 5475 2737.5 547.5 1752 损耗32.85 损耗1095 损耗547.5 350.4 损耗109.5 化粪池 自建污水处理站 澧县污水处理厂 131.4 4380 2190 438 1401.6 8541 新鲜水12012.15 图2-1 院区水平衡图 单位：m3/a 8、总平面布置 医疗大楼位于院区北侧，其中：共计6层，其中1层为药房、收费室、医保办公室、门诊治疗室、生化化验室、DR、办公室、心理咨询室、会议室、院感质控室、消防监控室、餐厅；2层为职工宿舍；3层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、女病区、档案室、隔离室；4层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、男病区；5层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、脑电治疗室、活动室；6层空置。 院区自建污水处理站位于医疗大楼北侧，医疗大楼1楼楼梯间处为医疗废物暂存间，面积为10m2，2楼楼梯间处为一般固废暂存间，面积为10m2。 详见附图2项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 项目施工期已完成，环评不进行评价。 二、运营期工艺流程 本项目具体工艺如下。 开药治疗 接待 检查、诊断 产污 离院 住院治疗 出院 生活垃圾 医疗废物 生活污水 污水处理设施恶臭 医疗废水 化粪池 污水处理设施 市政污水管网 封闭设计 环卫清运 有资质单位处理 图2-2 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 本项目主要科室有预防保健科、内科、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科等。项目不设传染病房。 根据病人的诊断情况，采取直接取药、门诊治疗等治疗后出院；还有部分患者需要留院进行进一步诊治，办理入院手续。住院病患已康复，经医生同意，办理出院手续，出院回家调理。 医院内洗片采用激光打印机打印片子，无洗片废水医院，检验科采用先进的试纸进行检测，无含铬废水、检验科酸碱废水。血液检验采用试剂盒，无含氰废水产生，检验科用完的试剂作为医疗危险废物处理。医院备用发电机使用轻质柴油，产生的污染较小。 综上，拟建项目产污环节如下表所示： 表2-5 项目产污环节汇总一览表 类别; 产生环节; 主要污染因子或污染物. 废气; 柴油发电机烟气; SO2、CO、NOX、PM10. 食堂油烟; 油烟. 污水处理设施; NH3、H2S、臭气浓度. 废水; 医疗废水; 阴离子表面活性剂、总余氯（以Cl计）、氨氮、粪大肠菌群、化学需氧量、动植物油、悬浮物、pH值、五日生化需氧量. 固废; 综合医疗废物; 住院病人治疗过程中产生的病理性废物、损伤性废物、药物性废物、感染性废物和化学性废物。检验废液主要有有机废液及酸性废液等，检验室第一次冲洗水、含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其他有害物质. 废水处理站; 污泥. 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 设备运行; 等效声级 dB(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 澧县澧州心理医院原址位于澧县澧西街道朱家岗社区洄水桥头西，由于原址场地有限且设备陈旧，院方拟租用澧县澧州心理医院有限责任公司位于澧县澧西街道荣家河居委会已建成6层房屋用于项目建设。该院区于2004年6月开工建设，2025年6月主体工程基本建设完成，院区内共有两栋6层大楼，其中南侧大楼拟用于引进常德致恩康养健康产业项目，北侧大楼用于本项目建设。 根据现场踏勘，澧县澧州心理医院原址处无环境影响问题，本项目建设完成后，原址内设备与药物均将移至新址。本项目拟建地房屋均为新建，现状为空置状态，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 本次环评引用《2024年12月环境质量通报大气表格》附件3中2024年1-12月常德市环境空气质量状况中澧县环境空气监测数据及达标情况如下表所示。 表3-1 环境空气现状监测结果及评价 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34.2; 30; 114; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 60; 93; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. CO; 第95百分位数日均值; 1.0（mg/m3）; 4（mg/m3）; 25; 达标. O3; 第90百分位数8h平均值; 132; 160; 82.5; 达标. 由上表可知，项目所在区域六项基本因子，除PM2.5外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准。项目区属于环境空气质量不达标区。 二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 本项目的受纳水体为澹水。本项目废水经专管排入乔家河路市政污水管网，最终排入澧县污水处理厂，处理达标后排入澹水河。 为了解澹水水质情况，本次评价收集了《2025年12月常德市环境质量状况》：“025年1-12月，我市46个省控以上考核断面水质优良率为95.7%，除澧县北民湖为Ⅴ类（化学需氧量21.5mg/L、总磷0.106mg/L）、安乡珊珀湖为Ⅳ类（总磷0.061mg/L）外，其余断面均达到Ⅲ类。” 澹水监测断面基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，流域地表水环境质量现状良好。 三、项目所在地声环境质量现状 1、监测布点 本次评价委托常德市常环环境科技有限公司对院区北侧最近居民点进行了布点监测，监测点布设见附图监测点位示意图。 2、监测时间与频率 常德市常环环境科技有限公司于2026年5月15日对院区北侧最近居民点进行了为期一天的噪声监测，分昼、夜两个时段监测。 3、监测结果及评价 厂界四周及居民敏感点声环境质量现状监测结果列于下表。 表3-5 声环境质量现状监测及评价结果一览表单位：dB（A） 检测点位; 检测结果; 标准限值. 2026.5.15. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北侧最近居民; 53.0; 42.2; 60; 50. 由上表可知，北侧最近居民点噪声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 表3-6 大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 五马桥居民; -20; 0; 居住区; 居民，约80户; 二类区; 西侧; 20-450. 荣家河社区 居民; 250; 0; 居住区; 居民，约50户; 二类区; 东侧; 250-500. 吴家栏上 居民; 0; 20; 居住区; 居民，约200户; 二类区; 西侧; 20-500. 2、声环境保护目标 表3-7 声环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 五马桥居民; -20; 0; 居住区; 居民，约4户; 二类区; 西侧; 20-50. 五马桥居民; 0; 20; 居住区; 居民，约2户; 二类区; 北侧; 50. 3、地表水环境保护目标 表3-8 地表水环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 澹水; 0; 5000; 澹水开发利用区; 地表水; III-V类区; 东侧; 5000. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准执行： 院区医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处标准以及澧县污水处理厂进水水质标准，具体如下所示： 表3-9 废水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 动植 物油; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群数. GB18466-2005表2预处标准; ≤250; ≤100; -; ≤60; ≤20; ≤20; 5000MPN/L. 澧县污水处理厂进水水质要求; ≤180; ≤90; ≤20; ≤198; -; -; -. 本项目执行标准; ≤180; ≤90; ≤20; ≤60; ≤20; ≤20; 5000MPN/L. 2、废气排放执行标准： 污水处理站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准限值（2.0mg/m3）；柴油发电机燃烧废气参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源有组织排放监控浓度限值。 表3-10 项目废气污染物排放标准 控制项目; 标准限值（mg/m3）. 污水处理站周边; 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 氯气; 0.1. 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 柴油发电机燃烧废气; 颗粒物; 120. 氮氧化物; 240. SO2; 550. 3、噪声排放标准执行： 运营期院区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、固体废物排放执行： 医疗固废暂存、储运过程按照《医疗废物管理条例》(国务院2003-380号令)、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》(中华人民共和国卫生部第36号令)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求执行；医院内污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4限值要求。 表3-11 医疗机构污泥控制标准 控制项目; 限值. 粪大肠杆菌数(MPN/g); ≤100. 蛔虫卵死亡率（%）; >95. |
| 总量 控制 指标 | 根据2022年5月11日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政发［2022］23号），主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位按照国家或者地方规定的污染物排放标准，以及污染物排放总量控制要求，经核定允许其在一定期限内排放主要污染物种类和数量的权利。 根据建设项目污染物排放特点，确定的污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮。 根据工程分析，本项目废水排放总量为8541m3/a，废水经澧县污水处理厂处理后排放，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准A标准。 表3-12 本项目建议总量控制指标 类型; 废水量; 污染物种类; 排放标准; 总量控制指标. 废水; 总排口; 8541m3/a; COD; 50mg/L; 0.43t/a. NH3-N; 8mg/L; 0.07t/a. TN; 15mg/L; 0.13t/a. TP; 0.5mg/L; 0.01t/a. 项目属于非工业类项目，无需进行总量购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期仅进行装修，本次环评不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强计算 ①污水处理站恶臭 医疗污水处理设施营运期间，污水处理设施等处将散发臭气。根据美国环保部对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水设施恶臭按设置病床的情况下进行核算，项目废水产生量为8541m3/a，BOD5去除量为1.22t/a（类比澧县同类医院废水平均产生浓度148mg/L，平均排放浓度5.3mg/L），则本项目污水处理设施处理过程中产生的NH3约为3.78kg/a，H2S约为0.15kg/a。 ②柴油发电机废气 当城市片区电网停电时，柴油发电机房的柴油发电机将投入运行，为医 院提供必要的照明和动力短时供电。柴油发电机使用过程会产生废气，主要 污染物为CO、HC、NO2，柴油发电机废气经机械通风系统排放，本环评不作定量分析。 ③食堂油烟 本项目设有食堂，设有1个灶头属于小型食堂，使用电、液化气等清洁能源，项目食堂每日最大就餐人数按50人计，年运营365天，每天运行6小时（主要集中在6:00~8:00、10:00~12:00、15:00~17:00三个时间段），每年运行2190小时。 本环评采用一般厨房的食用油耗油系数，即30g/人*d，一般情况下油烟挥发量占总耗油量的1~3%，本环评取3%，则食堂油烟日产生量为0.045kg/d，年产生量约为16.43kg/a。 2、达标排放情况 ①污水处理站恶臭 本项目废水处理站产生的恶臭浓度较低，在院区内呈无组织形式排放，废水处理设施采用封闭式一体化结构，为防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响，只留必要的检修孔。项目污水处理设施处理过程中产生的NH3约为3.78kg/a，H2S约为0.15kg/a，废水处理站废气满足《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）中表3关于废气排放的规定（NH31.0mg/m3、H2S0.03mg/m3、臭气浓度（无量纲10），对外环境空气基本无影响，可以满足相应的要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范——医疗机构》（HJ1106-2020），排污单位废气污染防治可行技术参考附录A中表 A.1。 表4-1 废气可行技术参考表 污染物产生设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 可行技术. 污水处 理站; 污水处理; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂. 由上表可知，院区内污水处理站产生恶臭区域加盖处理，投放除臭剂属于废气可行技术，院区内废水处理设施采用封闭式一体化结构，且定期投放除臭剂。综上，项目废气治理措施可行。 ②食堂油烟 院区食堂灶头基准排风量为6000m3/h，油烟产生速率0.0075kg/h，设1台抽油烟机，处理效率为70%，经抽油烟机处理后的食堂油烟排放量为4.93kg/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.38mg/m3，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3排放限值要求。 本项目大气污染物无组织排放量如下表所示： 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 自建污水处理站; 废水处理; NH3; 自建污水处理站加盖处理; 行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 1.0; 3.78. H2S; 0.03; 0.15. 本项目大气污染物排放量汇总如下： 表4-3 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（kg/a）. 1; NH3; 3.78. 2; H2S; 0.15. 二、废水 1、源强计算 由院区水平衡可知，院区废水主要为门诊用水、住院用水、医务人员用水、保洁用水、洗衣房用水等，上述废水统称为院区医疗废水，其产生量为8541m3/a（23.4m3/d）。 本次环评收集了湖南华科检测技术有限公司对澧县澧浦街道社区卫生服务中心建设项目自建污水处理站进口处采样监测结果，其建设规模与科室设置情况与本项目类似，二者医疗废水产生源强具有可类比性，产生源强如下表所示： 表4-4 院区医疗废水水质监测结果 监测点位; 监测因子; 浓度范围（mg/L）; 平均值（mg/L）. 自建污水处理站 进口; 阴离子表面活性剂; 0.51-0.55; 0.53. 总余氯（以Cl计）; 0.05-0.06; 0.06. 氨氮; 38.0-40.5; 39.4. 粪大肠菌群（MPN/L）; ≥2.4×104; ≥2.4×104. 化学需氧量; 241-269; 257. 动植物油; 1.13-1.36; 1.25. 悬浮物; 53-58; 56. pH; 7.1-7.7; 7.4. 五日生化需氧量; 129-155; 142. 2、达标排放情况 院区门诊病人、住院病人以及医务人员产生的生活废水与康养大楼生活人员产生的生活废水一并经化粪池处理后，再与地面保洁废水、洗衣房废水一并排入院区自建污水处理站处理，自建污水处理站设计处理规模为40m3/d，处理工艺为“AO+二氧化氯消毒”工艺，其处理工艺如下所示： 医疗废水与康养大楼生活废水 化粪池 厌氧段 好氧段 消毒池 污水专管 一体化设备 二氧化氯投加器 市政污水管网 图4-1 污水处理站工艺流程图（虚线内为一体化处理设备） 由项目水平衡可知，拟建项目医疗废水产生量为23.4m3/d（8541m3/a），由院方提供的资料可知，康养大楼预计居住人数为80人，用水量按照每人每天150L计，废水系数为0.8，则康养大楼生活废水产生量为9.6m3/d（3504m3/a），整个院区废水产生量合计为33m3/d（12045m3/a）。厂区自建污水处理设施设计处理规模为40m3/d，满足院区内废水处理水量需求。 污水处理设施各处理阶段作用如下： 化粪池：院方在污水处理站下方预埋了70m3的双层玻璃钢罐充当化粪池，污水经化粪池的沉淀和厌氧消化，将固体与废水分离，有效降低后续管道、泵等的堵塞以及减轻后续处理单元的负荷。 水解酸化与接触氧化：内置组合生物填料，将污水从上层自流进入水解酸化区再进入接触氧化区，通过微孔曝气器的充氧搅拌作用，利用污水中好氧微生物的分解作用从而将污水进行进一步生化处理。 消毒：院方拟设置10m3地上玻璃钢罐作为消毒池，院区内废水末端采用二氧化氯消毒工艺，其工艺原理是在二氧化氯投加器中直接投加配置好的二氧化氯稳定溶液，二氧化氯稳定溶液采用二氧化氯消毒粉AB剂配置，不会产生氯气，不会对大气环境产生影响，二氧化氯在消毒池出口余氯控制在1mg/L以上，有效氯投加量大于50mg/L，消毒接触时间大于1.5小时。院区内二氧化氯投加器为两台，一用一备。 根据《医疗机构污水污染排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定：出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺；特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统。本项目污水排入城市污水管网，处理工艺为“AO+二氧化氯消毒”，属于一级强化处理工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录 A 中的表A.2中技术要求，因此，本项目废水处理工艺可行。 类比澧县澧浦街道社区卫生服务中心建设项目自建污水处理站院区废水排口检测数据可知，经自建污水处理站处理后医疗废水出水水质如下： 表4-5 院区总排口水质监测结果 监测点位; 监测因子; 浓度范围; 平均值; 排放标准; 是否达标. 废水总 排口; 阴离子表面活性剂; 0.22-0.27; 0.25; 10; 达标. 总余氯（以Cl计）; 0.17-0.18; 0.17; /; 达标. 氨氮; 5.22-5.77; 5.50; /; 达标. 粪大肠菌群; 230-410; 321; 5000; 达标. 化学需氧量; 20-28; 24; 250; 达标. 动植物油; 0.73-0.89; 0.80; 20; 达标. 悬浮物; 14-18; 16; 60; 达标. pH; 6.8-7.6; 7.2; 6-9; 达标. 五日生化需氧量; 4.5-5.6; 5.1; 100; 达标. 从上表可以看出，院区总排口废水监测因子均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，并满足澧县污水处理厂进水水质要求。 通过现场踏勘可知，院区南侧尚未建设市政污水管网，为确保院区医疗废水排入澧县污水处理厂处理，院区内污水经提升泵由院区北侧污水处理站提升至南侧公路处，再经重力自流进入东侧乔家河路市政污水管网，最终进入澧县污水处理厂深度处理。 3、排放口基本信息 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 废水总排放口; 111.72175169; 29.62463915; 进入澧县污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; 澧县污水处理厂; CODCr; 180. BOD5; 90. NH3-N; 20. SS; 198. 三、噪声 项目的主要噪声源为医疗设备和患者在医院内的活动噪声，其声压级在50~60dB(A)。项目所有使用的医疗设备和患者活动范围均处于室内，医疗设备噪声值均较小，人员活动噪声值相对有限。 本项目自身属于敏感区域，需保持较好的声环境质量水平，同时医疗设备均位于独立的科室内，并配套隔声和吸声墙体建设，病房已采取隔声窗建设，人员活动均在整栋院楼内，经过对院内人员合理的管制和墙体隔声后。类比澧县已建成的同类项目，院区噪声源在以最大噪声值运行的情况下，噪声传播至项目边界可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，则对项目周边的声环境质量影响较小，对项目附近居民不会造成明显影响。 四、固体废物 1、固废产生情况 项目固体废弃物主要来源于生活垃圾以及诊治过程产生的医疗垃圾。 ①生活垃圾 院区共有床位60张，住院病人按每病床每日产生生活垃圾1.0kg计（包括其家属产生的生活垃圾），医院年营运365天，则年产量21.9t/a；医院劳动定员50人，生活垃圾按0.5kg/人·d 计，年工作365天，则年产量为9.13t/a。 综上，本医院生活垃圾产生总量为31.03t/a，均交由环卫部门清运。 ②医疗废物 参考“第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册”第四分册，院区共有床位60张，属于10~100床规模范围；依据排污手册医疗垃圾核算系数为每病床每日产生医疗废物0.42kg床•日，其校核系数为每病床每日产生医疗废物0.2~0.9kg床•日，结合项目所在地区医院验收实际医疗废物排污量，本项目病房医疗废物产生量0.3kg床•日计算，则医疗废物产生量为18kg/d，约6.57t/a。医疗废物设暂存间收集后委托有相关资质的单位清运和处置。医疗废物属于危险废物，按国家危险废物名录分为医疗废物（HW01）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物五大类。 感染性废物：主要包括一次性医疗器械如透析器、一次性医疗用品和卫生用品等，以及病人血液、体液或排泄物污染的物品如棉签、纱布、经检验室化验过的血液、尿液等。 损伤性废物：主要是治疗区产生的废弃一次性注射器、针头及其他可能引起切伤刺伤的器物。 药物性废物：主要是过期的、废弃的药品、从病房退回的药品和淘汰的药物、煎药产生的药渣等。 化学性废物：主要为废弃的碘伏、酒精等化学消毒剂。 病理性废物：诊疗过程中产生的人体废弃物，包括手术中产生的废弃人体组织、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。但本项目不设置手术室，不涉及病理性废物产生。 本项目医疗废物包括感染性医疗废物（主要为携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料）、损伤性废物（使用后的一次性注射器、一次性针头、刀片等）、药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品）和化学性废物（检验室产生的废化学试剂等）。根据项目建设特点，项目各类医疗废物产生量和组成情况见下表。 表4-7 项目医疗废物组成情况 医疗废物组成; 医疗废物类型. 感染性; 损伤性; 药物性; 化学性. 比例（%）; 50; 20; 20; 10. 产生量（t/a）; 3.29; 1.31; 1.31; 0.66. 合计（t/a）; 6.57. ③污水处理设施污泥 根据医院实际运行情况，污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg，废水量为8541m3/a，即污泥产生量约为1.28t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制与处置可知，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属“HW01 医疗废物中 831-001-01 感染性废物”类危险废物，应按危险废物进行处理和处置。根据现场踏勘，院区营运至今污水处理设施污泥未进行清运，本次环评要求，医院需委托有资质单位进行清运处理，清掏前需经无害化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群数≤100MPN/P，蛔虫卵死亡率＞95%）要求后密闭封装外运。 ④废包装材料 项目在运营过程中，会产生诸如药品外包装、医用器械等材料外包装，不属于医疗废物，属于一般固废，根据业主提供的资料，产生量约为0.1t/a，此部分固废收集后外售给废品回收站。 ⑤输液瓶（袋）、透析桶 根据卫生部卫生办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（[2005]292号）文件和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅（湘卫函[2017]429号）《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃或一次性塑料输液瓶（袋），盛装化疗药物的输液瓶（袋）除外，为可回收一般固废，根据业主提供的资料，项目产生量为0.4t/a，袋装分类收集由回收公司统一回收资源化综合利用。 表4-8 固体废物产生量及处理措施一览表 序号; 固废名称; 属性 类型; 产生工序; 形态; 产生量; 最大储存量; 代码; 去向. 1; 生活垃圾; 一般 固废; 员工生活; 固态; 31.03; 0.5; 900-001-S64; 均交由环卫部门清运. 2; 医疗垃圾; 危险 废物; 医院科室日常产生; 固态; 6.57; 0.05; HW01-831-002-01; 暂存于医疗废物间内，定期委托有资质单位进行处理. 3; 污水处理设施污泥; 废水预处理设施; 固态; 1.28; 0.06. 4; 废包装材料; 一般 固废; 包装; 固态; 0.1; 0.02; 900-099-S59; 固废收集后外售给废品回收站. 5; 输液瓶（袋）、透析桶; 输液; 固态; 0.4; 0.04; 900-014-S17; 由专业单位统一回收资源化综合利用. 2、医疗废物处置措施分析 医疗废物处理流程见下表： 表4-9 医疗废物处理流程 分类; 包含废气物品; 处理流程. 感染性废物; 一次性医疗用品和卫生用品等，以及病人血液、体液或排泄物污染的物品如棉签、纱布、经检验室化验过的血液、尿液。; 使用后置入黄色垃圾袋，满3/4时封口、标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点检验废液采用防渗漏的废液桶盛装，标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点。. 损伤性废物; 主要是治疗区产生的废弃一次性注射器、针头及其他可能引起切伤刺伤的器物。; 不得与其他废物混放。置入标有“损伤性废物”专用利器盒内收集，满3/4时封口、标注、登记后由专人运送医疗废物暂存点. 化学性废物; 废弃的碘伏、酒精等化学消毒剂，检验室产生的废化学试剂。; 参照国家有关法律、法规、规定和标准，根据不同情况给予销毁、退换或交专门机构处理。. 药物性废物; 主要是过期的、废弃的药品、从病房退回的药品和淘汰的药物、煎药产生的药渣。; 少量普通药物性废物可以混入感染性废物，但应在标签上注明。参照国家有关法律、法规、规定和标准，根据不同情况给予销毁、退换或交专门机构处理。. 3、医疗废物暂存间设置 院区1楼楼梯间处设置一间医疗废物间（10m2），医疗废物分区域、分类别、专桶专用摆放暂存，同时医疗废物间增设低温设施。 危险废物管理及医疗废物暂存间相关要求及措施如下： ①采用转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。 ②建立检查维护制度和档案制度，建立入库出库废物台账，长期保存， 供随时查阅。 ③选址及设计符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206 号） 和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目医疗废物暂存间位于医院用地范围东侧，设有独立房间，建筑面积5㎡，可满足其相应要求。 ④按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改清单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求规范设置环境保护图形标志和警示标志，定期检查及维护。 ⑤满足“四防”（渗漏、防流失、防扬散、防雨）要求。设防盗门并上锁， 设专人进行管理。室内设置安全照明设施和观察窗口。 ⑥地面及裙脚进行防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防 渗材料必须与危险废物相容。医疗废物间设门栏，地面设地沟及收集设施。 门栏、裙脚所围建的容积及收集设施容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总储量的1/5。在常温常压下易燃、易爆及排除有毒气体的危险废物必须就经预处理，使之稳定后贮存；否则，按易爆、易燃危险品贮存。 ⑧必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施 内不受雨洪冲击或浸泡。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人 员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。禁止一般工业固废和生活垃圾混入。 ⑨库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ⑩采用桶装（贮存量不超过 300kg），桶顶与液面间保留100mm以上的空间，包装桶必须完好无损，包装桶上必须粘贴危险废物标签及警示标志， 包装桶下方设置储漏盘，包装桶和储漏盘材质需与危险废物相容，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 院区内医疗废物按照《医疗废物管理条例》医疗废物暂时贮存的时间不得超过48小时。 五、环境风险 1、风险识别 （1）风险物质识别 本项目存在的环境风险物质主要为医疗废物、无水乙醇等，本次评价识别出的突发环境事件风险物质见下表： 表4-10 项目涉及风险物质储存量与临界量一览表 序号; 名称; 临界量Q（t）; 最大储存量q（t）; q/Q. 1; 乙醇消毒液; 50; 0.1; 0.002. 2; 84消毒液; 50; 0.1; 0.002. 3; 二氧化氯粉末; 50; 0.5; 0.01. 4; 医疗危废; 50; 0.11; 0.0022. 5; 柴油; 2500; 0.2; 0.00008. 合计; 0.01628. （2）危险源识别 本项目为医院的建设，环境风险事件主要是①电器发生短路引发的火灾、爆炸产生的次生环境事件；②医疗废物撒漏造成的环境风险事件；③废水非正常排放造成的环境风险事件；④医疗过程中使用的消毒剂及检测用试剂，如乙醇、醛类、有机酸等具有毒性或刺激性化学品，这些试剂在使用过程中用量较少，其储存量远远小于《危险化学品重大风险源辨别》（GB18218-2018）中规定的500t临界量。 2、风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 最高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P 的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。风险物质数量与临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当企业存在多种风险物质时，按下式计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn 式中：q1，q2，qn—每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 及结合本项目实际运营情况，项目涉及的危险化学品储存量极少，Q=0.0162，Q＜1，其环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ级以上，进行一级评级；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-12 评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 本项目风险评价等级为简单分析。 4、环境风险后果与影响分析 ①污水处理站事故排放 医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌、肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。具体包括沙门氏菌属痢疾杆菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌、传染性肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨基病毒、蛔虫卵、钩虫卵、血吸虫卵、阿米巴原虫。 我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上，肠道致病菌检出率达30%~100%，医院每天排出成百上千吨含有传染性病原菌的医疗废水，这些废水如不及时处理，通过市政污水管道进入污水处理厂后，造成处理后水的质量下降，影响人民身体健康。 ②医疗废物贮存和运输泄漏事故危害 医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的身体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。其具体危害性有以下几种： ▲物理危害：物理危害主要是指来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于他们本身造成的伤害，而是入侵了人体的防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 ▲化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 ▲微生物危害：医疗废物的微生物危害来自于被病菌污染的物质。最典型的例子是传染源的培养基和传染病人的废物。 ③二氧化氯投加器破损风险事故 在医疗污水处理站二氧化氯投加器的使用过程中，如果操作管理不当，二氧化氯稳定性溶液有可能会引起泄露继而产生爆炸事故。项目污水处理站加药间贮存二氧化氯粉末，因此，本项目可能发生的事故为二氧化氯使用过程中的泄露，二氧化氯蓄积遇光热或与有机物等发生氧化反应放热，引发火灾和爆炸事故。二氧化氯气体发生爆炸的起因，主要是由于二氧化氯气体自身浓度超过10%遇光热或者遇到外界因素影响、温度和压力急剧上升而引起的。 爆炸是突发性的能量释放，会造成大气中破坏性的冲击波、爆炸碎片等形成抛射物，造成危害。发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈。且火灾蔓延速度较快，如果不及时抢救，极易造成大面积火灾。火灾、爆炸事故对环境的危害是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。此外，火灾燃烧过程产生的烟雾和有害气体可造成较大范围的环境污染。 本项目拟将二氧化氯投加器单独存放，则本项目发生二氧化氯泄漏引发爆炸的风险概率较低。基本不会产生二氧化氯泄漏风险影响。 ④柴油泄露风险事故 厂区内暂存有0.2t的桶装柴油，若发生小孔泄露，可能污染地下水与土壤。 5、环境风险防范和应急措施 ①医疗废水非正常排放风险防范和应急措施 a、加强医疗污水处理设施的日常维修和维护管理，配备足够的备用设备和应急零部件，确保处理设施正常、高效运行。设置事故池，若污水处理设施发生故障应立即将医疗污水引入事故池； b、做好污水处理站等区域的防渗漏措施，保证污水管网畅通，避免污水渗漏导致土壤和地下水污染。 c、选用优质设备，对污水收集设施各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 d、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013），医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。 本项目不属于传染病医院，院方拟在自建污水处理站下方预埋70m3的调节罐作为化粪池，并设置10m3的玻璃钢罐作为消毒池，事故状态下，院区内将紧急停止供水，将污水处理站化粪池与消毒池兼作事故废水收集池，污水处理系统一旦出现故障则立即将医疗污水导入事故应急池，进行有效处理，杜绝事故排放。 ② 危险废物泄露风险防范和应急措施 a、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设医疗废物间，暂存间应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置围堰及渗出液收集设施。 b、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设立危险废物标示牌，采用专用密闭容器贮存危险废物，容器上必须粘贴符合标准的标签。 c、定期将危险废物交由有资质单位处置，不私自非法处置。 d、制定应急预案，若出现运送医疗废物车辆翻车、撞车事故，导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员要立即与本单位应急事故负责人取得联系，请求公安交警、卫生部门、生态环境部门的支持。感染管理科要第一时间赶到现场协助应急处置工作。 ③二氧化氯投加器破损风险防范和应急措施 将二氧化氯投加器原料分开单独存放，远离火种、热源。并根据防爆要求，设置防爆墙和泄爆墙。 制定二氧化氯投加器操作技术规范，加强污水处理工作人员的管理和技能培训，加强对二氧化氯投加器的定期检查。 ④ 柴油泄露风险防范和应急措施 院区内柴油桶下方应设置防泄漏托盘，并配备吸污泵与柴油空桶，防治泄露后的柴油污染外环境。 ⑤突发环境事件应急预案 应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。应急预案应按照《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》(环发[2010]113号)、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]4号)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)和《湖南省环保厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》等文件要求编制。建设单位应组织编制应急预案并三年修订一次；在后期运营过程中若项目发生变动及时进行修订。 六、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020），本项目监测计划如下表所示： 表4-13 废气监测计划一览表 排放 形式; 监测点位; 监测因子; 监测 频次; 排放标准. 无组织; 污水处理设施周界; NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 表4-14 废水监测计划一览表 监测 项目; 监测 点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废水; 废水总排口DW001; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准. pH; 12小时. COD、SS; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯; 季度. 表4-15 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界四至; 等效A声级; 季度. |

| 运营期环境影响 | 六、与排污许可证的衔接关系 本项目建成投产前，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）进行排污许可登记，并应当按照该标准确定的产排污节点、排放口、污染物项目及许可限值等要求，制定自行监测方案，并在《排污许可证申请表》中明确。 表4-14 本工程大气污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值（mg/L）; 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施 工艺. 医疗 废水; 院区医疗; 自建污水处理站; AO+MBR+二氧化氯消毒; DW001; E111.72175169° N29.62463915°; 间接排放; 澧县污水处理厂; 总排口; CODCr; 180; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处标准以及澧县污水处理厂进水水质标准. BOD5; 90. NH3-N; 20. SS; 198. 动植 物油; 20. 阴离子表面活性剂; 20. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 密闭处理，投放除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 备用柴油发电机废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 柴油发电机自带除尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） |
| 地表水环境 | 医疗废水 | 阴离子表面活性剂、总余氯（以Cl计）、氨氮、粪大肠菌群、化学需氧量、动植物油、悬浮物、pH、五日生化需氧量 | 门诊病人、住院病人以及医务人员处产生的生活废水经化粪池处理后，再与地面保洁废水、洗衣房废水一并排入院区自建污水处理站处理后排入澧县污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及澧县污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 医院社会噪声 | 等效A声级 | 采用减振、隔声等措施 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门处置；医疗垃圾、废水处理站污泥属于医疗废物，其中医疗垃圾暂存医疗废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位进行处理，废水处理站污泥不在院区内暂存，定期委托有资质单位处置；废输液瓶（袋）、废包装物等一般医疗废物经集中收集后统一交由专业公司统一回收后资源化综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目场地地面硬化，污水处理区、医疗废物间等存在地下水、土壤环境污染途径，本项目要求该区域做地面防渗处理，并设置托盘，防止废水、医疗废物发生渗漏对地下水、土壤造成影响 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）污水处理设施排口应该设置污水阀门，一旦污水处理设备发生故障，废水非正常排放，应及时关闭污水阀门，待设备检修完成后，可恢复正常运行。 （2）医疗废物暂存间按照要求进行地面硬化、防渗，应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 （3）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 （4）编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 规范化排污口建设： （1）排放口设置要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个。确因特殊原因需要增加排污口，须报经环保部门审核同意。 有毒有害固体废物等危险废物，必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。 （2）排污口标志设置的基本要求： ①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。 ②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 排污许可证申领： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于床位100张以下的综合医院8411，属于登记管理范畴。 环评要求建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）要求完成排污许可证的登记备案。 竣工环保验收： 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。在项目竣工环保验收前办理排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

建设项目符合国家产业政策，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗废物管理条例》，且项目建设满足《常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版）》要求。

通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 3.78kg/a |  |  | +3.78kg/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.15kg/a |  |  | +0.15kg/a |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 0.21t/a |  |  | +0.21t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.04t/a |  |  | +0.04t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.14t/a |  |  | +0.14t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.05t/a |  |  | +0.05t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 31.03t/a |  |  | +31.03t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.10t/a |  |  | +0.10t/a |
|  | 输液瓶（袋） |  |  |  | 0.40t/a |  |  | +0.40t/a |
| 医疗废物 | 医疗垃圾 |  |  |  | 6.57t/a |  |  | +6.57t/a |
|  | 污水处理设施污泥 |  |  |  | 1.28t/a |  |  | +1.28t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①