
建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：   常德垚清环保澧县小渡口镇一般固废及秸秆   
            综合利用和处置项目            
建设单位（盖章）：   常德垚清环保科技发展有限公司   
编制日期：                 2026年6月              
中华人民共和国生态环境部制

[image: image24.jpg]




目  录
1一、建设项目基本情况


21二、建设项目工程分析


51三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


58四、主要环境影响和保护措施


102五、环境保护措施监督检查清单


105六、结论


106附表


106建设项目污染物排放量汇总表




附件：
附件1  环评委托书

附件2  建设单位营业执照及法人身份证复印件

附件3  项目备案证明
附件4  房屋及土地租赁合同

附件5  土地使用证及用地红线图

附件6  澧县小渡口镇人民政府关于同意本项目选址及建设的意见
附件7  “三区三线”查询结果

附件8  生活污泥检测报告

附件9-1  工业污泥检测报告（澧县东部新区污水处理厂）

附件9-2  工业污泥检测报告（湖南鸿健生物科技有限公司）

附件10  环境质量现状检测报告

附件11  污水转运合同

附件12  澧县小渡口镇污水处理站托管运维服务合同
附件13  专家评审意见及签到表
附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境现状图

附图3  环境质量现状监测布点图

附图4  项目周边环境敏感目标分布图

附图5  厂区总平面布置、污染防治措施及分区防渗措施示意图
附图6  本项目与常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地的位置关系图

附图7  厂外排水路线图

附图8  项目与澧县小渡口镇国土空间规划套合图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	常德垚清环保澧县小渡口镇一般固废及秸秆综合利用和处置项目

	项目代码
	2605-430723-04-01-247754

	建设单位联系人
	何成
	联系方式
	13077289111

	建设地点
	湖南省常德市澧县小渡口镇毛家岔村四组（大桥旁）

	地理坐标
	（112度0分26.225秒，29度37分51.569秒）

	国民经济

行业类别
	N7723 固体废物治理

C2542 生物质致密成型燃料加工
	建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业--103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他

二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25--43.生物质燃料加工 254--生物质致密成型燃料加工


	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	澧县发展和改革局（澧县国防动员办公室）
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	澧发改审（备）〔2026〕116号

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	94.1

	环保投资占比（%）
	0.47
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
□是           
	用地（用海）
面积（m²）
	8000m²

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本项目不需要开展专项评价。本项目与专项评价设置原则对比分析见下表：

表1-1  本项目与专项评价设置原则对比分析表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量，本项目危险物质量与其临界量比值总计Q=0.000372＜1
否

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不设置取水口
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋工程

否



	规划情况
	《澧县小渡口镇国土空间规划（2021-2035年）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《澧县小渡口镇国土空间规划（2021-2035年）》的符合性分析

《澧县小渡口镇国土空间规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）明确小渡口镇发展定位为：以新型城镇化小城镇发展方向为总体目标，按照现代农业型乡镇以及农产品主产区的要求通过坚持实施可持续发展战略，注重产业发展和环境保护的协调，促进现代化进程和历史文脉的融合，优化配置镇村设施、合理利用镇村资源、协调镇村一体化建设。将小渡口镇建设成为对接津市主城，以种植业和商贸宜居为特色的“津市澧县城市功能组团卫星镇”“特色种养殖业生产基地”“环洞庭湖田园水乡宜居地”。

本项目以生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物为原料生产污泥生物质燃料和营养土，属于资源循环利用类绿色产业，与《规划》“可持续发展、产业发展和环境保护相协调”的核心导向高度契合。项目年消耗周边区域粮油种植产生的秸秆、菇渣等农业废弃物约1.647万吨，可有效消纳农业面源污染隐患；同时年处理常德境内生活污泥约6.720万吨、一般工业污泥约1.613万吨，规模化解决区域固废处置分散、资源化率低的问题，助力镇村资源统筹利用与一体化发展。

另外，项目配套建设一般工业固废转运物流体系，年转运区域一般工业固废约4万吨。转运的固体废物不进入本项目厂区、不临时贮存，直接从产废企业点对点转运至合规处置单位，进一步完善区域固体废物收运处置链条。

本项目选址位于常德市澧县小渡口镇毛家岔村四组（大桥旁），根据项目与澧县小渡口镇国土空间规划套合图（附图8）和“三区三线”查询结果（附件7），本项目用地不占用生态保护红线和永久基本农田，用地性质为工业用地。澧县小渡口镇人民政府出具关于本项目选址及建设的意见（详见附件6）：“项目不新增建设用地，不占用永久基本农田，不触碰生态保护红线，亦不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区域；选址符合我镇国土空间规划及产业发展布局要求”。
综上，本项目符合《澧县小渡口镇国土空间规划（2021-2035年）》。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于固体废物治理、生物质致密成型燃料加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用--8．废弃物循环利用”范畴。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目未被列入限制或禁止建设的类别。综上，本项目建设符合国家产业政策。

2、与《环境保护综合名录（2021年版）》的符合性分析
本项目行业类别为N7723固体废物治理和C2542生物质致密成型燃料加工，产品为污泥生物质燃料和营养土。对照《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号），本项目产品均不属于“高污染、高环境风险”产品。

3、“两高”项目判定

本项目行业类别为N7723固体废物治理和C2542生物质致密成型燃料加工，产品为污泥生物质燃料和营养土。对照《湖南省“两高”项目管理目录》（2025版），本项目未纳入该目录所列行业范围，不属于省级划定的“两高”项目范畴。

4、与生态环境分区管控要求的符合性分析

根据《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》（以下简称“常德市生态环境准入清单”），项目所在地小渡口镇属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43072330002。

项目用地性质为工业用地，不在生态保护红线范围内、不触碰环境质量底线、不触碰资源利用上线，在生态环境准入清单内。从环境可行性角度分析，本项目空间布局科学合理，产生的污染物经处理后能够实现达标排放，符合一般管控单元的环境管控要求。

本项目与常德市生态环境准入清单符合性分析详见表1-2。

[image: image1.jpg]RSB AR LS/ NI O — LB R KRS FT A R AL U

IR R

R R AS L

iz

Jan

Lial: /)

USR]

58 TG 45 G AN 14T L0 )
] (20212035 4) ) MEHENT
LRI BPEA R R, 38

U b A T .

EUE O Y g B ML DT
2 (20212035 4 ) M5 TE

EEASTRIEATER, 10 P27 O3
AL BB S A4, TEOL P19-20.

8}

SR — R T I A B A
DUV EHEN [Ei;iﬁ‘iﬁﬂ%mﬁé 1&%
m@im'

¥ﬁ%ﬂ-mmamm
SFALRTE AR

e&ﬂ&

- M3

SR E — R AR K
F&Z‘ﬁ‘ ﬁl&ﬁﬁ}ifﬁliﬂ; f}\. P27-30.

wmmﬁ; -?mmﬁm
%, VELRIME 3. P23-24. [ 5.
ERETURRAERMES, HR P30,

[

B TE R R BT,
BB e B TR T SRR, #isk
T2 SRS R LN A,

BRUEFETERBREERTHM, #
—SRBTFURHLEME, BETER
WS R, R P45-49.

z

ALK B 2T
AR AR B, EERMRE TS
Al

PRIV B R, SR
10. BAFAAKEAHRPER, TER
PREFRMAE, PR PSS, FiHE 4.

[ J?L‘;ﬁﬁﬂﬁ?th*ﬂféﬁm&ﬂ HRiE
PREIKE RRARESS L
%Fﬂ@ﬂiﬁ}*ﬁ Sk ¥
TR TR SRR B B, # SR
HERUHEIR s HEIE AR

ST R PR e L RO FE TS
SHIEMEE KR, BRI
LR ACFEMT,
SOKKBUKREMAL I M, sk
HERCE ARSEEORE, R

, R

%=

K ¥
IR

WE R EETHR, TLERYE
FX . FRAATRERINIFRE
HSOAIRA IR I, LR 4
A AT, B AR
VB o %I‘?Zlii?‘?%tfwﬁ
Rl fE R B

HIZER .

P41-43. P56, P72-73.

i) TR, TREREE
K. FHREECERG IR
IEAL TR RE, ARICBRIR S A ek i
FRIBE, A% IR A BT AR
P ], P60-67. P35-56. DAMFESLIT YA
5 | X R P RO S S AT R 47 S g )2
R, ¥R P67-71.

A B, BB
S I BT, SR
i#i8i

KA IR, DK
R, SRAGERAS B B 0,
¥ 1 P76-82.

R LTS I, AR TS B 4 3 ] )
, BB ERAMARLLES.

mi B

MRECEMSE BATHI A |

CREHRRRREMEI. QTN
b, WRELSERLE, 9
MERMAALLES, NP2,

P101-104. FHIE 8. Btk 6 BBtk 5.

/W\QMQ 5

900b-




[image: image23.jpg]


[image: image2.jpg]1

2 3

S e i 2k

1

/4

Roetr # T

HAEERT

—BE BRI

(20234 5D

ez
T

‘ _

s
~.-1‘IIIHHHIIi

AR

20

40 Miles
J





图1-1  本项目与常德市生态环境管控单元图（2023年版）的位置关系


	其他符合性分析
	表1-2  本项目与常德市生态环境准入清单的符合性分析

环境管控单元编码

单元名称

行政区划

单元分类

单元面积（平方千米）

涉及乡镇

（街道）

主体功能定位

经济产业布局

主要环境问题

省

市

县

ZH43072330002
官垸镇/如东镇/小渡口镇

湖南省

常德市

澧县

一般管控单元

86
官垸镇、如东镇、小渡口镇

如东镇、官垸镇：国家级农产品主产区；
生态农业、生态旅游等
1.如东镇：农业面源污染；

2.小渡口镇：规模以下的畜禽养殖污染未得到有效控制；

3.湖南澧县澧水河口湿地公园、湖南安乡书院洲国家湿地公园、常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区（乡镇千人）、常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地[官垸乡西洲供水工程及小渡口镇毛家岔水厂]（千吨万人）、常德市澧县官垸濠口台集中供水工程（千吨万人）涉及官垸镇范围，湖南澧县澧水河口湿地公园、湖南黄山头国家森林公园、澧县如东镇如东自来水厂松滋西河饮用水水源保护区（千吨万人）、澧县如东镇松滋西河饮用水水源保护区（千吨万人）涉及如东镇范围，湖南澧县澧水河口湿地公园、湖南嘉山国家森林公园、常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地[官垸乡西洲供水工程及小渡口镇毛家岔水厂]（千吨万人）涉及小渡口镇范围。
管控维度

管控要求

项目情况

是否符合

空间布局约束

（1.1）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

（1.2）推动能源结构持续优化。逐步改善农村用能结构，提倡使用天然气、太阳能、石油液化气、电等清洁能源。
（1.1）本项目不涉及生态保护红线，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区范围内，与最近的饮用水源保护区常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地相距约340m（位于项目东侧）。
（1.3）本项目主要能源为电能，属于清洁能源。
符合

污染物排放

管控

（2.1）开展土壤污染风险评估，明确修复和治理的责任主体和技术要求，监督污染场地治理和修复，降低土地再利用特别是改为居住用地对人体健康影响的风险。

（2.2）深入推广农业新技术，以推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、病虫害统防统治及绿色防控技术为核心，推进化肥、农药减量增效。

（2.3）加强船舶及港口码头污染防治，优化港口码头布局，全面清理非法码头，对环保不达标的现有合法码头，实施防污染设施升级改造,推动绿色港口、绿色码头建设。完善船舶生活污水、垃圾、含油污水接收转运设施建设。加快老旧汽油车辆淘汰，大力推进船舶大气污染控制，依法强制报废超过使用年限的船舶，鼓励淘汰使用20年以上的内河航运船舶，严格执行汽柴油质量标准，加强油品监管执法，严厉打击黑加油站和非标油生产企业。

（2.4）开展澧水流域干流、支流涔水、澹水、道水，长江水系松滋西河水质保护。整治优化工业和生活排污口设置，严格管控沿线岸边工业、养殖污染源，现有涉水污染项目按照国家政策退出到位。切实落实河湖长制度，确保水体功能恢复，水质稳定达标。

（2.5）严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、适养区管理规定，防治养殖污染反弹。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推进规模化养殖场标准化改造，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，与养殖量匹配，加强畜禽养殖污染防治监管执法，将纳入国家主要污染物总量减排核算范围的规模化畜禽养殖场列入日常监督性监测范围。
（2.1）（2.2）（2.3）（2.5）本项目不涉及。
（2.4）本项目生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。
符合

环境风险防控

（3.1）采取种植重金属低积累作物、调节土壤理化性状、科学管理水分、施用功能性肥料等措施降低农产品重金属超标风险。

（3.2）严格环境督察执法，实施工业污染源全面达标排放计划，在重污染行业深入推进强制性清洁生产审核，着力整治“散乱污”企业，有效解决“劣币驱逐良币”问题，促进合规企业生产负荷和效益不断提升。开展农产品深加工，延伸产业链，提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量。

（3.3）全面排查矿区历史遗留固体废物，降低粮食等农产品中重金属超标风险。
（3.1）本项目不涉及。

（3.3）本项目运营期产生的废气、废水、噪声经相应污染治理措施处理后可实现达标排放，固体废物均能得到合理处置。
（3.2）本项目不涉及。
符合

资源开发效率要求

（4.1）水资源

提升江河湖库水源涵养与保护能力，保障重点河湖基本生态流量，改善水环境状况，控制人为水土流失，治理重点地区水土流失，逐步控制地下水超采情况。现代化水利建设目标：加快建设“智慧水利”综合信息平台，完善水资源监控体系，实现各区域联防联控，信息共享。到2025年，澧县用水总量为4.78亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.92%和16.74%。

（4.2）土地资源

（4.2.1）农田保护区按照相关法律法规进行管理，区内从严管控非农建设占用永久基本农田，鼓励开展高标准农田建设和土地整治，提高永久基本农田质量。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。

（4.2.2）至2025年，澧县耕地保有量663.92平方千米，永久基本农田609.69平方千米，湿地保护率73%，村庄建设用地211.33平方千米；至2035年，澧县耕地保有量654.58平方千米，永久基本农田609.69平方千米，生态保护红线290.63平方千米，城镇开发边界61.54平方千米，林地保有量472.40平方千米，湿地保护率75%，村庄建设用地211.33平方千米。

（4.3）能源

（4.3.1）坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。
（4.1）本项目用水量较少（0.48m3/d），不会突破当地水资源利用上限。
（4.2）本项目租赁原益林棉业现有场地进行建设，不新增用地。

（4.2）本项目主要能源为电能，属于清洁能源。
符合

综上，本项目符合生态环境分区管控要求。


	其他符合性分析
	5、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析

表1-3  本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析表

序号

文件要求

本项目情况

是否符合

1

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工园区和化工项目，不涉及建设尾矿库，与松滋河西支最近距离约340m。

符合

2

国务院水行政主管部门会同国务院有关部门确定长江流域农业、工业用水效率目标，加强用水计量和监测设施建设；完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。

本项目不属于高耗水行业。

符合

3

国家统筹长江流域自然保护地体系建设。国务院和长江流域省级人民政府在长江流域重要典型生态系统的完整分布区、生态环境敏感区以及珍贵野生动植物天然集中分布区和重要栖息地、重要自然遗迹分布区等区域，依法设立国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地

本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地。

符合

综上，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。

6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析

表1-4  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析一览表
序号

文件要求

本项目情况

是否符合

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含牺装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。

本项目无配套码头建设项目；不属于过长江通道项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设“细则”所列的旅游和生产经营项目。

本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区。

符合

3

机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙徊游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目不属于机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施建设项目。

符合

4

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目不涉及风景名胜区。

符合

5

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

本项目不涉及饮用水水源一级保护区；不设置排污口；无需设置码头、油库，不使用含磷洗涤用品。

符合

6

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目不涉及饮用水水源二级保护区；无配套码头建设项目。

符合

7

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区。

符合

8

除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园范围的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的行为和活动。

本项目不涉及国家湿地公园。

符合

9

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮网围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线；不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区；不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，非法建设矮网围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

符合

10

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。

符合

11

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不设置排污口。

符合

12

禁止在洞庭湖、湘江、资江沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。

本项目不属于捕捞项目。

符合

13

禁止在长江湖南段和洞庭湖湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于化工园区和化工项目；不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，与松滋河西支最近距离约340m。

符合

14

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。

本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

符合

15

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

本项目不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工和化工等产业布局规划的项目。

符合

16

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目；不属于高耗能高排放项目。

符合

综上，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。

7、与《湖南省水污染防治条例》的符合性分析
《湖南省水污染防治条例》第八条明确规定，“禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。除以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建外，禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库”。
本项目选址位于常德市澧县小渡口镇毛家岔村四组（大桥旁），与松滋河西支最近距离约340m。项目不属于化工园区、化工项目，不涉及建设尾矿库。

综上，本项目符合《湖南省水污染防治条例》相关要求。
8、与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》符合性分析
《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》总体目标明确“到2025年，固体废物环境管理制度进一步完善，机构队伍建设得到加强，管理基础能力大幅提升。全面掌握一般工业固体废物和危险废物的产生、贮存、利用和处置情况；全省危险废物利用处置能力与实际需求总体匹配，构建较为完善的‘源头严防、过程严管、后果严惩’的危险废物环境监管体系，全省危险废物处置利用安全可控；生活垃圾分类和城乡生活垃圾收运处一体化基本完成，建立全省一体化、技术先进的建筑垃圾资源化利用监管体系，在我省开展‘无废城市’建设试点”。

本项目主要以生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物为原料生产污泥生物质燃料和营养土，通过资源化技术将固废从“处置负担”转化为“资源产品”，既直接促进固废资源化利用，为“无废城市”试点建设落地提供实践支撑；又能从减少固废污染的环境效益，以及提升资源循环效率、助力绿色发展的社会效益双维度发力，为规划目标实现提供有力支撑。

另外，项目配套建设一般工业固废转运物流体系，年转运区域一般工业固废约4万吨。转运的固体废物不进入本项目厂区、不临时贮存，直接从产废企业点对点转运至合规处置单位，进一步完善区域固体废物收运处置链条。

综上，本项目完全符合《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的核心导向与具体要求。

9、与《国务院关于印发〈固体废物综合治理行动计划〉的通知》（国发〔2025〕14号）符合性分析
《固体废物综合治理行动计划》总体要求提出“按照减量化、资源化、无害化的原则，坚持系统推进和重点攻坚，加快补齐短板弱项，紧盯重点领域、重点地区、重点问题，深入开展专项整治，严格实施闭环管理，构建源头减量、过程管控、末端利用和全链条无害化管理的固体废物综合治理体系，优先治理与群众生活、安全生产密切相关的固体废物，加快完善综合治理长效机制，坚决遏制固体废物增长势头。到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，固体废物综合治理能力和水平显著提升。”。

本项目严格遵循“减量化、资源化、无害化”核心原则，以生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物为原料，通过混料、生物干化、破碎筛分等工艺，生产污泥生物质燃料和营养土，实现固体废物源头减量、资源化利用、无害化处置一体化目标。项目年综合处置利用固体废物10万吨，规范转运一般工业固废4万吨，有效破解区域固废处置分散、资源化利用率偏低、露天堆存污染突出等痛点难点。

项目年消纳处置污泥8.333万吨、秸秆及菇渣1.647万吨、食品残渣0.020万吨，年产污泥生物质燃料和营养土约3.5万吨，可有效扩充区域大宗固废及再生资源循环利用规模，强力支撑国家2030年固废治理量化目标落地。同时，项目配套完善乡镇固废转运体系，推动固废资源化循环利用，健全区域长效治理机制，高度契合“无废城市”建设及遏制固废增量的政策导向。

综上，本项目符合《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）相关要求。

10、与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）的符合性分析

表1-5  本项目与“湘政办发〔2024〕33号”的符合性分析一览表

文件要求

本项目情况

是否符合

二、推进产业结构优化升级

（一）加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上达到国内清洁生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能效达到标杆水平。***

本项目位于园区外，不属于“两高”项目；本项目为新建项目，将严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。

符合

（二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。到2025年，全省砖瓦窑企业全部完成综合整治，基本完成2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰。

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目；本项目不使用生物质锅炉。

符合

（四）推动低VOCs含量原辅材料和产品源头替代。严格执行VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅材料建设项目。以工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业等为重点，指导企业制定低（无）VOCs含量原辅材料替代计划，大力推动“应替尽替”。***

本项目不涉及使用含VOCs的原辅材料。
符合

三、推进能源绿色低碳转型

（八）实施工业炉窑清洁能源替代。以使用高污染燃料的工业炉窑为重点，大力推进电能、天然气替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。全省原则上不再新增燃料类煤气发生炉，逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目不使用工业炉窑。
符合

六、推动重点领域和行业多污染物减排

（十七）推进重点行业污染深度治理。***开展燃气锅炉低氮燃烧改造，新建燃气锅炉全部采用低氮燃烧器。严格工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，加强烟气和含VOCs废气旁路管理。

本项目不使用锅炉。

符合

综上，本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）相关要求。

11、与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》符合性分析
表1-6  与《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》

符合性分析一览表

文件要求

本项目情况
是否符合
（一）强化重点行业准入统一管理。
新改扩建“两高”项目和用煤项目应达到环保绩效A级要求，鼓励其他重点行业新改扩建项目按照环保绩效B级及以上要求建设。完善污染物排放倍量替代机制，不能稳定达标城市重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量替代，所需替代量原则上在本市范围内统筹。

本项目不属于“两高”项目，不涉及用煤；运营期主要排放颗粒物、硫化氢、氨和臭气浓度，不涉及排放二氧化硫、氮氧化物等主要污染物。
符合
（二）提升重点行业和园区环境绩效。

支持汽修集中区域建设集中钣喷中心，逐步退出覆盖范围内小散汽修钣喷工序，鼓励每个县市区建成1家及以上汽修集中钣喷中心。全面推进水泥、燃煤锅炉等行业高质量超低排放改造，推动垃圾焚烧、生物质锅炉、砖瓦、化工、铸造、有色等行业深度治理改造，打造一批行业标杆企业。
本项目不属于重点行业。
符合

（三）加强原辅材料和产品源头替代。

推动低挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料替代，鼓励将使用低VOCs原辅材料纳入绿色工厂评价体系。使用财政资金的室内地坪施工、室外构筑物防护、城市道路交通标志和其他公共建设项目应优先使用低VOCs含量涂料。工业涂装、包装印刷等行业新改扩建项目原则上应采用低（无）VOCs含量原辅材料。

本项目原料主要为生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物，不涉及含挥发性有机物的原辅材料。
符合
（四）加强锅炉综合整治。

建立“清洁发电、绿色调度”机制，提高高效清洁煤电机组负荷率。提升电力用煤绩效，支持符合全省电力系统需要、服役30年以上、供电煤耗300克/千瓦时以上的30万千瓦老旧煤电机组“上大压小”建设超超临界机组。燃气管网覆盖范围内不再新建生物质锅炉，支持城镇开发边界内的生物质锅炉开展超低排放改造。供热需求量大、小锅炉集中的园区规划建设集中供热设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂供热能力，加快供热半径30公里范围内管网建设。到2027年，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和供热管网覆盖范围内未达到超低排放要求的生物质锅炉应关停或整合。

本项目不涉及锅炉。
符合
综上，本项目符合《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》相关要求。

12、与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》的符合性分析

表1-7  与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》

符合性分析一览表

序号

文件要求

本项目情况

是否符合

1

严守准入门槛，严禁不符合国家产业政策的项目盲目发展和低水平转入。***涉及含挥发性有机物（VOCs）原辅材料的新改扩建项目，技术可行的应使用低（无）VOCs含量产品。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目；项目原料主要为生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物，不涉及含挥发性有机物的原辅材料。
符合

2

严格落实污染物区域削减替代要求。对不能稳定达到空气质量二级标准的城市，其重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量削减替代，所需替代量在本市范围内统筹。

本项目主要排放颗粒物、硫化氢、氨和臭气浓度，不涉及排放二氧化硫、氮氧化物等主要污染物。

符合

3

推动低效产能加快退出。以能耗、环保、碳排放、质量、安全、技术等标准为引领，分年度制定实施《湖南省依法依规推动落后产能退出工作方案》和相关领域实施方案，依法依规退出淘汰类产能和设备、污染物排放不能稳定达标的存量“两高”项目。

本项目不属于“两高”项目，不涉及淘汰类产能和设备。

符合

4

加快煤炭清洁高效利用，制定非电用煤清洁能源替代工作方案，有效控制煤炭消费，重点削减非电力用煤和分散低效用煤。

本项目能源主要为电能，不涉及煤炭等高污染燃料。

符合

5

原则上不再新建燃用高污染燃料的炉窑。建立非电用煤清洁能源替代任务清单，推进以煤、石油焦、重油等为燃料的炉窑改用工业余热、电、天然气等清洁能源。

本项目不使用炉窑。
符合

6

汽车、工程机械、家具、汽修、地坪等涂装过程基本实现低（无）VOCs原辅材料替代。石化、制药、农药、油品储存、煤化工等行业储罐通过更换低泄漏呼吸阀、实施高效密封等方式减少泄漏排放。规范开展泄漏检测与修复工作。指导企业建设适宜高效的VOCs治理设施，提高运行管理水平，减少非正常排放。

本项目不涉及使用含挥发性有机物的原辅材料。
符合

综上，本项目符合《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》相关要求。

13、与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城〔2009〕23号）符合性分析
根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城〔2009〕23号），“1.5 污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。”“4.4.2 污泥焚烧。经济较为发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺。鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率；鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建；在有条件的地区，鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。”
本项目对生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物，开展集中加工利用，生产污泥生物质燃料及营养土两类产品。其中，污泥生物质燃料全部外售至具备固废协同处置资质的发电厂、水泥厂替代动力煤使用；营养土主要应用于盆栽栽培、市政道路园林绿化等领域。此举既减少传统一次性能源消耗，又有效完成污泥减量化、稳定化、无害化处置，充分回收利用污泥中的能源与资源。

综上，本项目符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城〔2009〕23号）相关规定。

14、与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）符合性分析
《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）明确要求：“规范污泥处理方式。根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理。”
本项目处置污泥均全部来源于常德市境内，主要为城镇污水处理厂生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥两大类，两类污泥年消耗量合计8.333万吨/年。项目严格执行《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）标准，从严把控入厂污泥品质，坚决杜绝不符合泥质要求的工业污泥与城镇污泥违规混配处置。项目以生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物为原料，经混料、生物干化、破碎筛分等成熟工艺，制备污泥生物质燃料和营养土，实现固体废物源头减量、资源化利用与无害化协同处置。

综上，项目立足常德本地污泥特性与固废资源禀赋选取处理技术，符合因地制宜原则；采用污泥与固体废物协同发酵成型的多元化组合处理模式，契合政策鼓励方向；全过程严格落实泥质管控要求，严禁违规混合处置不合格工业污泥，完全符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）相关规定。

15、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析

表1-8  与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）

符合性分析一览表
序号

文件要求

本项目情况

是否符合

1

进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。

本项目生产原料主要为生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物，原料组分中不含特殊污染物。秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物均在厂外完成破碎预处理后，再转运至本项目厂区内。
项目运营期间产生的有毒有害物质主要为硫化氢、氨，主要产生于污泥贮存、混料、干化、转仓等工序。其中，污泥贮存、混料及混合料转仓环节硫化氢、氨产生量较小，以无组织形式排放；干化工序产生的废气采用管道收集，经生物除臭装置处理达标后高空排放。
符合

2

具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。

本项目转运及生产过程中使用的固体废物均无物理化学危险特性。

符合

3
应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施。

本项目一般工业固体废物在收集、运输及转运过程，均设防扬撒、防渗漏措施。

运营期干化废气采用管道收集，经生物除臭装置（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）、包装粉尘分别采用集气罩收集后，经布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。

运营期生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。

厂界噪声通过选低噪声设备、优化布局、隔声减振等措施控制，可实现达标排放。

符合

4
产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。

本项目运营期干化废气采用管道收集，经生物除臭装置（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）、包装粉尘分别采用集气罩收集后，经布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放，其余废气以无组织形式排放。有组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关限值，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值；厂界无组织硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关限值，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值。

符合
5
应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
6
应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB 14554的要求。
7
产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
本项目生活污泥、工业污泥含水率均为70%，水分多为吸附水和间隙水，无游离自由水，加之贮存周期不超过1天，污泥短期内不会出现水分沉降离析现象，贮存期间不产生渗滤液。
运营期冷凝废水大部分回用于生物除臭装置喷淋补水，剩余部分与生物除臭废水一起收集，暂存于废水暂存池，与经化粪池预处理后的生活污水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。
符合
综上，本项目符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相关要求。

16、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析
表1-9  与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

符合性分析一览表
序号

文件要求

本项目情况

是否符合

1

贮存场和填埋场一般应包括以下单元：

a）防渗系统、渗滤液收集和导排系统；

b）雨污分流系统；

c）分析化验与环境监测系统；

d）公用工程和配套设施；

e）地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。

本项目生活污泥贮存区、工业污泥贮存区及其他原料贮存区均设置于密闭生产车间内，且拟采取规范防渗措施。其中，生活污泥、工业污泥含水率均为70%，水分多为吸附水和间隙水，无游离自由水，加之贮存周期不超过1天，污泥短期内不会出现水分沉降离析现象，贮存期间不产生渗滤液。

本项目原料理化性质、污泥成分等指标均由原料供应厂家提供，厂区内不单独设置分析化验室；项目运营期间，将依据本环评报告中的自行监测计划开展手工监测。

符合

2

贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。
本项目生活污泥、工业污泥含水率均为70%，水分多为吸附水和间隙水，无游离自由水，加之贮存周期不超过1天，污泥短期内不会出现水分沉降离析现象，贮存期间不产生渗滤液。
符合

3

不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。
本项目原料实行分区分类暂存：生活污泥、工业污泥分别暂存于生活污泥贮存区、工业污泥贮存区；秸秆、菇渣等原料，分类暂存于其他原料贮存区。
符合

4

危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外。

本项目不涉及危险废物与生活垃圾的收集及使用。
符合

5
贮存场、填埋场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。

根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》要求履行突发环境事件应急预案管理相关手续，并建立健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。
符合
6
贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。

项目实际运行前，企业制定运行计划，运行管理人员定期参加企业的岗位培训。

符合
7
贮存场、填埋场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。档案资料主要包括但不限于以下内容：

a）场址选择、勘察、征地、设计、施工、环评、验收资料；

b）废物的来源、种类、污染特性、数量、贮存或填埋位置等资料；

c）各种污染防治设施的检查维护资料；

d）渗滤液、工艺水总量以及渗滤液、工艺水处理设备工艺参数及处理效果记录资料；

e）封场及封场后管理资料；

f）环境监测及应急处置资料。

企业应结合自身实际情况，按要求建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。

符合
8
易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。尾矿库应采取均匀放矿、洒水抑尘等措施防止干滩扬尘污染。

本项目不涉及尾矿库；秸秆、菇渣、食品残渣等原料均采用袋装/桶装密封，贮存期间不产生粉尘。
符合
9
贮存场、填埋场产生的渗滤液应进行收集处理，达到GB8978要求后方可排放。已有行业、区域或地方污染物排放标准规定的，应执行相应标准。

本项目生活污泥、工业污泥含水率均为70%，水分多为吸附水和间隙水，无游离自由水，加之贮存周期不超过1天，污泥短期内不会出现水分沉降离析现象，贮存期间不产生渗滤液。
符合
10
贮存场、填埋场产生的无组织气体排放应符合GB16297规定的无组织排放限值的相关要求。

污泥贮存区产生的硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关排放限值。
符合
11
贮存场、填埋场排放的环境噪声、恶臭污染物应符合GB12348、GB14554的规定。

根据工程分析，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。
符合
综上，本项目符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。
17、选址合理性分析

本项目选址位于常德市澧县小渡口镇毛家岔村四组（大桥旁）。根据项目与澧县小渡口镇国土空间规划套合图（附图8）和“三区三线”查询结果（附件7），本项目用地不占用生态保护红线和永久基本农田，用地性质为工业用地，符合《澧县小渡口镇国土空间规划（2021-2035年）》。经现场勘查，项目建设区域环境空气功能区为二类区、声环境功能区为2类区，不涉及饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等环境敏感区域，无重大环境制约因素。
从周边布局相容性来看，项目南侧为澧县新旺包装制品有限公司（生产塑料筐），经分析，双方生产工艺、产污类型无冲突，生产活动可相互兼容、互不影响。项目所在区域主导风向为东北风，与恶臭气体产生区域距离最近的居民点位于项目东南侧20m处；该敏感点距干化区最近距离约53m，距污泥贮存、混料区最近距离约72m，均超出设定的50m卫生防护距离，恶臭污染物对周边环境影响较小。
从产业政策与规划符合性分析，本项目属于污泥资源化利用环保类项目，聚焦本地污泥无害化处置与资源回收，符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）“因地制宜合理选择处理路径”的政策导向，已纳入区域工业用地规划，可实现合规运营。另外，项目配套建设一般工业固废转运物流体系，年转运区域一般工业固废约4万吨。转运的固体废物不进入本项目厂区、不临时贮存，直接从产废企业点对点转运至合规处置单位，进一步完善区域固体废物收运处置链条。
结合上述规划布局、防护距离及周边环境分析可知，本项目选址位于城镇开发边界内，项目划定的卫生防护距离范围内无居民区等环境敏感目标。本项目不属于化工园区、化工项目，不涉及建设尾矿库，选址与松滋河西支最近距离约340m，符合《中华人民共和国长江保护法》《湖南省水污染防治条例》等生态环保法律法规要求。同时，项目生产废水、生活污水均统一外运处置，不会对饮用水水源保护区造成不利影响。根据工程分析结论，项目运营期产生的废气、废水、噪声采取相应污染治理措施后均可实现达标排放，固体废物均能得到合理处置，对周边居民点及区域环境影响较小，符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》等相关要求，与区域环境具有良好相容性。

综上，本项目选址合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
在国家深入推进生态文明建设、将循环经济发展上升为国家战略的时代背景下，固体废物的无害化处置与资源化利用，已成为破解生态环境瓶颈、保障资源安全供给、推动高质量发展的核心举措。近年来，随着常德市城镇化进程持续加快、产业结构不断优化升级，城镇污水处理厂产生的生活污泥，以及屠宰及肉类加工、食品制造、酒饮料及精制茶制造、纺织、造纸及纸制品等行业产生的工业污泥产生量逐年增长；同时，本地秸秆、菇渣等农业废弃物的回收利用效率仍有较大提升空间，尚未形成规模化、规范化的综合利用体系，区域固体废物无害化处置与资源化利用的现实需求日益迫切。

在此背景下，常德垚清环保科技发展有限公司立足区域发展需求，结合自身在固体废物处理领域的技术积累与资源整合优势，拟投资2000万元建设常德垚清环保澧县小渡口镇一般固废及秸秆综合利用和处置项目。项目选址于常德市澧县小渡口镇毛家岔村四组（大桥旁），租赁原澧县益林棉业有限责任公司（以下简称“益林棉业”）闲置场地进行建设，项目用地性质为工业用地，符合《澧县小渡口镇国土空间规划（2021-2035年）》，满足生态环境管控要求，与生态环境准入清单无冲突。

本项目将通过专业技术与成套环保设备，对上述固体废物进行集中加工，制成污泥生物质燃料和营养土。其中，污泥生物质燃料全部外售至具备固废协同处置资质的发电厂、水泥厂替代动力煤使用；营养土主要应用于盆栽栽培、市政道路园林绿化等领域。项目实施后，不仅能有效破解常德区域污泥堆积、农业废弃物闲置带来的环境承载压力，减少固体废物填埋、焚烧等传统处置方式造成的资源浪费，还能为区域工业生产提供清洁替代能源，在一定程度上缓解一次性能源供需紧张问题，对推动当地循环经济体系构建、助力区域生态环境质量提升与可持续发展具有重要的现实意义与战略价值。

另外，项目配套建设一般工业固废转运物流体系，年转运区域一般工业固废约4万吨。转运的固体废物不进入本项目厂区、不临时贮存，直接从产废企业点对点转运至合规处置单位，进一步完善区域固体废物收运处置链条。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），该项目属于“四十七、生态保护和环境治理业--103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他”和“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25--43.生物质燃料加工 254--生物质致密成型燃料加工”，应当编制环境影响报告表。
常德垚清环保科技发展有限公司委托湖南义格环保科技有限公司负责本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场调查及资料收集工作，在此基础上完成了《常德垚清环保澧县小渡口镇一般固废及秸秆综合利用和处置项目环境影响报告表》的编制工作。

2、项目基本情况
项目名称：常德垚清环保澧县小渡口镇一般固废及秸秆综合利用和处置项目

建设单位：常德垚清环保科技发展有限公司

建设地点：湖南省常德市澧县小渡口镇毛家岔村四组（大桥旁）

建设性质：新建

建设规模：年转运一般工业固体废物4万吨，年综合利用固体废物10万吨，年产污泥生物质燃料和营养土约3.5万吨，固废年总收处规模合计14万吨

租赁面积：8000m²
项目投资：总投资2000万元，其中环保投资94.1万元，占总投资的0.47%。

工作制度：年工作300天，定员6人，实行1班制，每班工作10小时。

3、主要建设内容与规模

本项目租赁原益林棉业北侧及东侧的厂房进行生产，其中北侧厂房（以下简称“1#厂房”）现状面积约2500m2，东侧厂房（以下简称“2#厂房”）现状面积约1470m2。1#厂房维持现状不变，拟对2#厂房实施改造与扩建，扩建完成后厂房总面积约5010m2；同时，配套租赁办公用房建筑面积约310m2。

本项目收集常德市境内的生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物为原料，营养土生产所用原料种类及配比，与本项目污泥生物质燃料生产完全一致；其中污泥生物质燃料生产工艺流程为：混料→干化→破碎→筛分→成型→包装。营养土生产在上述工艺基础上取消成型工序；产品包装环节二者存在区别：污泥生物质燃料成品采用人工吨袋封装，营养土根据客户需求利用包装机进行定量包装。除取消成型工序、包装工艺存在差异外，营养土其余生产工段、工艺控制参数均与污泥生物质燃料生产保持一致。

此外，项目配套建设一般工业固废转运物流体系，年转运区域一般工业固废约4万吨。转运的固体废物不进入本项目厂区、不临时贮存，直接从产废企业点对点转运至合规处置单位。

厂区功能布局：1#厂房内布置生活污泥贮存区、工业污泥贮存区、其他原料贮存区、辅料仓库、成品仓库和混料区；2#厂房主要布置干化区和固废深加工区（涵盖破碎、筛分、成型、包装作业环节）。项目主要建设内容及规模详见下表：
表2-1  项目主要建设内容及规模一览表
项目组成

主要建设内容

备注

主体工程

混料区

面积约160m²，位于1#厂房中部，布置1台拌料搅拌机。
租赁原益林棉业闲置场地

干化区

面积约3068m²，位于2#厂房西部，布置16个干化仓，对生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥、秸秆、菇渣、食品残渣等混合物料进行干化处理。

固废深加工区

面积约720m²，位于2#厂房东部，布置破碎机、筛分机、成型机（仅生产污泥生物质燃料）、包装机（仅生产营养土）各1台，对干化后的物料进行深度加工。

辅助工程

办公室

面积约310m²，位于1#厂房外西侧。
储运工程
生活污泥贮存区

面积约300m²，位于1#厂房中部，用于暂存生活污泥。
工业污泥贮存区

面积约100m²，位于1#厂房中部，用于暂存经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥。

其他原料贮存区

面积约600m²，位于1#厂房中部，分类暂存秸秆、菇渣、食品残渣等原料。上述原料均在厂外完成破碎预处理后，以袋装/桶装形式转运至本项目厂区内贮存。
成品仓库

面积约860m²，位于1#厂房西部，用于暂存污泥生物质燃料、营养土两种成品。

辅料仓库

面积约20m²，位于1#厂房东部，用于暂存润滑油等辅料。

公用工程

给水工程

乡镇给水管网供水
依托
排水工程

雨污分流制
依托

供电工程

乡镇电网供电
依托

环保工程

废水

冷凝废水大部分回用于生物除臭装置喷淋补水，剩余部分与生物除臭废水一起收集，暂存于废水暂存池，与经化粪池预处理后的生活污水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。
依托

废气

①污泥贮存废气、投料废气、混合废气：1#厂房全封闭，在污泥贮存区、混料区定期喷洒除臭剂；废气以无组织形式排放。

②干化废气：干化仓全密闭，废气采用管道收集后，经生物除臭装置（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。

③转仓废气：2#厂房全封闭；生产过程及时清理转仓洒落物料，并定期喷洒除臭剂；废气以无组织形式排放。

④恶臭气体整体管控：设置50m卫生防护距离，现状防护范围内无环境敏感目标，并要求卫生防护距离范围内不得新增学校、居民区、医院等各类环境敏感目标。
⑤破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）、包装粉尘（仅生产营养土）：破碎机、筛分机全密闭，破碎及筛分粉尘采用管道收集；成型及包装粉尘采用集气罩收集。上述废气一并引入布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。

⑥固废运输废气：转运采用全密闭运输车，车厢缝隙及后门密闭防渗，防止扬尘、臭气逸散及物料撒漏、渗滤液滴漏；途经敏感区域低速行驶，减少行车起尘；恶臭固废提前喷洒除臭剂，运输路线避让居民区、学校等敏感目标，并实行错峰低人流时段运输。

新建

噪声

基座减振、合理布局、厂房隔声等措施

新建

固体废物

生活垃圾：垃圾桶若干

新建

一般工业固体废物：建设45m2一般工业固体废物暂存区；废包装材料、除尘器收集的粉尘、废滤料等一般工业固体废物，分类收集后暂存于一般工业固体废物暂存区，其中废包装材料外售至资源回收单位，除尘器收集的粉尘回用于生产，废滤料交由厂家回收。
新建

危险废物：建设10m2危废暂存间。废机油、废油桶、含油废抹布及手套等危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
新建

依托工程
生产区域
依托原益林棉业闲置场地

/

办公室
依托原益林棉业办公室

/
给水工程

依托原益林棉业给水管网

/

排水工程

依托原益林棉业化粪池

/

供电工程

依托原益林棉业电网

/

依托工程及依托可行性分析：
表2-2  依托工程及依托可行性分析一览表
依托公司

依托工程

依托内容及可行性分析

是否可行
原澧县益林棉业有限责任公司

生产区域

本项目租赁原益林棉业两栋厂房进行生产，其中1#厂房现状面积约2500m2，2#厂房现状面积约1470m2。1#厂房维持现状不变，拟对2#厂房实施改造与扩建，扩建完成后厂房总面积约5010m2。两栋厂房可满足本项目生产运营及仓储配套需求。
是
办公室

本项目租赁原益林棉业现有办公用房，可满足日常办公需求。
是
给水工程

依托原益林棉业给水管网，该管网包含完备的供水管线、计量装置及配套稳压设施，具备稳定的供水能力与规范的运维管理体系。

是

排水工程

本项目经现有化粪池处理生活污水，该化粪池容积约10m³，本项目生活污水产生量为0.384m³/d，现有化粪池可以接纳本项目生活污水。
是

供电工程

依托原益林棉业电网，包含供电线路、配电设施及配套保障体系，具备稳定的供电能力与可靠的运行保障机制。

是

4、产品方案

本项目年转运一般工业固体废物4万吨，年综合利用固体废物10万吨，年产污泥生物质燃料和营养土约3.5万吨，固废年总收处规模合计14万吨。

本项目的产品及产能见下表：

表2-3  项目主要产品及产能一览表
产品名称

规格/型号
年产能（万吨/年）
污泥生物质燃料
粒径约8~10mm，热值不低于6MJ/kg，含水率约25%
2.7
营养土
含水率20%~40%

0.8
合计
3.5
（1）污泥生物质燃料产品质量标准
目前，我国针对污泥生物质燃料尚未出台现行有效的国家标准、地方标准、行业标准及团体标准。本项目生产的污泥生物质燃料主要供给具备固废协同处置资质的发电厂与水泥厂，可替代动力煤使用，从而减少一次性能源消耗。

为保障产品适配性与使用安全性，外售至发电厂的污泥生物质燃料，其指标参照《火力发电用固体替代燃料》（T/CIC048-2021）表1循环流化床锅炉用SRF主要理化指标限值执行；外售至水泥厂的污泥生物质燃料，其指标参照《水泥窑用固体替代燃料》（T/CIC049-2021）中表2窑尾用SRF主要理化指标限值执行。污泥生物质燃料产品标准如下：

表2-4  污泥生物质燃料产品标准值

序号
项目
单位
技术要求

（T/CIC048-2021）

技术要求

（T/CIC049-2021）

1
低位热值（QARB）

MJ/kg

≥5
≥6.0
2
氯（ClADB）

wt%

≤1.5
≤2.0
3
汞（HgARB）

μg/g

≤1.0

≤1.0

4
粒径（d90）

mm

≤100
≤100
5
灰分（ACADB）

wt%

≤40
≤50
6
挥发分（VCADB）

wt%

/

≥25

7
全水分（TMCARB）

wt%

≤40

≤40

8
全硫（SADB）

wt%

≤2.5
≤2.0

9
砷（ASADB）
µg/g

≤40

/

10
磷（PADB）

wt%

≤0.10
/

（2）营养土产品质量标准
营养土各项指标均严格执行《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）相关标准要求。具体标准如下：
表2-5  营养土产品标准一览表（GB/T23486-2009）
序号
项目
指标

酸性土壤

（pH＜6.5）
中性和碱性土壤（pH≥6.5）
1

pH
6.5~8.5
5.5~7.8

2

含水率/%
＜40
3

总养分[总氮（以N计）+总磷（以P2O5计）+总钾（以K2O计）]（%）
≥3
4

有机物含量/%
≥25
5

粪大肠菌群菌值
＞0.01
6

蠕虫卵死亡率/%
＞95
7

总镉（mg/kg干污泥）
＜5
＜20
8
总汞（mg/kg干污泥）
＜5
＜15
9
总铅（mg/kg干污泥）
＜300
＜1000
11
总铬（mg/kg干污泥）
＜600
＜1000
12
总砷（mg/kg干污泥）
＜75
＜75
13
总镍（mg/kg干污泥）

＜100

＜200

14
总锌（mg/kg干污泥）
＜2000
＜4000
15
总铜（mg/kg干污泥）
＜800
＜1500
16
硼（mg/kg干污泥）
＜150
＜150
17
矿物油（mg/kg干污泥）
＜3000

＜3000

18
苯并（a）芘（mg/kg干污泥）
＜3

＜3

19
可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计）（mg/kg干污泥）
＜500
＜500

20
种子发芽指数/%
＞70

（4）一般工业固体废物转运规模
本项目配套建设一般工业固废转运物流体系，年转运区域一般工业固废约4万吨。转运的固体废物不进入本项目厂区、不临时贮存，直接从产废企业点对点转运至合规处置单位。一般工业固体废物转运规模如下：

表2-6  一般工业固体废物转运规模一览表

序号

废物种类

行业来源

废物

代码

固体废物名称
转运预估量（t/a）
1

SW02粉煤灰
非特定行业
900-001-S02

粉煤灰。从燃煤过程产生的烟气中收捕下来的细微固体颗粒物，不包括从燃煤设施炉膛排出的灰渣。主要来自电力、热力的生产和供应业和其他使用燃煤设施的行业，又称飞灰或烟道灰。

2500
900-002-S02

其他粉煤灰。电厂协同处置固体废物过程中产生的粉煤灰。

2
SW03炉渣
电力生产

441-001-S03

生活垃圾焚烧炉渣。生活垃圾焚烧后从炉床直接排出的残渣，以及过热器和省煤器排出的灰渣。
2500
非特定行业

900-001-S03

炉渣。煤炭燃烧产生的炉渣。

900-099-S03

其他炉渣。工业生产过程中产生的其他炉渣，包括农林生物质燃烧产生的炉渣等。

3
SW06脱硫石膏
煤炭加工

252-001-S06

焦化脱硫石膏。焦化行业烟气处理产生的脱硫石膏。

2500
252-002-S06

焦化脱硫灰。焦化行业烟气处理产生的脱硫灰。

炼铁

311-001-S06

炼铁脱硫石膏。炼铁过程的脱硫工段产生的脱硫石膏。

311-002-S06

炼铁脱硫灰。炼铁过程的脱硫工段产生的脱硫灰。

电力生产

441-001-S06

电厂脱硫石膏。火力发电、热电联供行业烟气处理产生的脱硫石膏。

441-002-S06

电厂脱硫灰。火力发电、热电联供行业烟气处理产生的脱硫灰。

非特定行业

900-099-S06

其他脱硫石膏。其他行业烟气处理产生的脱硫石膏或脱硫灰。

4

SW07污泥
电子器件制造
397-001-S07
含氟污泥。处理含氟废水产生的污泥，主要成分含氟化钙、氢氧化钙。
2500
397-002-S07
含铜污泥。处理含铜废水产生的污泥，主要成分含硫酸钙。
397-004-S07
含磷污泥。处理含磷废水产生的污泥，主要成分含磷酸钙。
非特定行业
900-099-S07
其他无机污泥。其他行业产生的废水处理无机污泥。
5
SW11其他工业副产石膏
基础化学原料制造

261-001-S11

氟石膏。氢氟酸生产过程产生的石膏。

2500
261-002-S11

柠檬酸石膏。食品化工业采用石灰法制取柠檬酸产生的石膏。

261-003-S11

钛石膏。采用硫酸法生产钛白粉时，为治理酸性废水，加入石灰（或电石渣）以中和大量的酸性废水而产生的石膏。主要成分是二水硫酸钙，呈固态，初始颜色为黑色。

261-004-S11

盐石膏。制盐工业或盐场海水浓缩时产生的石膏。

261-005-S11

芒硝石膏。芒硝和石膏共生矿萃取硫酸钠或由钙芒硝生产芒硝产生的石膏。

常用有色金属冶炼

321-001-S11

铜石膏渣。铜冶炼过程中污酸处理系统产生的石膏，主要成分为硫酸钙。

321-002-S11

铜石膏。铜冶炼过程中再生铜烟气脱硫过程中产生的石膏，主要成分为Cu、S、As、Pb等。

321-003-S11

铅锌冶炼石膏渣。石膏法污水处理产生的废渣。

非特定行业

900-099-S11

其他工业生产过程中产生的石膏。

6
SW14纺织皮革业废物
机织服装制造
181-001-S14
废丝。制丝过程中缫丝时产生的废丝。
2500
皮革鞣制加工
191-001-S14
革屑和革灰。在皮革整饰工段产生的磨革固体废物。
191-002-S14
废弃动物毛。在皮革脱毛工序中产生的废弃牛毛和猪毛等（羊皮加工中脱毛工序产生的完整羊毛除外）。
非特定行业
900-099-S14
其他纺织皮革业废物。纺织皮革品加工过程中产生的其他固体废物。
7
SW15造纸印刷业废物
纸浆制造
221-001-S15
碎浆废物。在废纸碎浆生产工艺中产生的固体废物，包括砂、石、金属等重杂质及绳索、破布条、塑料等杂质。
2500
221-002-S15

脱墨渣。废纸造浆工段的浮选脱墨工序产生的脱墨渣。

221-003-S15

筛浆废物。在筛浆生产工艺中产生的固体废物，包括胶黏剂、塑料碎片、流失纤维等杂质颗粒。

221-004-S15

备料废渣。制浆厂在原料的备料工段除尘过程中产生的麦渣、叶渣、树皮、木屑等废渣。

221-005-S15

制浆尾渣。制浆厂在筛选工段的压力筛、锥形除砂器等定期排出的尾渣，主要是少量的长纤维及粗大的草节、金属杂质、小石块等。

221-006-S15

绿泥。碱回收工段中来自苛化工段的绿泥，主要成分是碳酸钙，还含有一定量的硅化物。

221-007-S15

石灰渣。碱回收工段中来自苛化工段的石灰渣，主要成分是碳酸钙，还含有一定量的硅化物。

221-008-S15

碎浆废渣。在碎浆工段产生的砂石、金属和塑料等。

221-009-S15

红液废渣。酸法制草浆时红液综合利用设施和蒸煮锅大修产生的废渣。

造纸

222-001-S15

造纸备料废渣。木（竹）材备料过程中产生的树皮和木（竹）屑等残渣以及非木材备料过程产生的麦糠、苇叶、蔗髓及砂尘等废料。

印刷

231-001-S15

废版。印刷厂在生产过程中产生的废版。

非特定行业

900-099-S15

其他造纸印刷业废物。造纸印刷过程中产生的其他固体废物。

8
SW17可再生类废物
非特定行业

900-001-S17

废钢铁。工业生产活动中产生的以钢铁为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车、报废机械设备拆解产生的以钢铁为主要成分的零部件等。

2500
900-002-S17

废有色金属。工业生产活动中产生的以有色金属（铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑、铝、镁等）为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车和报废机械设备拆解产生的以有色金属为主要成分的零部件等。

900-003-S17

废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。

900-004-S17

废玻璃。工业生产活动中产生的废玻璃边角料、残次品等废物。

900-005-S17

废纸。工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。

900-006-S17

废橡胶。工业生产活动中产生的包括废轮胎在内的废橡胶制品以及机动车拆解过程中产生的废轮胎和其他废橡胶制品。

900-007-S17

废纺织品。工业生产活动中产生的废纺织品边角料、残次品等废物。

900-008-S17

废弃电器电子产品。工业生产活动中产生的报废电器电子产品。

900-009-S17

废木材。工业生产活动中产生的废木材类边角料、废包装、残次品等废物。

900-010-S17

废石材。工业生产活动中产生的废石材类边角料、残次品等废物。

900-011-S17

废纤维及复合材料。废弃的机舱罩、PCB板、交通运输、电力绝缘、化工防腐、给排水、建筑、体育用品等及该产品生产过程产生的边角废料。

900-012-S17

废电池及电池废料。工业生产活动中产生的废弃磷酸铁锂电池、废弃三元锂电池、废弃钴酸锂电池、废弃镍氢电池、废弃燃料电池等废电池，以及电池生产过程产生的废极片、废电芯、废粉末及浆料、边角料等。

900-013-S17

报废机械设备或零部件。工业生产活动中产生的报废机械设备或零部件。

900-014-S17

报废交通运输工具。工业生产活动中产生的运输用报废船舶、飞行器、各类运输车辆等。

900-015-S17

报废光伏组件。光伏组件生产、技改、退役等过程中产生的废弃光伏组件。

900-016-S17

报废风机叶片及边角料。风力发电站在技改或者退役过程中产生的废弃风机叶片，以及风力发电叶片生产过程中产生的废弃玻璃纤维边角料和切边废料。

900-099-S17

其他可再生类废物。工业生产活动中产生的其他可再生类废物。

合计

40000
注：本表格所列一般工业固体废物不含用于生产污泥生物质燃料和营养土的原料；各类固废实际转运量以实际业务量为准，不受表中预估量限制，年总转运量不超过4万吨。

5、主要原辅材料

本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-7，主要原辅材料理化性质见表2-8。
表2-7  项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

一、生产污泥生物质燃料和营养土的主要原辅材料消耗情况

序号

原辅材料名称

规格

固废

代码
最大存储周期（d）

最大储存量（t）

年用量（t/a）

储存场所

备注
1
生活污泥

固态，含水率约70%

SW90 城镇污水污泥
1

224.013 
67204.301 
生活污泥贮存区

主要来源于城镇污水处理厂产生的污泥，在燃料中主要起胶黏作用，使各种成分紧密结合
2

工业污泥

固态，含水率约70%

SW07 污泥

1

53.763 
16129.032 
工业污泥贮存区

主要来源于屠宰及肉类加工、食品制造、酒饮料及精制茶制造、纺织、造纸及纸制品等企业在污水处理过程中产生的污泥，在燃料中主要起胶黏作用，使各种成分紧密结合

3
秸秆

固态，含水率30%~40%，粒径2-5mm
SW80 农业废物

3
82.334 
8233.334 
其他原料贮存区；袋装密封

主要来源于农作物收割产生的秸秆

4

菇渣
SW80 农业废物

3
82.333 
8233.333 
主要来源于食用菌栽培过程产生的菇渣

5

食品残渣
含水率50%，粒径2-5mm
SW13 食品残渣
1
0.667 
200.000 

其他原料贮存区；袋装/桶装密封

主要来源于植物油加工、饮料制造等企业生产过程中产生的食品残渣
6

发酵菌剂
含水率10%，主要为芽孢杆菌、乳酸菌、酵母菌等
/

30
1.667 
16.667 
其他原料贮存区；袋装密封

外购

二、其他
序号

原辅材料名称

主要成分

最大储存量（t）

年用量（t/a）

储存场所

备注
1
润滑油
矿物油
0.18
0.18
辅料仓库
液态，200L/桶（180kg/桶）
2

包装材料

/

若干
若干
用于产品包装
三、能源消耗情况
序号

名称

年用量

备注

1
新鲜水
264m³
乡镇供水

2
电
20万kW·h

乡镇供电

注：本项目秸秆、菇渣、食品残渣原料均在厂外完成破碎预处理后密封进厂；物料装卸及贮存环节基本无粉尘产生。其中秸秆、菇渣采用吨袋密封储运，食品残渣采用袋装或桶装密封储运。

表2-8  主要原辅材料理化性质一览表

序号
原辅材料名称
理化性质

CAS号
1

润滑油

淡黄色黏稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。闪点120~340℃，自燃点300~350℃，相对密度（水=1）943.8，沸点-252.8℃，饱和蒸气压0.13kPa（145.8℃）。用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。

/

（1）生产污泥生物质燃料及营养土
参照《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号公告），本项目利用固体废物的行业来源及对应代码如下：

表2-9  固体废物的行业来源及代码一览表
原辅材料名称

废物种类
行业来源
废物代码
固体废物名称
生活污泥

SW90 城镇污水污泥
污水处理及其再生利用

462-001-S90

污水污泥。城镇污水处理厂产生的污泥。

工业污泥

SW07 污泥
屠宰及肉类加工
135-001-S07

屠宰污泥。牲畜禽类屠宰、肉制品及副产品加工等行业产生的废水处理污泥。
食品制造业

140-001-S07

食品加工污泥。面包、糖果、方便食品等加工制造行业产生的废水处理污泥。

酒、饮料和精制茶制造业

150-001-S07

酒饮污泥。酒、饮料和精制茶制造业生产过程中经过污水处理设施之后产生的污泥。

纺织业
170-001-S07

纺织污泥。纺织染整行业污水处理剩余污泥。

造纸和纸制品业

220-001-S07

纸浆污泥。纸浆制备行业污水处理产生污泥。

非特定行业

900-099-S07

其他污泥。其他行业产生的废水处理污泥。

秸秆

SW80 农业废物

农业
010-002-S80

作物秸秆。稻谷、小麦、玉米等农业种植产生的秸秆。

菇渣

SW80 农业废物

农业
010-099-S80

其他农业废物。农业生产活动中产生的其他固体废物。
食品残渣
SW13 食品残渣
植物油加工
133-001-S13

脱色废白土。植物油加工过程中在脱色工段产生的废白土。
133-002-S13

废皂脚。植物油加工过程中在脱胶脱酸工段中产生的废皂脚。
饮料制造
152-001-S13

饮料制造残渣。碳酸饮料、瓶（罐）装水、果菜汁及果菜汁饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料、茶饮料制造过程中产生的食品残渣。
1）污泥来源说明

①污泥来源及种类
本项目仅接收生活污泥和经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥，所有转运污泥均不属于《国家危险废物名录（2025年版）》范畴。其中，生活污泥来源于城镇污水处理厂，含水率70%；工业污泥来源于屠宰及肉类加工、食品制造、酒饮料及精制茶制造、纺织、造纸及纸制品等企业在污水处理过程中产生的污泥，含水率70%。

本项目生活污泥取自常德市各城镇污水处理厂，工业污泥来源于屠宰及肉类加工、食品制造、酒饮料及精制茶制造、纺织、造纸及纸制品等相关生产企业，所有外购工业污泥均经鉴别判定为一般工业固体废物。经实地调研及资料核查，生活污泥主要由皇木关、柳叶湖、德山、江南等城镇污水处理厂稳定供应；工业污泥主要来源于澧县东部新区污水处理厂、津市高新区工业污水处理厂、湖南鸿健生物科技有限公司、湖南鸿鹰生物科技有限公司等本地企业。

根据常德市生态环境局发布的《2024年常德市固体废物污染环境防治信息公告》，2024年全市城镇污水处理厂污泥产生量约10.17万吨，本项目生活污泥需求量约6.720万吨，可以满足本项目生产需求；澧县东部新区污水处理厂、津市高新区工业污水处理厂、湖南鸿健生物科技有限公司、湖南鸿鹰生物科技有限公司工业污泥产生量合计0.99万吨/年，本项目可接收全市经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥（来源于屠宰及肉类加工、食品制造、酒饮料及精制茶制造、纺织、造纸及纸制品等行业），区域工业污泥产出规模可充分满足本项目1.613万吨/年的生产需求。

本项目原料生活污泥检测报告详见附件8，工业污泥检测报告详见附件9-1~附件9-2。

②入场控制要求

建设单位须对进厂污泥进行严格控制。管控标准需参照《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）等相关文件，入厂污泥泥质应满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）等标准中重金属控制指标限值，浸出毒性检测不得超过限值，pH范围需控制在5-10。

对于未达到进厂控制要求的污泥，建设单位应坚决拒绝接收，严禁其进入厂区。本项目不设检验分析室，由污泥供应厂家提供合法有效的污泥检测报告。
③污泥贮存要求

污泥贮存区域应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准，具体要求见下：

①贮存区域应做好防腐防渗措施，根据要求，其渗透系数不能大于1.0×10-7cm/s。

②不相容的一般工业固体废物应分区存放。

③贮存库应设置一般工业固体废物标志牌。

2）一般固体废物来源说明

①一般固体废物来源及种类
秸秆：来源于农业生产活动，具体为农作物（如小麦、水稻、玉米等）收割后剩余的茎秆。

菇渣：来源于农业生产活动，具体为食用菌栽培过程产生的菇渣。

食品残渣：来源于植物油加工、饮料制造等企业生产过程中产生的食品残渣。

本项目所收集、转运的固体废物均符合生态环境部《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号公告）中明确界定的一般工业固体废物范畴，且不属于《国家危险废物名录（2025年版）》所列危险废物。

②入场控制要求

建设单位须对进厂固体废物实施严格管控，仅允许符合要求的固体废物进入厂区贮存，且该类固废不得属于《国家危险废物名录（2025年版）》所列范畴。同时，所接收的固体废物，其浸出毒性需符合《固体废物浸出毒性检验方法》（GB5086.6-1997）中的各项指标要求。

对于未达到上述进厂控制标准的固体废物，建设单位应坚决拒绝接收，严禁其进入厂区。本项目不设检验分析室，固体废物的理化性质由供应厂家提供。
3）固体废物负面清单
为保障项目生产安全与环境合规，明确以下严禁接收的固体废物类别，建立负面清单管理机制：

Ⅰ. 固体废物负面清单

①含有毒有害成分（如农药残留、重金属污染物）的秸秆、菇渣及食品残渣；

②未经破碎处理，粒径超过5mm的秸秆、菇渣及食品残渣；

③未采用吨袋或包装桶密封包装的秸秆、菇渣及食品残渣
④存在异味刺鼻、颜色异常（如发黑发臭），疑似被污染的固体废物；

⑤泥质指标不符合《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）相关要求的污泥。

Ⅱ. 负面清单管控要求

①建设单位需在原料接收区张贴负面清单，安排专人对照清单对入场固体废物逐一核查；

②若发现拟接收的固体废物属于负面清单范畴，应立即拒绝接收，并做好记录（包括废物来源、种类、拒绝原因等）；

③定期对负面清单进行复核，根据国家最新环保标准、名录及项目实际情况，及时更新清单内容。

4）固体废物台账管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），其环境管理台账记录要求如下：

①排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。

②一般工业固体废物贮存、处置排污单位，应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035）等标准中关于台账记录和报告的要求。

③记录每批固体废物进场信息、入库信息、出库信息。

④根据实际检测情况记录检测分析信息。

⑤台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年；纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补；电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。

⑥严格控制一般工业固废的来源，入厂前，一般工业固废提供单位需对进厂一般工业固废提供成分分析与检测报告，严禁各类沾染危险化学品和危险废物的一般工业固废混入处置。

（2）一般工业固体废物转运
本项目配套建设一般工业固废转运物流体系，年转运区域一般工业固废约4万吨。转运的固体废物不进入本项目厂区、不临时贮存，直接从产废企业点对点转运至合规处置单位。项目转运的固体废物均符合生态环境部《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号公告）中明确界定的一般工业固体废物范畴，且不属于《国家危险废物名录（2025年版）》所列危险废物。

1）一般工业固体废物来源说明

①粉煤灰：主要来源于电力热力生产、各类工业燃煤锅炉燃烧过程，为燃煤烟气收捕的细微固体颗粒物（飞灰），不含炉膛直接排出的炉渣，同时包含电厂固废协同处置过程产生的各类粉煤灰。

②炉渣：来源于生活垃圾焚烧、电力生产及各行业工业锅炉、窑炉燃料燃烧工序，为生活垃圾焚烧及煤炭、生物质等燃料燃烧后从炉体直接排出的残余固体灰渣，涵盖普通炉渣及农林生物质燃烧产生的各类炉渣。

③脱硫石膏：广泛来源于煤炭加工、炼铁、火力发电、热电联产及其他工矿企业烟气脱硫工段，包含焦化、炼铁、电厂及其他行业烟气治理过程产生的脱硫石膏、脱硫灰等副产物。

④污泥：来源于电子器件制造及各行各业工业废水处理系统，主要为含氟、含铜、含磷等无机废水处理污泥及其他行业一般废水处理无机污泥。

⑤其他工业副产石膏：来源于基础化工、有色冶炼及其他工业生产领域，为脱硫石膏以外工业生产、污酸治理、烟气处理、化工合成等工序产生的氟石膏、柠檬酸石膏、钛石膏、盐石膏、芒硝石膏、冶炼石膏渣等各类工业副产石膏及废渣。

⑥纺织皮革业废物：来源于机织服装制造、皮革鞣制加工及纺织皮革相关行业生产过程，包含制丝废丝、皮革磨革革屑革灰、脱毛废弃动物毛，以及纺织皮革加工产生的其他一般工业固体废物。

⑦造纸印刷业废物：来源于纸浆制造、造纸、印刷行业全生产流程，涵盖废纸碎浆、脱墨、筛浆、备料、碱回收等工段产生的各类废渣、绿泥、石灰渣、尾渣，以及印刷行业废版和造纸印刷领域其他固体废物。

⑧可再生类废物：来源于各行各业工业生产、设备拆解、行业退役及加工制造环节，包含废钢铁、废有色金属、废塑料、废玻璃、废纸、废橡胶、废纺织品、废木材、废石材、废纤维复合材料、废电池、报废机电设备、报废车船、退役光伏组件及风机叶片等可回收资源化利用的一般工业固体废物。

2）固体废物负面清单
为保障项目转运运营安全及环境合规管控，明确严禁转运的固体废物类别，建立负面清单管理机制：

Ⅰ. 固体废物负面清单

①粉煤灰：含有毒有害杂质、浸出毒性超标，或被危险废物、油污等污染的粉煤灰；

②炉渣：含有毒有害成分、浸出毒性超标，或疑似被污染的炉渣；

③脱硫石膏：含有毒有害成分、浸出毒性超标，或被油污、危险废物污染的脱硫石膏；

④污泥：含有毒有害成分、浸出毒性超标，或发黑发臭、疑似被污染的无机污泥；

⑤其他工业副产石膏：含有毒有害杂质、浸出毒性超标，或被污染的其他工业副产石膏；

⑥纺织皮革业废物：含有毒有害染料、重金属、鞣剂，或被危险废物污染、异味刺鼻的纺织皮革业废物；

⑦造纸印刷业废物：含有毒有害油墨、溶剂、重金属，或被危险废物污染、发黑发臭的造纸印刷业废物；

⑧可再生类废物：被危险废物、有毒有害物质污染，或无法通过再生利用消除污染的可再生类废物；

Ⅱ. 负面清单管控要求

①建设单位须严格对照固体废物负面清单，安排专人对拟转运固体废物逐类、逐批次核查甄别；

②若发现拟转运的固体废物属于负面清单范畴，应立即拒绝接收及转运，并做好记录（包括废物来源、种类、拒绝原因等）；

③定期对负面清单进行复核，根据国家最新环保标准、名录及项目实际情况，及时更新清单内容。

3）固体废物转运管理要求

本项目转运固体废物不进入厂区、不临时贮存。项目固体废物委托具备相应资质的专业单位承担运输工作，采用产废单位至合规处置单位点对点直达运输模式。为严格管控固废转运全过程环境影响与环境风险，特制定如下管理要求：

①转运车辆：运输车辆须取得固体废物合法运输资质，采用全密闭防渗结构，具备防渗漏、防扬散、防遗撒功能；车身设置固废运输警示标识，统一安装GPS定位系统并留存全程运输轨迹。严禁混装不同类别固废、夹带杂物及超载超限运输。

②驾乘人员：驾驶员须持有效从业资格证件，经环保知识、转运规范及泄漏应急处置培训合格后方可上岗。运输途中严禁擅自变更行驶路线、违规中途停靠及私自卸载固废；随车配备吸附棉、防渗物料、收集容器等应急物资，具备突发泄漏、遗撒现场应急处置能力。

③运输路线：提前规划固定转运路线，避让饮用水源保护区、生态红线、居民区、学校、医院等敏感目标；避开城区核心路段及人流密集区，严禁随意变更线路。

④转运程序：严格执行固体废物转移联单管理制度，建立完整转运台账及影像存档资料，如实记录每批次固体废物来源、种类、数量、转运时间、运输车辆及最终去向等关键信息，实现全程可追溯。装车环节采取密闭、抑尘措施，发车前检查确认无渗漏、无遗撒后方可驶离；全程实行点对点直运，无中途中转、无临时堆放贮存。大风、降雨等不利气象条件原则上暂停转运；若途中发生固废遗撒、渗滤液泄漏，须立即现场围挡、收集清理，污染物全部规范交由合规单位处置，严防二次污染。

⑤其他：严格管控固体废物准入来源，严禁沾染危险化学品的一般工业固废及各类危险废物混入转运处置。

7、主要设备

表2-10  项目主要设备一览表

序号

设备类型

设备名称

数量（台/套/辆）

工序

备注

1

生产设备

拌料搅拌机

1

混料工序
处理能力：35t/h
2

干化仓

16
干化工序

尺寸：25m×6m×2.5m

处理能力：350t/d
3

排气风机

32
干化工序
/

5

破碎机

1

破碎工序

处理能力：15t/h
6

筛分机

1

筛分工序
处理能力：15t/h
7

成型机
1

成型工序
仅生产污泥生物质燃料；处理能力：15t/h

8
包装机

1

包装工序

仅生产营养土；处理能力：3t/h

9

铲车

3

转仓等环节
/

10

环保设备
生物除臭装置

1
/
/

11
布袋除尘器

1
/
/

注：①本项目不设置运输车辆，原辅材料及固废转运委托有相应资质的单位；②污泥生物质燃料成品采用人工吨袋封装，营养土根据客户需求，利用包装机进行定量包装。
产能与设备匹配性分析：

本项目采用连续化生产与批次化生产相结合的运营模式，现就各主要工艺设备的处理能力与项目原料处理规模，开展匹配性分析如下：
（1）拌料搅拌机：项目配置1台拌料搅拌机，设计处理能力35t/h，年运行时长3000h，理论混料处理规模可达105000t/a；项目原料总用量约100016.667t/a，低于设备额定年产能，拌料搅拌机配置余量充足，可完全满足项目混料生产需求。

（2）干化仓：项目设置16个干化仓，每天进料一次，每批次物料在仓内发酵停留1天后转至下一仓位。根据客户对产品含水率的要求，可灵活启用8～16个仓位组织生产，转仓次数越多，物料干化效果越好、含水率越低。系统设计干化处理能力350t/d，年运行时长300d（24h运行），年可处理物料105000t/a；原料混合后出料约93596.823t/a，干化仓处理负荷及周转能力充足，可满足物料干化、发酵及工艺周转需求。

（3）破碎机、筛分机：项目配套设置破碎机、筛分机各1台，单台设计处理能力均为15t/h，年运行时长均按3000h计，理论物料加工规模为45000/a；项目干化后出料量约39339.641t/a，低于设备年加工产能，破碎机、筛分机处理余量充足，能够满足后续物料破碎、筛分加工要求。

（4）成型机（仅生产污泥生物质燃料）：项目配置1台成型机，设计处理能力为15t/h，年运行时长按3000h计，理论物料加工规模为45000t/a；需成型物料约占干化出料量80%，即31471.713t/a，未超出成型机额定年处理产能，设备成型能力可匹配生产需求。

（5）包装机：项目配置1台包装机，设计处理能力为3t/h，年运行时长按3000h计，理论物料加工规模为9000t/a；需包装物料约7862.665 t/a，未超出包装机额定年处理产能，设备包装能力充足，可满足成品包装需求。

综上，项目各主要生产设备理论设计产能均略大于环评设计产能，考虑设备在实际生产过程中基本无法做到满负荷运行，设备配置规格、台套数量与项目生产规模匹配，可保障生产连续稳定运行。
8、平面布置

本项目租赁原益林棉业两栋厂房进行生产，其中1#厂房现状面积约2500m2，2#厂房现状面积约1470m2。1#厂房维持现状不变，拟对2#厂房实施改造与扩建，扩建完成后厂房总面积约5010m2；同时，配套租赁办公用房建筑面积约310m2。

平面功能分区布局结合生产工艺流程、物料周转及环保安全要求，合理划分各功能区域：1#厂房自西向东依次布置成品仓库、其他原料贮存区、生活污泥贮存区、工业污泥贮存区、混料区、辅料仓库；2#厂房西部设置干化区，东部设置固废深加工区，北部设置一般工业固体废物暂存区和危废暂存间；办公用房位于北侧厂房外西侧20m处。本项目平面布置图详见附图5。
本项目生产车间内各功能区布局明确，便于工艺流程的进行和成品、原料的堆放，有利于生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。故本项目的平面布置合理。

9、公用工程

（1）给排水

本项目运营期车间地面采用干扫清洁、设备不清洗，无地面及设备清洗废水，用水仅为员工生活用水。

厂区实行雨污分流制。其中，雨水自流进入周边农田，最终汇入松滋河西支；生产废水主要为冷凝废水和生物除臭废水，其中冷凝废水大部分回用于生物除臭装置喷淋补水，剩余部分与生物除臭废水一起收集，暂存于废水暂存池，与经化粪池预处理后的生活污水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。
①生活用水及排水

本项目定员6人，年工作300天，厂区不提供食宿。参照湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），本项目用水定额按80L/人·d计算，则本项目生活用水量为0.48m3/d（144m3/a）。产污系数取0.8，则生活污水产生量为0.384m3/d（115.2m3/a），经现有化粪池处理后，采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理。

②冷凝废水

本项目原料包括生活污泥、鉴别为一般工业固体废物的工业污泥、秸秆、菇渣、食品残渣及发酵菌剂，年用量分别为67204.301t/a、16129.032t/a、8233.334t/a、8233.333t/a、200.000t/a、16.667t/a；各原料含水率依次按70%、70%、35%、35%、50%、10%取值核算。经核算，原料总带入水量约213.994t/d（64198.333t/a）。原料在贮存、混料环节存在少量自然蒸发，损耗量按10%计，故原料混合均匀后，混合料含水量约192.595t/d（57778.500t/a），含水率约61.7%。

干化工序将混合料含水率降至20%～40%，本次评价保守取值35%，经核算，干化工序水分损耗量约146.699t/d（44009.626t/a），剩余45.896t/d（13768.874t/a）水分随物料进入破碎、筛分工序。

物料经破碎、筛分处理后，约9.179t/d（2753.775t/a）水分留存于成品营养土中；另有36.717t/d（11015.101t/a）随物料进入成型加工环节。成型工序运行温度约80℃，成型后物料含水率约25%，该环节损耗的水分全部蒸发，蒸发量约14.011t/d（4203.248t/a），剩余22.706t/d（6811.853t/a）留存于成品污泥生物质燃料中。

干化工序水分损耗包括微生物吸收和热量蒸发（干化工序最高温度约80℃）两部分，损耗量合计146.699t/d（44009.626t/a）。其中，微生物吸收损耗按损耗水量的1%计，约1.467t/d（440.097t/a）；剩余水蒸气约5%在转仓环节逸散，其余通过管道输送至生物除臭装置。故实际进入生物除臭装置的水蒸气量约146.699×（1-1%）×（1-5%）≈137.970t/d，41391.053t/a。
根据建设单位提供的资料，项目干化废气温度约70℃，生物除臭装置循环喷淋水温稳态控制在30～40℃。高温湿热废气与低温喷淋循环水逆流接触换热，水蒸气发生相变冷凝。根据同类项目生产运行经验，冷凝效率按60%取值，故在生物除臭装置内冷凝的水量约82.782t/d（24834.632t/a）。该冷凝水水质洁净、组分简单，直接作为喷淋系统蒸发损耗补水，并随喷淋水循环使用。经核算，生物除臭喷淋系统损耗水量约72m3/d（21600m3/a），冷凝水补给喷淋蒸发损耗后，剩余约10.782m3/d（3234.632m3/a）冷凝废水汇集于生物除臭装置循环水池，随后排入废水暂存池暂存。

综上，本项目冷凝废水产生量约82.782m3/d（24834.632m3/a）；其中72m3/d（21600m3/a）回用于生物除臭喷淋系统补水，剩余10.782m3/d（3234.632m3/a）暂存于废水暂存池，由槽罐车定期托运至澧县小渡口镇污水处理厂深度处理。
③除臭用水及排水
项目干化废气采用生物过滤除臭工艺，为保障滤料表面润湿、维持功能微生物代谢活性，需控制进气相对湿度维持在90%～95%以上，防止填料干裂、微生物失活，避免除臭效率衰减。

本项目生物除臭装置配套风机设计风量20000m3/h，设计液气比为1.5L/m3，核算循环喷淋水量为30m³/h，配套循环水箱有效容积约10m³。装置全年连续运行7200h，喷淋水损耗按循环水量10%计，喷淋系统日常蒸发损耗水量约72m3/d（21600m3/a）。

为避免循环水中氨氮、硫化物及盐分富集，稳定微生物群落结构，生物除臭循环水每半月更换一次，单次更换水量按水箱有效容积50%计，更换量为5m³/次（120m³/a）。

项目除臭系统年总需水量21720m3/a，其中21600m3/a由冷凝废水回用补给，仅循环水更换环节补充新鲜水量120m³/a。

综上，本项目生活用水量约144.000m3/a，生产补充新鲜水量约120m3/a，全年总新鲜用水量约264m3/a。生活污水排放量约0.384m3/d（115.2m3/a），生产废水包括冷凝废水和生物除臭废水，排放量合计3354.632m3/a（单次最大排放量约15.782m3/次），全厂废水排放量约3469.832m3/a（单次最大排放量约16.166m3/次）。

本项目水平衡如下：

[image: image3.emf]生活用水

新鲜水

（

5.480m³/

次

 

）

依托现有

化粪池

生产用水

0.384

生活污水：

0.384

0.096

5.000m³/

次

0.480

5.000m³/

次

除臭用水

72.000

冷凝水

72.000

干化仓 破碎、筛分工序

水蒸气

转仓工序损耗

原料带入水

213.994

45.896

145.232

7.262

生物除臭装置

137.970

废水暂存池

冷凝废水：

10.782

生物除臭废水：

5.000m³/

次

澧县小渡口镇

污水处理厂

15.782m³/

次

9.179

营养土

成型工序

36.717

14.011

22.706

污泥生物质燃料

罐车托运

16.166m³/

次

192.595

原料贮存、混料

水蒸气

21.399

自然蒸发损耗

水蒸气

1.467

微生物吸收损耗

55.188

有组织排放


图2-1 全厂水平衡  单位：m3/d
（2）供电

乡镇电网供电，年用电量约为20万kW·h。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目租赁原益林棉业北侧及东侧的厂房进行生产，并对东侧厂房进行扩建。施工内容主要为厂房改造、车间内部装修、设备安装等。本项目施工工艺流程如下：


[image: image4.emf]厂房改造 内部装修 设备安装 工程验收 交付使用

施工废水、

建筑垃圾、

扬尘、噪声

装修垃圾

废水、废

气、噪声

固体废物、

噪声


图2-2  施工期工艺流程及产污环节图


	工艺流程和产排污环节
	2、运营期

Ⅰ.污泥生物质燃料生产工艺流程

[image: image5.emf]污泥

污泥贮存区 污泥贮存废气

G1

混合

混合废气

G3

注：

G

：废气、

W

：废水、

S

：固体废物、

N

：噪声

秸秆、菇渣、食

品残渣、发酵菌

剂等

其他原料贮存区

投料

N

投料废气

G2

干化

包装

筛分

成型

干化废气

G4

N

破碎 破碎粉尘

G6

筛分粉尘

G7

成型粉尘

G8

包装粉尘

G9

N

N

N

N

布袋除尘器（

TA002

）

生物除臭装置（

TA002

）

15m

高排气筒（

DA001

）

生物除臭

废水

W2

废包装材料

S1

外售至资源回收单位

布袋除尘器收

集的粉尘

S2

冷凝废水

W1

15m

高排气筒（

DA002

）

澧县小渡口镇污水处理厂

转仓废气

G5


图2-3  运营期污泥生物质燃料生产工艺流程及产污环节图


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程要点简述：

（1）污泥贮存：生活污泥、工业污泥分别由专用密闭运输车运至厂区后，转运至密闭生产车间内的污泥贮存区分类贮存，贮存区将严格按规范要求采取防渗措施。入场污泥含水率约70%，存放时间不超过1天，当日全部转入干化仓进行干化处理。由于污泥贮存周期短、性状湿黏，贮存环节无渗滤液产生，仅在堆放过程中逸散少量以硫化氢、氨为主的贮存废气G1。
（2）其他原料贮存：项目外购的秸秆、菇渣含水率约30%~40%，食品残渣含水率约50%，上述原料均已在厂外完成预处理，加工为粒径2~5mm的物料并采用吨袋/包装桶密封包装；发酵菌剂同样采用密封包装。其他原料经专用车辆运至厂区后，均在密闭生产车间内贮存，卸料及贮存过程无粉尘产生。

（3）混合：生活污泥、工业污泥及食品残渣通过输送带送入拌料搅拌机；秸秆、菇渣采用吨袋贮存，投料时将吨袋出料口与搅拌机进料口紧密衔接，可有效抑制粉尘无组织逸散；发酵菌剂为袋装物料，投料作业同样将包装袋出料口与搅拌机进料口紧密衔接，阻断粉尘无组织逸散。

各类原料在搅拌机内充分混匀，最终将混合料含水率控制在60%~65%、碳氮比维持在25~30区间，满足干化工艺要求。

原料投料、搅拌混合过程中，会产生投料废气G2、混合废气G3、废包装材料S1，并伴随设备噪声N。废气主要污染因子为颗粒物、硫化氢、氨及臭气浓度。本项目所用原料整体含水率偏高，物料湿润、易团聚，加之投料作业采取密闭管控措施，该环节粉尘产生量极低，本次评价不对粉尘进行定量核算。
（4）干化：调配后的混合料由铲车送入干化仓，打开曝气风机进行生物干化，设计曝气风量为0.034m3空气/（min·m3物料）。整个干化过程分为四个阶段：①升温阶段：物料温度＜80℃，中低温芽孢杆菌大量繁殖，温度快速上升；②超高温阶段：物料温度＞80℃，超高温菌株快速生长，需氧量较高，温度持续维持在80℃以上；③高温阶段：温度由80℃逐步回落至50℃，物料完成无害化处理；④腐熟阶段：温度降至50℃以下并稳定在30℃左右，物料分解基本完成。干化过程结束，后续基本不再产生恶臭气体。

干化过程伴随大量水分损失，物料密实度增大、透气性降低，需采用铲车将物料从一个仓转运至另一个仓。项目设置16个干化仓，每天进料一次，每批次物料在仓内发酵停留1天后转至下一仓位。根据客户对产品含水率的要求，可灵活启用8～16个仓位组织生产，转仓次数越多，物料干化效果越好、含水率越低。

干化及转仓过程中会产生干化废气G4、转仓废气G5和设备噪声N，废气主要成分均为硫化氢、氨、臭气浓度及大量水蒸气。干化仓全密闭，废气采用管道收集后引入生物除臭装置进行处理，转仓废气无组织排放。干化废气处理过程中，大部分水蒸气在生物除臭装置内冷凝，形成冷凝废水W1；生物除臭装置定期更换喷淋液，产生生物除臭废水W2。
（5）破碎：干化后物料输送至破碎机进行破碎加工，干化后物料含水率约20%~40%，且具有一定粘性，输送过程基本不产生粉尘。该工序产生破碎粉尘G6与设备噪声N。

（6）筛分：破碎后的物料送入筛分机分级处理，粒径≤3mm的细颗粒，一部分送至成型机加工为污泥生物质燃料，另一部分送至包装机进行营养土包装；粗颗粒物料回流至破碎机重新破碎。该工序产生筛分粉尘G7与设备噪声N。
（7）成型、包装：进入成型机的细颗粒在模辊系统电加热高温作用下（温度约80℃），物料软化并增强黏结性，纤维素结构发生塑形延展，最终成型为粒径8~10mm的颗粒产品。成型后产品含水率约25%，采用吨袋人工封装后暂存在成品仓库待售。该过程会产生成型粉尘G8、包装粉尘G9、废包装材料S1及设备噪声N。

Ⅱ.营养土生产工艺流程
营养土生产所用原料种类及配比，与本项目污泥生物质燃料生产完全一致；相较于污泥生物质燃料生产工艺，营养土生产流程取消成型工序，污泥生物质燃料成品采用人工吨袋封装，营养土根据客户需求，利用包装机进行定量包装。

营养土生产工艺流程为混料→干化→破碎→筛分→包装，除省去成型工序、包装工艺存在差异外，其余各生产工序、工艺参数均与污泥生物质燃料生产保持一致，两类产品共用一条生产线；污泥生物质燃料生产额外配置1台成型机。成品营养土含水率控制在20%~40%。
Ⅲ.一般工业固体废物转运流程

[image: image6.emf]转运至合规处置单位

拒绝接收

不满足要求

收集各企业一般

工业固体废物

满足要求

G10

、

N

注：G：废气、N：噪声


图2-4  运营期一般工业固体废物转运流程及产污环节图

工艺流程要点简述：

本项目不自行配置固体废物转运车辆，各产废企业产生的一般工业固体废物，均委托具备相应资质的专业单位负责运输工作。对于符合本项目接纳标准的一般工业固体废物，不进入本项目厂区、不设置任何临时贮存环节，由产废企业直接点对点转运至具备合规资质的处置单位。

本项目转运的一般工业固体废物品类主要包括：粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、污泥、其他工业副产石膏、纺织皮革类废物、造纸印刷类废物及可再生废弃物等，所有转运品类均符合相关环保规范要求。固废转运过程将产生运输废气G10及运输噪声；废气主要为道路运输扬尘（颗粒物）与运输恶臭污染物，以硫化氢、氨及臭气浓度为主要特征因子。
同时，本项目须建立健全一般工业固体废物转运台账管理制度，安排专人负责逐批次详实记录转运固体废物的来源、种类、数量、去向等关键信息，确保台账可追溯、可核查。

Ⅲ.其余单元产污环节说明：
（1）员工生活与办公：产生生活污水、生活垃圾。

（2）生产单元：废包装材料S1
（3）废气治理单元：除尘器收集的粉尘S2、废滤料S3。
（4）设备检修单元：产生废机油及废油桶S4、含油废抹布及手套S5等废物。
综上，本项目运营期污染物产生环节统计见下表：

表2-11  项目运营期产污环节一览表

污染类型

污染物

污染因子

产污环节
废气

污泥贮存废气G1
硫化氢、氨、臭气浓度
污泥贮存
投料废气G2
颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
投料工序
混合废气G3
颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
混合工序
干化废气G4
硫化氢、氨、臭气浓度
干化工序

转仓废气G5
硫化氢、氨、臭气浓度

转仓工序

破碎粉尘G6
颗粒物
破碎工序
筛分粉尘G7

颗粒物

筛分工序
成型粉尘G8

颗粒物

成型工序（仅生产污泥生物质燃料）

包装粉尘G9

颗粒物

包装工序

运输废气G10

颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
固体废物转运环节
废水

生活污水

pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N

办公、生活

生产废水

冷凝废水W1

CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷

废气处理

生物除臭废水W2
CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷

废气处理

固废

员工生活垃圾

/
员工办公、生活

废包装材料S1
/
包装工序

除尘器收集的粉尘S2
/
废气处理

废滤料S3
/

废气处理

废机油及废油桶S4
/

设备检修

含油废抹布、手套S5
/

生产过程

噪声

设备噪声N

Leq（A）

设备运行

3、物料平衡

本项目核算取值如下：污泥含水率按70%计，秸秆、菇渣等固体废物含水率按35%计，食品残渣含水率按50%计，发酵菌剂含水率按10%计；成品污泥生物质燃料控制含水率约25%，本次评价按25%取值；成品营养土含水率约20%～40%，本次评价取中间值35%进行核算。

两类产品共用一条生产线，污泥生物质燃料生产额外配置1台成型机。结合上述参数及工程分析，本项目物料平衡具体如下：
表2-12  全厂物料平衡一览表
序号

名称

投入（t/a）

序号

名称

产出（t/a）

1

生活污泥
67204.301 

1

污泥贮存、投料、混合废气
0.010 

2
工业污泥

16129.032 
2

原料在贮存、混料环节水分自然蒸发

6419.834 

3

秸秆

8233.334 

3

微生物吸收水分
440.097 

4

菇渣

8233.333 

4

干化及转仓废气

53817.085 

5

食品残渣

200.000 

5
破碎、筛分、成型、包装粉尘

26.318 

6

发酵剂

16.667 
6
成型水蒸气
4203.248 

7

/

/

7

污泥生物质燃料

27247.410 

8

/

/

8

营养土

7862.665 

9

合计

100016.667 

9

合计

100016.667 

注：干化及转仓废气包括水蒸气43569.529t/a、二氧化碳10244.172t/a、硫化氢0.115t/a、氨3.269t/a。
全厂物料平衡图如下：


[image: image7.emf]污泥贮存、投

料、混合

污泥贮存、投

料、混合废气

硫化氢：

0.001

氨：

0.009

合计：

0.010

干化 93596.823

干化及转仓废气

水蒸气：

43569.529

二氧化碳：

10244.172 

硫化氢：

0.115

氨：

3.269

合计：

53817.085 

生活污泥：

67204.301

工业污泥：

16129.032

秸秆：

8233.333

菇渣：

8233.333

食品残渣：

200.000

发酵剂：

16.667

合计：

100016.667

破碎、筛分、成

型、包装

31471.713 

4203.248

成型水蒸汽

污泥生物质燃料

27247.410 

破碎、筛分、包装

7867.928 

营养土

7862.665

破碎、筛分、成

型、包装粉尘

21.055

5.263

破碎、筛分、包

装粉尘

39339.641

自然蒸发损耗

水：

6149.834

微生物吸收损耗

440.097


图2-5  全厂物料平衡图  单位：t/a

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁原益林棉业北侧及东侧的厂房进行生产。2024年10月，澧县新旺包装制品有限公司曾租赁该厂房用于生产塑料筐，后于2026年4月停产，并拆除了车间内全部生产设备及配套环保设施。经现场调查核实，车间地面未发现设备拆除导致的漏油等污染痕迹，车间内部亦无残留废渣、废水，因此本项目不存在原有环境污染问题。项目场地现状详见附图2。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境现状调查与评价

（1）基本污染物环境质量现状
项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于湖南省常德市澧县，本次评价采用常德市生态环境局发布的《2024年12月环境质量通报大气表格》中的监测数据对项目所在区域环境空气质量进行判定，监测结果见下表：
表3-1  2024年澧县环境空气质量监测结果统计表  单位：µg/m³

污染物

评价指标

评价标准

现状浓度

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60

5

8.33 

达标
NO2
年平均质量浓度

40

14
35.00 

达标
PM10
年平均质量浓度

70

56
80.00 

达标
PM2.5
年平均质量浓度

35

34.2
97.71 

达标
CO

百分位数日平均质量浓度

4000

1000
25.00 

达标
O3
8h平均质量浓度

160

132
82.50 

达标
*根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 633-2013），CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。

根据上表统计结果，澧县2024年常规大气污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于项目所在区域达标判断要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，故2024年常德市澧县属于环境空气质量达标区。

注：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）已发布，自2026年3月1日起实施；本次评价采用2024年历史监测数据，现状评价仍按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准执行。

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值：SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度分别为60µg/m3、40µg/m3、60µg/m3、30µg/m3，CO百分位数日平均质量浓度为4000µg/m3、O3 8h平均质量浓度为160µg/m3。对比分析可知，2024年常德市澧县PM2.5超出GB3095-2026限值要求，占标率达114%。区域需持续开展大气污染综合整治，严控各类污染源，确保2026年各项污染物稳定满足GB3095-2026限值要求。

（2）其他污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个，点位补充不少于3天的监测数据”。

本项目主要特征污染物为颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度，根据生态环境部环境工程评估中心2021年10月20日发布的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，“排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。故本次评价仅对TSP开展现状监测，环评单位委托湖南鑫韵检测技术有限公司对特征污染物环境质量现状进行了监测，监测情况如下：
①监测因子：TSP；
②监测点位：项目东南侧60m处居民点；
③监测时间及频次：2026年4月22日~24日，连续3天，TSP测日均值。
④监测结果：监测结果详见下表：
表3-2  特征因子环境质量现状监测数据（单位：µg/m³）
监测日期

检测项目

检测结果
标准限值

达标情况
4月22日~24日
TSP
85
300
达标

TSP

67
300
达标

TSP

96
300
达标

由上表可知：监测期间，TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）要求。

2、地表水环境质量现状调查与评价

本项目运营期生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河，汇入松滋河西支。

为了解项目所在区域地表水环境现状，本次评价收集了常德市生态环境局发布的《常德市2025年12月及1-12月国省控水质监测断面水质状况》，澧县官垸凤凰咀水质类别为Ⅱ类，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，属于水质达标区。

3、声环境质量现状调查与评价

本次委托湖南鑫韵检测技术有限公司对项目所在地声环境质量现状进行了一期监测。

（1）监测点位：本次共布设3处声环境质量现状监测点，监测点位布置见下表：

表3-3  声环境现状监测布点情况一览表

编号

监测点名称

与本项目的位置关系
N1

毛家岔村居民点3
SE，20m

N2
毛家岔村居民点2
E，42m
N3
毛家岔村居民点1
N，20m
（2）监测项目：等效连续A声级，Leq（A）

（3）监测时间与频率：2026年4月22日，监测1天，昼间、夜间各测一次。
（4）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（5）评价方法：对标法

（6）监测结果及评价：项目区域声环境现状监测结果统计与评价见下表：

表3-4  声环境现状质量监测结果统计与评价  单位：dB（A）

采样时间

检测点位

检测结果

参考限值

是否达标

昼间

夜间

昼间

夜间

4月22日
N1

52.5
47.5
60
50
达标
N2

54.5
46.4
60

50

达标

N3

52.5
44.6
70
55
达标

由上表可知：监测期间，项目周边声环境敏感点处昼间和夜间的噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准要求。

4、生态环境现状调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。根据现场调查及工程资料分析，本项目租赁澧县益林棉业有限责任公司闲置场地进行建设，无需新增用地，且项目用地范围内无生态环境保护目标，故本次评价无需开展生态现状调查。
5、地下水、土壤环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。根据现场调查及工程资料分析，厂区内地面已进行硬化，项目建成后将按要求进行防渗处理，项目运营期不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

表3-5  大气环境保护目标一览表
序号
保护目标名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度
纬度
1

毛家岔村居民点1
112°0′21.553″

29°37′55.386″

居民

约350户
二类区

N

20-500

2

毛家岔村居民点2

112°0′28.988″

29°37′50.862″

居民

3户

E

42-130
3

毛家岔村居民点3

112°0′27.646″

29°37′49.500″

居民

约40户

SE

20-500

4

毛家岔村居民点4

112°0′19.921″

29°37′54.657″

居民

约220户

W、S

25-500

2、声环境

表3-6  声环境保护目标一览表

序号
保护目标名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度
纬度
1

毛家岔村居民点1
112°0′21.553″

29°37′55.386″

居民

3户

4a类
N

20-50

2

毛家岔村居民点2

112°0′28.988″

29°37′50.862″

居民

1户

2类
E

42-50

3

毛家岔村居民点3

112°0′27.646″

29°37′49.500″

居民

1户

2类
SE

20-50

4

毛家岔村居民点4

112°0′19.921″

29°37′54.657″

居民

1户
4a类
W

25-50

3、地表水环境

表3-7  地表水环境保护目标一览表

序号

保护目标

规模

相对方位

距离

水环境功能

保护要求及执行标准

1
松滋河西支
中河

W
约340m
饮用水源一级保护区

GB3838-2002中Ⅱ类标准

饮用水源二级保护区

GB3838-2002中III类标准

2

哑河

小河
E

约620m
渔业用水区

GB3838-2002中III类标准

4、地下水环境

项目厂界外500m范围内无地下水保护目标。

5、土壤环境
表3-8  土壤环境保护目标一览表

序号

保护目标

保护内容

保护要求及执行标准

1
项目用地
建设用地

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值

2

项目周边土壤

农田

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》（GB15618-2018）表1风险筛选值



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

施工期：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放限值。

运营期：有组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值；厂界无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值。

大气污染物排放控制标准见下表：

表3-9  大气污染物排放标准限值

（一）施工期

废气类别

污染物

排放限值（mg/m³）

监控位置

标准来源

无组织废气

颗粒物

1.0
周界外浓度最高点

GB16297-1996

（二）运营期

废气类别

污染物

排放限值（mg/m³）

监控位置

标准来源

无组织废气

颗粒物

1.0
周界外浓度最高点

GB16297-1996

硫化氢

0.06

GB14554-93
氨

1.5

GB14554-93
臭气浓度

20（无量纲）

GB14554-93
废气类别

污染物

最高允许排放浓度（mg/m³）

最高允许排放速率（kg/h）

标准来源

有组织废气

DA001
硫化氢
/
0.33（15m）
GB14554-93
氨

/

4.9（15m）

GB14554-93
臭气浓度

/

2000（无量纲）（15m）

GB14554-93
DA002
颗粒物

120

3.5

GB16297-1996

2、废水

施工期：施工人员生活污水经现有化粪池处理后采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理；施工废水全部回用，不外排。

运营期：生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。
本项目已与澧县小渡口镇污水处理厂签订污水转运合同（详见附件11），外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。本项目废水排放标准详见下表：
表3-10  废水排放标准  （单位：mg/L，pH：无量纲）

污染物

pH
COD

BOD5
SS
NH3-N
总氮

总磷

GB8978-1996三级标准
6~9
≤ 500
≤ 300
≤ 400
/

/
/

3、噪声

施工期：施工场地边界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1限值。
运营期：本项目北厂界与国道G353距离约13m，故运营期北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行该标准中2类标准。

噪声排放控制标准见下表：

表3-11  噪声排放限值    单位：dB（A）

时期

项目

类别

昼间

夜间

施工期

施工场地边界
/
70
55
运营期

东、南、西厂界
2类

60

50

北厂界

4类
70
55
4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运。

	总量

控制

指标
	（1）水污染物总量控制指标

本项目生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。

根据工程分析，外排废水合计3469.832m3/a。澧县小渡口镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中CODCr、氨氮、总磷、总氮排放限值分别为50mg/L、8mg/L、0.5mg/L、15mg/L，据此核算污染物排放量：
CODCr排放量=3469.832m3/a×50mg/L×10-6=0.173t/a；

氨氮排放量=3469.832m3/a×8mg/L×10-6=0.028t/a；

总磷排放量=3469.832m3/a×0.5mg/L×10-6=0.002t/a；

总氮排放量=3469.832m3/a×15mg/L×10-6=0.059t/a。

（2）大气污染物总量控制指标

本项目外排废气主要为颗粒物、硫化氢、氨和臭气浓度，无需申请大气污染物总量控制指标。

综上，本项目总量控制指标为CODCr 0.173t/a、氨氮0.028t/a、总磷0.002t/a、总氮0.052t/a，建设单位需去当地生态环境主管部门办理相关排污权获取手续。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期废气污染防治措施
施工期废气主要包括施工扬尘、施工机械/车辆尾气、装修废气，施工期废气污染防治措施如下：
（1）施工扬尘

①工程施工应当采用连续、密闭的围挡施工，围挡的高度不低于1.8m；

②施工工地使用商品混凝土和预拌砂浆，施工工地道路应当硬化处理；

③施工时应在工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网（不得低于2000目/cm²）或防尘布；

④建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施；

⑤在建筑物、构筑物上运送散装物料和建筑垃圾，应采用密闭方式清运，不得高空抛洒；

⑥加强现场管理，做好文明拆除和文明标准化施工，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘；

⑦在运输散装物料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥沙等。对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低；

⑧露天物料堆场产生的扬尘主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制扬尘的有效手段，同时禁止在大风天进行搅拌等作业，大于四级风时不宜进行土石方施工。

（2）施工机械/车辆尾气

做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放；加强对大型施工机械/车辆的管理，执行定期检查维护制度。施工机械使用无铅汽油等优质燃料。发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。

（3）装修废气

①从源头控制污染，选择含甲醛、苯系物、氨及放射性等污染物浓度较低的环保型建筑装修材料，以减少污染物产生浓度。所使用建筑材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）中相应规定；

②加强室内通风，可加快污染物稀释扩散；使有毒有害气体浓度降低，改善室内空气质量；在地上铺熟石灰或放置活性炭于室内吸附甲醛。

采取上述措施后，施工期废气对环境空气的影响较小。

2、施工期废水污染防治措施
施工期废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水（泥浆水、混凝土养护水等），施工期废水污染防治措施如下：
①施工期生活污水经现有化粪池处理后，采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理；

②在施工场地修建临时简易隔油沉淀池，施工泥浆水、施工设备清洗废水等经隔油沉淀池处理后回用于生产或者路面养护，不外排；

③在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到环境中；

④水泥、黄沙类的建筑材料需集中堆放，四周必须开挖明沟和沉沙井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流引起水体污染；

⑤在施工过程中应加强对机械设备的检修，防止设备漏油现象的发生；

⑥建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性地加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。

采取上述措施后，施工期废水对地表水环境的影响较小。

3、施工期噪声污染防治措施
施工期噪声源主要为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆运输噪声，施工期噪声污染防治措施如下：
①在施工过程中，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的有关规定，控制产生噪声污染的作业时间，避免施工噪声扰民事件发生；

②使用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
③合理安排施工时间，避免在中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；

④对施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离声环境敏感点；
⑤在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障，在高噪声的机械设备旁建立独立声屏障，减轻设备噪声对周围环境的影响；
⑥车辆出入施工现场时应减速、禁鸣；
⑦建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述措施后，施工期噪声对声环境的影响较小。

4、施工期固体废物污染防治措施
施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾（施工期弃石、弃砖、废砼），施工期固体废物污染防治措施如下：
①在施工场地设置临时垃圾桶，生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运；

②建筑垃圾尽可能重新利用，不可利用部分及时清理外运。

采取上述措施后，施工期固体废物对环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）废气

1、污染物源强核算

根据工程分析，本项目运营期产生的废气源涵盖多类工序，主要包括：污泥贮存废气、投料废气、混合废气、干化废气、转仓废气、破碎粉尘、筛分粉尘、成型粉尘（仅生产污泥生物质燃料）、包装粉尘及固废运输废气。

本项目所用原料整体含水率偏高，物料湿润、易团聚；同时投料工序采取密闭防控措施：秸秆、菇渣采用吨袋封装存储，投料时吨袋出料口与搅拌机进料口紧密衔接，发酵菌剂袋装投料同样实现出料口与设备进料口紧密衔接，可有效阻断粉尘无组织逸散。投料、混料环节粉尘产生量极低，本次评价不对该部分粉尘进行定量核算。

干化仓全密闭，干化废气采用管道收集后，经生物除臭装置（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；破碎机、筛分机全密闭，破碎及筛分粉尘采用管道收集；成型及包装粉尘采用集气罩收集，上述废气一并引入布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；其余废气均以无组织形式排放。
本项目各污染源产、排情况见下表：

表4-1  本项目废气产排污节点、污染物信息表

序号

产污环节名称
污染物种类
产生情况

污染治理设施

排放情况
排放形式

排放标准mg/m³

产生量t/a

速率kg/h

工艺

处理效率
排放量t/a
速率kg/h

浓度mg/m³
1
污泥贮存、投料、混合
硫化氢
0.001
0.0001
/
/
0.001

0.0001

/
无组织
0.06
氨

0.009
0.001
/

/

0.009

0.001

/

无组织

1.5

颗粒物

少量

少量

/

/

少量

少量
/
无组织

1.0
2

干化

硫化氢

0.110 
0.015 
生物过滤
集气效率100%，处理效率70%

0.033 
0.005 
0.228 
有组织

0.33kg/h

氨

3.105 
0.431 
0.932 
0.129 
6.470 
有组织

4.9kg/h

3
转仓
硫化氢

0.005 
0.006 
/

/

0.005 
0.006 
/

无组织

0.06

氨

0.164 
0.182 
/

/

0.164 
0.182 
/

无组织

1.5

4

破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）、包装

颗粒物
26.318

8.772

袋式除尘
集气效率90%，处理效率99%

0.237

0.079

6.580
有组织

120
2.632 
0.877 
/

无组织
1.0

5

固废转运

硫化氢

少量

少量

/

/

少量
少量
/

无组织

0.06

氨

少量

少量

/

/

少量
少量
/

无组织

1.5

颗粒物

少量

少量

/

/

少量
少量
/

无组织

1.0

（1）污泥贮存、投料、混合废气
本项目污泥在贮存、投料及混合环节会产生硫化氢、氨气以及臭气浓度，由于项目各类原料整体含水率较高，物料湿润性与团聚性良好，粉尘产生量极少，因此本次评价不对该环节粉尘污染物开展定量分析。

根据《污泥硫酸盐还原菌（SRB）与硫化氢释放》（环境科学学报，第29卷第10期），空气环境下单位污泥的日平均硫化氢释放量为0.01µg/（g·d）。根据《污泥干化过程氨的释放与控制》（浙江大学环境与生物地球化学研究所），氨在空气条件下自然释放的日平均释放量为0.11µg/（g·d）。

根据建设单位提供的资料，本项目污泥总用量约83333.333t/a，厂内污泥最大暂存量约277.777吨，入场污泥含水率约70%，存放时间不超过1天，当日全部转入干化仓进行干化处理。污泥贮存、投料及混合环节硫化氢产生量=277.777t/d×0.01µg/（g·d）×10-6×300 d/a≈0.001t/a，产生速率为0.0001kg/h；氨产生量=277.777t/d×0.11µg/（g·d）×10-6×300 d/a≈0.009t/a，产生速率为0.001kg/h。上述废气均以无组织形式排放。

项目生活污泥、工业污泥由密闭专用车辆运入场内，分区存放于1#厂房对应的污泥暂存区域，再输送至混料区与其他原料按比例混合，混合物料经铲车转运至2#厂房开展干化作业。

本项目污泥贮存区与混料区合计占地面积约560m²，作业场地开阔、内部空间体量较大，全面铺设集气风管、安装集气罩无法实现废气全覆盖收集，难以保障废气收集效果。场内污泥堆垛、取料、转运、投料等工序均依靠铲车完成，固定式废气收集设施易被物料、作业机械遮挡，无法稳定高效捕捉现场逸散废气。加之该产污环节硫化氢、氨气源强较小，如增设大型废气收集与净化处理设备，不仅治理成效微弱，还会大幅增加项目建设及运营成本，工程实施性与经济合理性较差。

综上，本项目采取管控措施如下：对1#厂房实施全封闭；在生活污泥暂存区、工业污泥暂存区及混料区定期喷淋除臭药剂，削减恶臭气体扩散影响；非生产作业时段关闭厂房通行门窗，最大限度降低恶臭废气无组织逸散排放量。
（2）干化及转仓废气

本项目干化工序采用好氧发酵工艺，依靠微生物代谢作用对有机物进行分解与稳定化处理。在酸性发酵阶段，蛋白质、碳水化合物、脂肪等有机高分子物质被分解为小分子中间产物，同时伴随酸性物质生成；后续小分子有机酸进一步降解，会产生H2S、NH3等恶臭气体。

《污泥硫酸盐还原菌（SRB）与硫化氢释放》（环境科学学报，第29卷第10期）研究表明：干化温度越高，污泥硫化氢的释放量越大；120℃条件下污泥硫化氢的最大单位释放量为1.5µg/g。《污泥干化过程氨的释放与控制》（浙江大学环境与生物地球化学研究所），研究表明：污泥氨的释放量随干化温度的升高而增加；120℃条件下污泥氨的最大单位释放量为42.5µg/g。

本项目干化温度最高为80℃，低于文献试验温度，文献资料均不涉及转仓环节。本次评价按保守原则取值，干化及转仓环节硫化氢、氨产污系数分别取1.5µg/g-污泥、42.5µg/g-污泥。
项目入仓污泥量约76913.490t/a，故干化及转仓环节硫化氢、氨产生量分别为0.115/a、3.269t/a。项目干化工序年工作时长7200h，转仓环节年工作时长900h，转仓环节废气产污占比按5%计。经核算，干化废气硫化氢、氨产生量分别为0.110t/a（0.015kg/h）、3.105t/a（0.431kg/h），转仓废气硫化氢、氨产生量分别为0.005t/a（0.006kg/h）、0.164t/a（0.182kg/h）。干化作业全程在密闭干化仓内进行，共设置16个干化仓，单仓独立配套废气收集管路，收集废气统一接入生物除臭装置处理，废气收集效率按100%计。转仓废气以无组织形式排放。
参照《中华人民共和国污染防治最佳可行技术导则—污水处理厂污泥处理处置最佳可行技术导则（编制研究报告）》：含水率＜65%污泥好氧发酵过程CO2产生量为109.45kg/t-污泥。本项目进入干化工序的混合料约93596.823t/a，含水率约61.7%，二氧化碳密度取值1.563kg/m3，核算得二氧化碳产生量为10244.172t/a。根据前文分析，干化工序水分损耗量约44009.626t/a，硫化氢、氨产生量分别为0.001t/a、0.009t/a，核算得干化仓出料量约39339.641t/a。

本项目对2#厂房实施全封闭；干化仓全密闭，废气采用管道收集后，经生物除臭装置（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；生产过程及时清理转仓洒落物料，并定期喷洒除臭剂。生物除臭装置配套风机风量不低于20000m3/h。

参照《溆浦县乡镇污水处理设施及配套管网工程PPP项目-卢峰镇污水处理厂及配套管网工程竣工环保验收报告》中，对生物除臭装置进口及排气筒出口硫化氢、氨的监测数据计算可知：生物除臭装置对硫化氢、氨的实际处理效率分别为79.4%、74.3%。为确保评价结果的保守性与可靠性，本次评价对生物除臭装置的处理效率取保守值70%。干化废气及转仓废气产、排情况见下表：
表4-2  干化废气及转仓废气产、排情况一览表

产污

环节

污染

因子

产生情况

收集效率

无组织

排放
生物除臭装置

进口

治理措施

处理效率

有组织排放

t/a

kg/h

t/a
kg/h
t/a

kg/h

mg/m³

t/a

kg/h

mg/m³

干化工序

硫化氢

0.110 
0.015 
100%
/

/

0.110 
0.015 
0.761 
生物除臭装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）
70%
0.033 
0.005 
0.228 

氨

3.105 

0.431 

100%
/
/
3.105 

0.431 

21.565 

70%
0.932 

0.129 

6.470 

转仓工序

硫化氢

0.005 
0.006 
0
0.005 

0.006 

/
/
/
/

/

/

/
/

氨

0.164 
0.182 
0
0.164 

0.182 

/
/
/
/

/

/
/

（3）破碎粉尘、筛分粉尘、成型粉尘、包装粉尘

干化后物料含水率控制在20%~40%，其中污泥生物质燃料生产需对干化后物料依次进行破碎、筛分、成型、包装深加工；营养土生产工艺相较于污泥生物质燃料，省去成型环节。上述破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）及包装工序作业时会产生废气，因干化工序已完成物料稳定化处理，后续工段基本无恶臭气体产生，该环节废气主要污染物为颗粒物。

本次颗粒物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”选取，结合本项目破碎、筛分、成型、包装工艺特性，选用相近的“剪切、破碎、筛分、造粒”工段产污系数，取值为6.69×10-4吨/吨-原料；其中成型工序颗粒物产生量较少，破碎、筛分、包装工序统一按此系数核算。

根据物料平衡，本项目干化物料出料量约39339.641t/a，深加工环节年有效工作时间为3000h，经核算，破碎、筛分、成型、包装粉尘产生量合计26.318t/a（8.772kg/h）。
本项目破碎机、筛分机均采用全密闭设计，破碎及筛分粉尘经专用管道集中收集；成型及包装工序产生的粉尘通过集气罩收集，上述废气一并引入布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。废气整体收集效率约90%，布袋除尘器除尘效率不低于99%，配套风机风量10000m3/h。

本项目破碎、筛分、成型、包装粉尘产、排情况见下表：
表4-3  破碎、筛分、成型、包装粉尘产、排情况一览表
产污环节

污染因子

产生情况

收集效率
无组织

排放

布袋除尘器进口
治理措施

处理效率

有组织排放
t/a
kg/h
t/a

kg/h

t/a

kg/h

mg/m³

t/a
kg/h
mg/m³
破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）、包装
颗粒物

26.318

8.772

90%
2.632 
0.877 
23.686 
7.895 
657.956 
布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）

99%
0.237

0.079

6.580
（4）固废转运废气
固废转运过程会产生少量运输扬尘及恶臭气体，本次评价不进行定量分析。本环评要求企业转运车辆采用全密闭式运输车，车厢后门及缝隙做好密封，杜绝扬尘、臭气逸散及物料撒漏、渗滤液滴漏；运输途经居民区等环境敏感点时低速行驶，降低行车扰动起尘；恶臭类固废提前喷洒除臭药剂；运输路线避开学校、居民区等敏感区域，并采取错峰低人流时段运输。

经采取上述管控措施后，固废运输废气对周边环境影响较小。
（5）全厂废气排放情况
项目运营期大气污染物有组织排放情况见表4-4，无组织排放情况见表4-5，排放总量见表4-6。
表4-4  大气污染物有组织排放量核算表
序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度/（mg/m3）
核算排放速率/（kg/h）
核算年排放量/（t/a）
主要排放口
/
/
/
/
/
/
主要排放口合计
/
/
一般排放口
1
DA001
硫化氢
0.228 

0.005 
0.033 
氨
6.470 

0.129 
0.932 
2
DA002
颗粒物
6.580 

0.079 

0.237 

一般排放口合计
/
/
有组织排放总计
有组织排放总计
硫化氢

0.033 
氨
0.932 
颗粒物

0.237 

表4-5  大气污染物无组织排放量核算表

序号
排放口编号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物

排放标准
年排放量/（t/a）
标准名称
浓度限值/（mg/m³）

1

A1
污泥贮存、投料、混合

硫化氢

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

0.06

0.001
氨

/

1.5

0.009
2

A2
转仓

硫化氢

生物除臭装置（TA001）
0.06

0.005 
氨

1.5

0.164 
3

A3

破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）、包装

颗粒物

布袋除尘器（TA002）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0
2.632

无组织排放总计
无组织排放总计
硫化氢

0.006
氨

0.173
颗粒物

2.632
表4-6  大气污染物年排放量核算表
序号

污染物

排放量/（t/a）

1
硫化氢

0.039 

2
氨

1.105 

3
颗粒物

2.869 

2、污染源非正常排放量核算

非正常排放指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况排放主要为：

①生物除臭装置（TA001）故障，除臭效率降至0，硫化氢、氨未经处理直接通过15m高排气筒（DA001）排放。

②布袋除尘器（TA002）故障，除尘效率降至0，颗粒物未经处理直接通过15m高排气筒（DA002）排放。

本项目非正常排放情况见下表：

表4-7  污染源非正常年排放量核算表

序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度/（mg/m³）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h
年发生频次/次
应对措施
1

DA001（干化废气）
TA001故障
硫化氢

0.761 
0.015 
0.5
2

停止生产、检修

氨

21.565 
0.431 
2

DA002（破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）、包装粉尘）
TA002故障
颗粒物

877.274 
8.772 
0.5

2

停止生产、检修

3、废气治理措施可行性分析

（1）排气筒设置合理性分析
经现场勘查，本项目周边200m范围内最高建筑物高度不足10m，项目共设2根排气筒，高度均为15m，排气筒高度满足相关要求。其中，干化废气排气筒（DA001）布置在2#厂房干化区北侧，破碎、筛分、成型、包装粉尘排气筒（DA002）布置在2#厂房固废深加工区北侧。

项目所在区域主导风向为东北风，距离产污区域最近的居民点位于项目东南侧20m处，该居民点位于主导风向侧风向，距DA001、DA002最近距离分别为103m、75m，废气扩散对周边居民日常生活环境影响较小。
根据前文分析，干化废气排气筒（DA001）出口风量为20000m3/h，出口内径0.7m，经计算出口风速约14.4m/s，满足废气稳定排放的气流动力学要求；破碎、筛分、成型、包装粉尘排气筒（DA002）出口风量为10000m3/h，出口内径0.5m，经计算出口风速约14.2m/s，满足废气稳定排放的气流动力学要求。
综上，本项目排气筒设置合理。
（2）恶臭污染物排放控制可行性

本项目恶臭污染物主要为硫化氢、氨及臭气浓度，产污环节集中在污泥贮存、投料、混料、干化、转仓等生产工序。该类污染物属于典型感官性大气污染物，难以精准定量核算，超标排放易造成人体感官不适，严重时可引发恶心、呕吐等应激反应，因此项目需落实全方位恶臭防控治理措施。

①卫生防护距离
根据《中华人民共和国生态环境法典》第二百四十九条，“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他有效措施，防止排放恶臭气体。”参照《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离的计算公式如下：

[image: image8.png]%7 1 c 240.50 7 D
CmfA(BL +0.2577)"L




式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h；

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m³；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，m；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。

表4-8  卫生防护距离计算参数及计算结果一览表

参数选取
污泥贮存、混料区

干化区

硫化氢
氨
硫化氢

氨

Qc（kg/h）

0.0001
0.001
0.006

0.182
Cm（mg/m³）

0.01
0.2
0.01
0.2
S（m2）

560
560
3068
3068
r（m）

13.351
13.351
31.250
31.250
A
470
470
470
470
B

0.021
0.021
0.021
0.021
C
1.85
1.85
1.85
1.85
D
0.84
0.84
0.84
0.84
卫生防护距离计算值（m）
0.658
0.289
30.456
48.266
卫生防护距离（m）
50
50
50
50
注：生活污泥贮存区、工业污泥贮存区与混料区平面布局紧邻，本次将三者合并作为一个整体面源，统一按污泥贮存、混料区进行卫生防护距离核算。
[image: image9.png]REER —ENE TERE

-, - |
e -

R AL 2007 0926 24 (2 9N6 3101651 5 £ 35 M4 334





图4-1  企业卫生防护距离包络线图

经核算，本项目污泥贮存、混料区及干化区的卫生防护距离均为50m，与恶臭气体产生区域距离最近的居民点位于项目东南侧20m处；该敏感点距干化区最近距离约53m，距污泥贮存、混料区最近距离约72m，均超出设定的50m卫生防护距离；卫生防护距离范围内不得新增学校、居民区、医院等各类环境敏感目标。
②大气防护距离
本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型计算污染物的最大影响情况，预测结果见下表：
表4-9  最大落地浓度预测结果一览表  单位：µg/m³

废气种类
污染因子

标准值
最大落地浓度
污泥贮存、混料区
硫化氢
10
0.179

氨
200
1.789
干化区（转仓环节）

硫化氢

10

3.306
氨

200

100.279
表4-10  厂界污染物浓度预测结果一览表  单位：µg/m³

废气种类
污染因子

标准值
厂界浓度最大值

污泥贮存、混料区
硫化氢
60
0.143（西厂界）
氨
1500
1.434（西厂界）
干化区（转仓环节）

硫化氢

60
2.979（南厂界）
氨

1500
90.351（南厂界）
根据预测结果，厂界浓度最高点硫化氢、氨厂浓度分别为2.979µg/m³、90.351µg/m³，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关限值；厂界外硫化氢、氨最大短期浓度贡献值分别为3.306µg/m³、100.279µg/m³，均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关限值要求，对区域环境空气质量影响较小，无需设置大气防护距离。
③同类项目类比分析

本次选取原料、工艺相近的同类已验收项目进行类比分析，参考《贵州盛裕环保科技有限公司污泥综合处理项目竣工环境保护验收监测报告》。该项目以生活污泥、菌渣、锯末为原料，生产工艺为原料破碎→搅拌→好氧发酵→成型→包装，与本项目污泥生物质燃料生产原料（生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物）、工艺（混料→干化（好氧发酵）→破碎→筛分→成型→包装）高度相似。

类比项目污泥年处理量5.4万吨，恶臭废气采用喷淋+生物滤池工艺处理后，经15m高排气筒排放；本项目污泥年处理量约8.33万吨，恶臭废气经生物除臭装置处理后，同样通过15m高排气筒排放，治理工艺、排放方式基本一致，具备类比可行性。同类项目无组织废气验收监测数据如下：

表4-11  同类项目无组织废气检测结果一览表  单位：mg/m3
监测点位

监测频次

检测结果

2024年11月15日
2024年11月16日

硫化氢

氨

臭气浓度（无量纲）
硫化氢

氨

臭气浓度（无量纲）
G1厂界上风向

第一次

0.003

0.03

<10

0.002

0.03

<10

第二次

0.004

0.04

<10

0.003

0.05

<10

第三次

0.004

0.03

<10

0.005

0.04

<10

G2厂界下风向

第一次

0.008

0.09

12

0.009

0.09

12

第二次

0.011

0.1

16

0.011

0.11

14

第三次

0.01

0.08

15

0.011

0.09

17

G3厂界下风向

第一次

0.019

0.15

14

0.019

0.16

17

第二次

0.02

0.17

15

0.021

0.18

16

第三次

0.017

0.16

17

0.019

0.15

16

G4厂界下风向

第一次

0.009

0.09

14

0.01

0.1

17

第二次

0.012

0.11

16

0.013

0.12

15

第三次

0.01

0.11

17

0.009

0.11

17

标准限值

/
0.05

1
20
0.05

1
20
达标判定

/
达标
达标
达标
达标
达标
达标
注：硫化氢、氨参考限值来源于委托方提供的《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度参考限值来源于委托方提供的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建限值

由上表可知，类比项目厂界硫化氢、氨、臭气浓度浓度最大值分别为0.21mg/m3、0.18mg/m3、17（无量纲）均满足对应浓度限值要求。该项目未设置环境防护距离。
为进一步降低恶臭气体对周边环境的影响，本项目同步采取多重防控措施：1#厂房全封闭，在污泥贮存区、混料区定期喷洒除臭剂，抑制无组织恶臭逸散；2#厂房全封闭，干化仓采用全密闭设计，产生的恶臭废气经专用管道收集后，引入生物除臭装置（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；生产过程中及时清理转仓洒落的物料，并定期喷洒除臭剂，从源头减少恶臭产生；严格落实50m卫生防护距离管控要求，现状防护范围内无环境敏感目标，且本环评要求卫生防护距离范围内不得新增学校、居民区、医院等各类环境敏感目标。

综上，采取上述防控及治理措施后，可有效控制恶臭污染物排放，降低其对周边环境的影响，污染治理措施科学、可行。
（3）结论
对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），并结合前文分析，本项目拟采取的废气治理措施均可行，具体见下表：

表4-12  大气污染治理设施信息表
序号
污染源

污染物

种类
污染治理设施名称
治理技术名称
收集效率
治理技术效率
是否

可行
1

污泥贮存、投料、混合废气
硫化氢
/
/
/
/
是
氨
/
/
/
/
是
2

干化废气

硫化氢
生物除臭装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）

生物过滤

90%
70%
是

氨

生物过滤
90%

70%

是

3
转仓废气
硫化氢

/

/

/

/

是

氨

/

/

/

/

是

4
破碎、筛分、成型（仅生产污泥生物质燃料）、包装粉尘
颗粒物

布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）

袋式除尘
90%

99%

是

4、排放口设置情况
表4-13  大气排放口设置情况一览表
序号

排放口编号
排放口名称
污染物

种类
排放口地理坐标

排气筒高度（m）
排气筒出口内径（m）
排气温度（℃）
经度
纬度

1

DA001
干化废气排放口
硫化氢、氨、臭气浓度
112°0′25.709″

29°37′52.480″

15
0.7
40
2

DA002
破碎、筛分、成型、包装粉尘排放口

颗粒物

112°0′26.949″

29°37′52.147″

15

0.5
25
（二）废水

1、污染物源强核算

本项目新鲜水由乡镇自来水供给。本项目运营期车间地面采用干扫清洁、设备不清洗，无地面及设备清洗废水；冷凝废水大部分回用于生物除臭装置喷淋补水，剩余部分与生物除臭废水一起收集，暂存于废水暂存池，与经化粪池预处理后的生活污水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河。

本项目废水产、排情况见下表：
表4-14  本项目废水产、排情况一览表

污染源
污染物名称
产生情况
处理措施
处理效率%
排放情况

去向
排放情况

产生浓度mg/L
产生量t/a
排放浓度mg/L
排放量t/a
排放浓度mg/L

排放量t/a
生活污水
废水量
115.2m³/a
化粪池

/
115.2m³/a

澧县小渡口镇污水处理厂

115.2m³/a

CODCr
285.0 

0.033 

15
242.3 

0.028 

50

0.006 

BOD5
150.0 

0.017 

9
136.5 

0.016 

10

0.001 

SS

200.0 

0.023 

30
140.0 

0.016 

10

0.001 

NH3-N

28.3 
0.003 
3

27.5 
0.003 

8

0.001 

生产废水
废水量
3354.632m³/a
/
/
3354.632m³/a
澧县小渡口镇污水处理厂
3354.632m³/a
COD

106.0 

0.356 

/
106.0 

0.356 

50

0.167 

BOD5
67.1 

0.225 
/

67.1 
0.225 
10
0.034 
SS

27.0 

0.091 
/

27.0 
0.091 
10
0.034 
NH3-N

38.0 

0.127 
/

38.0 
0.127 
8
0.027 
总氮
55.0 
0.185 

/
55.0 
0.185 

15

0.050 

总磷
0.9 

0.003 
/

0.9 
0.003 
0.5
0.002 
综合废水

废水量

3469.832m³/a

/

/

3469.832m³/a

澧县小渡口镇污水处理厂
3469.832m³/a

COD
/
0.389 

/

110.5 
0.384 

50

0.173 

BOD5
/

0.242 
/

69.4 
0.241 
10
0.035 

SS
/

0.114 
/

30.8 
0.107 
10
0.035 

NH3-N
/

0.130 
/

37.6 
0.130 
8
0.028 

总氮

/

0.185 

/

53.2 
0.185 

15

0.052 

总磷

/

0.003 
/

0.9 
0.003 
0.5
0.002 

（1）生活污水
根据前文分析，本项目生活污水产生量为0.384m3/d（115.2m3/a），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮。参照第二次全国污染源普查中《生活污染源产排污系数手册》，各污染物浓度分别为CODCr：285mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：28.3mg/L。生活污水经现有化粪池处理后，采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理。
（2）生产废水

根据前文分析，生产废水主要为冷凝废水和生物除臭废水，两类废水排放量合计3354.632m3/a（单次最大排放量约15.782m3/次），废水中主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等。根据同类项目生产运行经验，废水中各污染物浓度分别为CODCr：106mg/L、BOD5：67.1mg/L、SS：27mg/L、氨氮：38mg/L、总氮：55mg/L、总磷：0.9mg/L。

生物除臭废水产生量约5m³/次（120m³/a）；生物除臭装置内冷凝水量约82.782t/d（24834.632t/a），该部分冷凝废水水质洁净、组分简单，直接作为喷淋系统蒸发损耗补水。

根据水平衡核算，冷凝废水产生量82.782m3/d（24834.632m3/a）；其中回用量72m3/d（21600m3/a），剩余10.782m3/d（3234.632m3/a）暂存于废水暂存池，与生物除臭废水一并由槽罐车定期托运至澧县小渡口镇污水处理厂深度处理。

2、废水处理设施可行性分析

（1）生活污水处理措施的可行性分析

本项目生活污水经现有化粪池处理后，采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理。根据现场调查，现有化粪池容积约10m³，本项目生活污水产生量仅0.384m³/d，远低于现有化粪池的接纳能力，故本项目生活污水处理措施可行。

（2）冷凝废水回用可行性分析
根据前文分析，本项目生物除臭装置内冷凝水量约82.782t/d（24834.632t/a），废水来源为饱和水蒸气相变冷凝而成，水质不受生产工艺杂质、重金属及复杂有机污染物污染，具有水质洁净、污染物组分简单、水质工况稳定、悬浮物含量低的特点，完全满足生物除臭喷淋系统补水水质要求，可优先回用于喷淋系统蒸发损耗补水。

项目生物除臭喷淋系统损耗水量约72m3/d（21600m3/a），生物除臭装置内冷凝的水量可完全覆盖喷淋补水需求。该冷凝废水回用于喷淋系统蒸发损耗补水后，剩余少量废水与生物除臭废水一起收集，暂存于废水暂存池，由槽罐车定期托运至澧县小渡口镇污水处理厂深度处理。

（3）废水排入澧县小渡口镇污水处理厂的可行性分析

本项目所在区域暂未配套建设市政污水管网，废水无法直接接入区域污水管网，拟采用密闭槽罐车每日转运方式，将废水运送至澧县小渡口镇污水处理厂集中深度处理。建设单位已与该污水处理厂签订污水转运合同（详见附件11），合同明确接纳废水水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值。

本项目以生活污泥、经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥及秸秆、菇渣、食品残渣等固体废物为原料生产污泥生物质燃料和营养土，原料中不含有毒有害物质。根据前文分析结果，综合废水中主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等，无特征有毒有害污染物，水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准限值，符合与澧县小渡口镇污水处理厂约定的进水水质要求。

常德市澧县小渡口镇污水处理厂位于常德市澧县小渡口镇黄丝村，设计处理规模2000m³/d，目前实际处理水量约1000m³/d，富余处理能力充足。污水处理厂采用“粗格栅+平流沉砂池+调节池+A2O池+平流沉淀及滤布滤池+紫外线消毒”工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理达标后尾水排入哑河。配套调节池具备均质均量功能，A2/O工艺对本项目废水中常规有机污染物、氮磷营养盐去除效率优异，处理工艺与项目废水水质适配性良好。项目废水单日最大外运总量16.166m3，其中生活污水0.384m3/d、冷凝废水10.782m3/d，生物除臭废水单次排放量5m3（每半月排放1次），项目外排水量仅占污水处理厂富余处理能力的0.16%，水量占比极低，不会对污水厂处理系统造成水量、水质冲击。

本项目厂区拟新建1座30m³密闭防渗废水暂存池，对冷凝废水、生物除臭废水进行统一收集、集中暂存。暂存池严格落实防渗、防腐、防雨全覆盖及全密闭加盖设计，从源头规避废水外渗、雨水混入、异味散逸等问题。项目冷凝废水排放量约10.782m3/d，生物除臭废水单次排放量为5m3/次（每半月排放1次），废水暂存池可满足2~3天废水量的暂存需求，能够保障废水转运衔接顺畅，避免暂存池溢满。

本项目废水转运方案及运输风险管控措施如下：
1）废水转运方案

①转运车辆：委托具备相应资质单位，采用全密闭防腐槽罐车，罐体配备防泄漏、紧急切断装置及防渗托盘，车辆安装GPS定位与视频监控，定期检修维护，杜绝跑冒滴漏。

②转运频次：每日转运2~3车次，单日最大外运量约16.166m3，确保暂存池、化粪池液位稳定，不超设计容积。

③转运路线：规划固定合规路线（沿国道G353运输污水），全程避开集中居民区、学校、饮用水源保护区等敏感区域，运输途中不得随意改道、中途停靠。

④卸入位置：在污水厂指定卸料点接入管网，卸入调节池与厂内来水均质混合后，再进入A²/O处理单元，避免冲击工艺。

2）转运过程环境影响分析

①正常工况：废水收集、暂存、装车、道路运输、厂区卸料全流程均处于密闭状态，无露天敞口作业环节，无废水挥发、异味扩散及水体滴漏问题，对沿线环境及居民生活影响轻微。

②事故工况：若发生运输车辆交通事故、罐体破损、控制阀门失灵等极端突发状况，易引发废水泄漏、路面水体污染以及短时异味扩散等问题，若应急处置不及时，将对道路周边土壤、田间沟渠及局部地表水环境造成一定不利影响。

3）环境风险防范与应急措施

①源头防控：暂存池防渗+加盖+液位联锁，严禁雨水混入；装车在厂区密闭区域进行，设接漏槽、防渗垫、应急沙袋、吸油毡，全程防滴漏。

②运输管控：车辆持证备案、驾驶员培训合格，避开夜间及午休高峰行车；全程GPS轨迹可追溯，严禁私自改线、中途倾倒。

③卸料管理：进厂后过磅登记、对接专用卸料管线，卸入调节池，严禁随意排放。

④台账与追溯：建立废水产生—暂存—转运—卸料全流程台账，记录车次、时间、水量、接收确认，做到来源可查、去向可追、责任可究。

综上，本项目生产废水水质达标、转运方案规范、规模极小，卸入污水处理厂调节池均质后处理，不会对该厂工艺造成冲击；通过完善的防控措施，转运环节环境风险可控。因此，采用槽罐车转运至该污水处理厂处置，技术可行、环境可控、风险可接受。
3、排放口基本信息
本项目不设置废水排放口。运营期生活污水经现有化粪池处理后与生产废水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理。
（三）噪声

1、噪声源强
本项目营运期的噪声源主要为拌料搅拌机、破碎机、筛分机、成型机、包装机、风机、铲车等设备运行产生的设备噪声，噪声源强约为70~85 dB(A)，噪声主要集中在生产车间内，本项目拟对生产设备采取基础减振、隔声、合理布局等降噪措施。本项目主要噪声源强见下表：


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-15  噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源

名称

数量/台
声源源强/dB（A）

声源控制措施
相对空间位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离/m

1

1#厂房
拌料搅拌机
1
75
选用低噪声设备、基础减振
-33.28
77.26
1
南

11.3 
53.9 

8:00~18:00

20
27.9 

1

东

8.7 
56.2 

30.2 

北

8.7 
56.2 

30.2 

西

121.3 
33.3 

7.3 

2

2#厂房
破碎机
1
85
选用低噪声设备、基础减振

-9.92
26.97
1

南

26.5 

56.5 

8:00~18:00

20
30.5 

1

东

18.5 

59.7 

33.7 

北

32.5 

54.8 

28.8 

西

59.5 

49.5 

23.5 

3

筛分机

1
80
选用低噪声设备、基础减振
-7.03
24.84
1

南

34.8 

49.2 

8:00~18:00

20
23.2 

1

东

18.5 

54.7 

28.7 

北

24.2 

52.3 

26.3 

西

59.5 

44.5 

18.5 

4

成型机

1
80
选用低噪声设备、基础减振

-4.61
41.31
1

南

41.5 

47.6 

8:00~18:00

20
21.6 

1

东

18.5 

54.7 

28.7 

北

17.5 

55.1 

29.1 

西

59.5 

44.5 

18.5 

5

包装机

1
70
选用低噪声设备、基础减振
-2.45
46.91
1

南

47.5 

36.5 

8:00~18:00

20

10.5 

1

东

18.5 

44.7 

18.7 

北

11.5 

48.8 

22.8 

西

59.5 

34.5 

8.5 

6

排气风机

32
70
选用低噪声设备、基础减振

-38.48
58.09
1

南

48.2 
36.3 

全天
20

10.3 

1

东

55.5 
35.1 

9.1 

北

10.8 
49.3 

23.3 

西

22.5 
43.0 

17.0 

7

生物除臭装置配套风机
1

80
选用低噪声设备、基础减振

-36.33
66.76
1

南

50.3 

46.0 

全天

20
20.0 

1

东

56.4 

45.0 

19.0 

北

8.7 

61.2 

35.2 

西

21.6 

53.3 

27.3 

8
布袋除尘器配套风机
1

75
选用低噪声设备、基础减振

-0.84
52.71
1

南

47.6 

41.4 

8:00~18:00

20
15.4 

1

东

18.0 

49.9 

23.9 

北

11.4 

53.9 

27.9 

西

60.0 

39.4 

13.4 

9

铲车

3

75
选用低噪声设备、基础减振

-38.23
42.08
1

南

25.8 

46.8 

8:00~18:00

20

20.8 

1

东

50.1 

41.0 

15.0 

北

33.2 

44.6 

18.6 

西

27.9 

46.1 

20.1 

注：以厂区西南角（E112°0′27.074″，29°37′50.021″，Z：35m）为坐标原点（0,0,0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测点的噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值Leq计算公式为：


[image: image10.wmf]）

（

b

1

.

0

g

0.1

10

10

l

10

Leq

Leq

eq

g

L

+

=


式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源分为室内和室外两种，应分别进行计算。本项目声源均位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1−（TL+6）

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image11.png]Qo 4
o =Ly + g( R




式中：Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image12.wmf]）

（

p1ij

i

1

.

0

t

i

p1i

10

t

1

l

10

L

T

g

L

å

=


式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

3、预测结果分析

本次噪声环境影响预测严格按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）要求开展，分别预测厂界噪声贡献值与声环境保护目标处的噪声贡献值与预测值，并评价其超标或达标情况。厂界噪声预测结果详见表4-16，声环境保护目标预测结果详见表4-17。

表4-16  厂界噪声预测结果一览表

预测点

昼间

夜间

背景值

贡献值

预测值
标准值

背景值

贡献值
预测值

标准值
厂界东侧

/

52.1
/
60
/

44.1
/

50
厂界南侧

/

51.9
/
60
/

43.2
/

50
厂界西侧

/

56.6
/
60
/

48.5
/

50
厂界北侧

/

49.5
/
70
/

40.4
/

55
表4-17  声环境敏感目标处噪声预测结果一览表

预测点

昼间

夜间

背景值

贡献值

预测值
标准值

背景值

贡献值
预测值

标准值
毛家岔村居民点3
52.5
45.8
53.3 

60
47.5
37.8
47.9 

50
毛家岔村居民点2

54.5

41.2
54.7 
60

46.4

33.2
46.6 
50
毛家岔村居民点1

52.5

27.8
52.5 
70
44.6

14.4
44.6 
55
根据预测结果可知：本项目建成后，厂界四周昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准；项目周边声环境敏感目标处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。

[image: image13.png]



图4-2  昼间等声级线图
[image: image14.png]



图4-3  夜间等声级线图
4、噪声治理措施
为进一步降低项目噪声对周边环境影响，本环评建议建设单位强化以下噪声治理措施：

①源头设备控制：在满足生产工艺前提下，优先选用低噪声、高精度优质设备；高噪声设备基础设置减振措施，并加装隔声罩、隔声挡板，从源头降低噪声源强。

②厂房隔声与布局优化：充分利用厂房密闭结构隔声，车间内部增设吸声材料；合理规划平面布局，将高噪声设备布置在厂区内侧，尽量远离东、南侧居民敏感点。

③日常运维管理：建立设备定期检修、保养制度，及时紧固部件、加注润滑油；加强人员环保管理，规范作业流程，杜绝人为作业噪声。

④老旧设备更新：定期检修生产设备，及时更换老化、磨损严重的老旧设备，减少机械摩擦和异常振动噪声。

⑤生产时序管控：夜间仅保留低噪声辅助设备运行；风机、成型机等高噪声设备实行错峰启停，避免多台高噪设备同时运行造成噪声叠加；确需夜间运行的风机，在工艺允许前提下降低运行负荷，进一步削减噪声影响。

（四）固体废物

1、固体废物产生情况

（1）员工生活垃圾

本项目劳动定员6人，每年工作300天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为0.900t/a，废物种类为SW64 其他垃圾，行业来源为非特定行业，废物代码为900-099-S64。生活垃圾分类收集后交环卫部门处理。

（2）一般工业固体废物

①废包装材料：主要产生于包装工序，产生量约0.05t/a，属于一般工业固体废物，废物种类为SW17 可再生类废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-003-S17，暂存于一般固废暂存区，定期外售至资源回收单位。
②除尘器收集的粉尘：产生量约23.449t/a。这类粉尘属于一般工业固体废物，废物种类为SW59 其他工业固体废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-099-S59。布袋除尘器收集的粉尘采用袋装密封后暂存于一般工业固体废物暂存区，定期回用于生产。
③废滤料：生物除臭装置中的滤料每年更换一次，每次更换量约1t。废滤料属于一般固体废物，废物种类为SW59 其他工业固体废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-009-S59。废滤料采用桶装暂存于一般工业固体废物暂存区，交由厂家回收。

（3）危险废物

①废机油及废油桶
机械设备维修保养过程中会产生废机油及废油桶，产生量约0.01t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油、废油桶废物类别均为HW08 废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-249-08，废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。
②含油废抹布、手套
本项目含油废抹布、手套产生量约0.005t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，含油废抹布、手套废物类别为HW49 其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-041-49，含油废抹布、手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目固体废物产生及处置情况见下表：

表4-18  固体废物产生及处置情况一览表

序号

固体废物名称

废物类别/种类
废物代码

产生量（t/a）
产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1
员工生活垃圾

SW64
900-099-S64

0.900

员工办公、生活

固态

生活

垃圾
/
每天
/
环卫部门统一清运

2
废包装材料

SW17
900-003-S17

0.050
包装工序
固态
纤维素、高密度聚乙烯

/

每天
/

外售至资源回收单位

3
除尘器收集的粉尘
SW59
900-099-S59
23.449

废气处理

固态

颗粒物
/

每天
/

回用于生产
4

废滤料

SW59
900-099-S59

1.000
废气处理

固态

天然有机高分子物质
/
每年

/
厂家回收
5

废机油及废油桶

HW08
900-249-08

0.010
设备检修

固态/液态
机油、铁
机油

半年/次
T，I

废机油采用桶装，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理
6

含油废抹布及手套

HW49
900-041-49

0.005
生产过程

固态

纤维布
机油

每天
T/In

袋装，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、环境管理要求

（1）一般工业固体废物

本项目拟在2#厂房建设1个45m2一般工业固体废物暂存区，用于暂存本项目产生的固体废物；在1#厂房建设1个300m2生活污泥贮存区、1个100m2工业污泥贮存区、1个600m2其他原料贮存区，分别用于暂存生活污泥、工业污泥、秸秆、菇渣、食品残渣等原料。

本评价要求建设单位需根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求对上述区域进行建设，具体要求如下：

①不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业。

②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。

③制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。

④建立档案管理制度，并按照相关法律法规进行整理与归档，永久保存。

⑤贮存场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。

（2）危险废物

本项目拟在2#厂房建设1间10m²危废暂存间，设计最大贮存能力约10t。根据前文分析，本项目危险废物年产生总量约0.015t/a。其中，废机油采用桶装贮存，桶底配套设置防渗托盘，分区存放于危废暂存间；废油桶单独分区存放于危废暂存间；含油废抹布及手套采用袋装收集，分区存放于危废暂存间。按每年委托有资质单位转运处置1次计算，项目危险废物最大暂存量约0.015t。实际最大暂存量小于暂存间设计容量，故危废暂存间贮存能力满足项目需求。

建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理，并落实以下环境管理要求：

1）总体要求

①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

④贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

⑤危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

⑦贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

⑧在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

⑨危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

2）贮存设施污染控制要求（一般规定）

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

3）贮存设施污染控制要求（贮存库）

①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

4）容器和包装物污染控制要求

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

5）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（3）生活垃圾

生活垃圾采用生活垃圾桶分类收集后，交由环卫部门统一清运，不在厂区内暂存。

（五）地下水、土壤
本项目运营期可能对周边土壤和地下水水质产生影响的污染源主要包括生活污泥贮存区、工业污泥贮存区、危废暂存间等区域，以及废气污染物沉降带来的影响。为防止管道泄漏、暂存场所渗漏、大气沉降等对地下水与土壤造成污染，本环评要求企业落实以下污染防控措施：

（1）源头控制措施
①对污泥贮存区、危险废物暂存间等关键区域，需采取专业防腐防渗处理，确保泄漏液体不发生下渗，避免污染地下水与土壤。

②定期对废气处理设施进行维护与检修，保障设施稳定运行，确保废气污染物持续达标排放，减少大气沉降对土壤的影响。
③加强环境保护工作，制定环境管理制度，同时强化风险防范意识，如遇生产设施或环保设施出现故障无法正常运转，企业需立即停产并组织检修，待设施恢复正常后再重启生产。

（2）分区防控措施
结合项目包气带防污性能及污染控制难度，对项目实施分区防渗，具体要求如下：

表4-19  本项目分区防渗一览表
序号
防渗分区

防渗位置

防渗要求
1

重点防渗区
危废暂存间
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

2
一般防渗区
生活污泥贮存区、工业污泥贮存区、其他原料贮存区、辅料仓库、混料区、干化区、成品仓库、废水暂存池、一般工业固体废物暂存区等区域
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

3
简单防渗区
办公室、固废深加工区等区域

一般地面硬化

注：危险废物暂存间防渗设计应同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层可采用以下任一形式：厚度不小于1.0m、渗透系数≤10-7cm/s的黏土层；或厚度不小于2.0mm、渗透系数≤10-10cm/s的高密度聚乙烯膜等人工防渗材料；或其他防渗性能等效的防渗材料。

本项目生产车间地面已全部采用混凝土硬化防渗；危险废物暂存间应在混凝土基层之上，加铺2.0mm厚HDPE防渗膜。经采取上述防渗措施后，可有效防控物料渗漏风险，项目运行对区域地下水及土壤环境影响较小。

（六）环境风险
本次评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，着重分析发生事故造成的环境污染，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，从而使项目环境风险影响尽可能降到最低，确保项目环境风险达到可接受水平。

（1）风险调查

根据《危险化学品目录》（2015年版）（2022年修改）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的环境风险物质主要包括润滑油、危险废物等，危险物质数量及临界量详见表4-20。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式进行计算：

[image: image15.png]_qt q2 qn
Tatetm




式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10 ≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量及临界量比值见下表：

表4-20  危险物质数量及临界量比值（Q）

序号

环境风险物质

最大存在总量qn（t）

临界量Qn（t）

物态

贮存位置

Q

1
润滑油

0.18

2500

液态
辅料仓库

0.000072

2
危险废物

0.015

50
固态/液态
危废暂存间

0.0003

Q =∑qn / Qn

0.000372

注：临界量Qn来源于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B
由上表可知，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，故本项目环境风险潜势为I。

（3）评价等级

按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

2、环境风险识别

通过对本项目物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别，确定项目风险类型主要为：危险化学品/危险废物泄漏、废气处理设备故障引起的大气污染物超标排放、火灾/爆炸事故。

3、环境风险防范措施及应急要求

（1）危险化学品/危险废物风险泄漏防范措施

①贮运管控：贮运人员严格按化学品包装警示图示、安全说明操作，严禁违规装卸转运，保障贮运合规。

②培训与信息留存：保留化学品包装安全标签（含成分、危险性、应急处置），纳入操作工培训，确保其掌握安全处置、禁忌及应急方法。

③储存管理：化学品存于阴凉干燥通风专用库房，远离火种热源；按特性分类存放，与禁忌物保持安全距离，严禁混存。

④个人防护：贮存场配备足额可靠防护用品，定期检查更换，确保完好。

⑤防渗应急：贮存场所及危废暂存间做防渗防流散处理，危废暂存间设防渗托盘，危废装密闭容器放托盘；两处备抹布、消防沙等应急物资，泄漏时及时吸收围堵、收集处置。

（2）废气事故排放风险防范措施

①设施运维：定期检修废气处理设备，及时更换老化部件、修复故障，保障设施正常运行。

②人员与台账：运维人员持证上岗，定期培训；建立设备、运行、应急台账，详细记录相关信息。

③故障应急：设施故障立即停相关生产，安排专业检修；待设施修复并测试恢复正常处理能力后，方可重启生产。

（3）火灾/爆炸事故风险防范措施

①风险预防：在其他原料贮存区、辅料仓库、成品仓库等高危区域，显眼处张贴“严禁烟火”“禁止携带火种”警示标志，并配备足量灭火器、消防沙等消防设备。

②日常管控与维护：安排专员定期巡检，确保消防设备完好、消防通道畅通无杂物，严禁挪用设备。

③应急处置：若发生火灾事故，应立即切断物料供应，迅速转移人员，减少人员伤亡，利用一切可能的消防器材全力灭火抢险，并及时拨打火灾报警电话；

④培训演练：应急处置纳入员工培训，每半年模拟演练，复盘优化方案，确保员工掌握“报警、疏散、初期灭火”。

4、分析结论

综上所述，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险事故预防措施和紧急应变事故处置方案，能大大减少事故发生概率和事故发生后能及时采取有力措施，减小环境污染。本项目在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的。

环境风险分析见下表：

表4-21  建设项目环境风险简要分析内容表
建设项目名称

常德垚清环保澧县小渡口镇一般固废及秸秆综合利用和处置项目

建设地点

湖南省常德市澧县小渡口镇毛家岔村四组（大桥旁）

地理坐标

经度

112度0分26.225秒

纬度

29度37分51.569秒

主要危险物质

及分布

润滑油分布在辅料仓库，危险废物分布在危废暂存间。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

危险化学品/危险废物若在储存、搬运、使用中因操作不当致包装破损泄漏，可能污染地表水、土壤、地下水环境；废气处理设施故障会导致二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物超标排放，影响大气环境；火灾事故会产生大量的烟尘、CO等大气污染物，可能导致周边大气部分污染因子超标。

风险防范措施要求

①制度与消防保障：建立完善的环境风险防控与应急管理制度，明确管理责任；安排专人定期检查消防设施及器材的完好性，及时更新失效设备，确保应急响应能力。

②储存场所防护与应急储备：危险化学品贮存场所及危废暂存间，需同步落实防风、防雨、防晒、防渗措施；同时配备足量应急空桶、灭火器、消防沙等应急物资，满足突发泄漏、火情的处置需求。

③废气处理设备运维：定期对废气处理设备开展检修维护，重点排查部件老化、功能故障等问题，及时修复或更换，保障设备持续稳定运行，避免污染物超标排放。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中规定计算后可知，项目Q＜1，环境风险潜势直接判定为Ⅰ，环境风险评价开展简单分析。

（六）环保投资

项目总投资为2000万元，预计环保投资为94.1万元，占总投资的0.47%。具体情况见下表：

表4-22  环保投资一览表

序号

污染控制类型

污染源

控制措施

环保投资（万元）

备注

1
废气
干化废气

集气装置、生物除臭装置、15m高排气筒
65
新建
2

破碎、筛分、成型、包装粉尘

集气装置、布袋除尘器、15m高排气筒

8

新建

3
无组织恶臭
车间密闭、喷洒除臭剂
2

新建

5

废水

生活污水

化粪池

0
依托现有化粪池

6

生产废水

30m3废水暂存池

5

新建
7

噪声

设备噪声

基础减震、厂房隔声、定期维护保养

2
新建
8

固体废物

生活垃圾

垃圾桶

0.1

新建

9
一般工业固体废物暂存区

45m²一般工业固体废物暂存区

2

新建
10
危险废物

10m²危废暂存间

3

新建

11

地下水和土壤
/

分区防渗、定期对废气处理设施进行维护与检修
5

新建

12
环境风险

/

配备足量应急物资
2

新建

13
合计

94.1
/
（七）环境管理

（1）排污口规范化管理
1）废气排放口和噪声排放源图形标志

废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。

2）固体废物贮存（处置）场图形标志

一般工业固体废物暂存区按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单要求设置标志，危废暂存间按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置标志。

3）排污口立标

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m。

4）排污口管理

① 管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。排污口具体管理原则如下：

a、向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

b、列入总量控制的污染物（例如二氧化硫、氮氧化物）排放源列为管理的重点。

c、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

d、废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

e、工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

②排放源建档

a、本工程应使用前国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

b、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

表4-23  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

图形符号

名称

功能

1
[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
废气排放口

表示废气向大气环境排放

2
[image: image18.emf]
[image: image19.emf]
一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

3
/

[image: image20.png]



危险废物

表示危险废物贮存设施

4
[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
噪声排放源

表示噪声向外环境排放

（2）与排污许可证的衔接关系
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

为此，本项目建成投产前，企业应依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）明确的产排污节点、排放口设置、污染物项目及许可限值等规定，制定自行监测方案，并在《排污许可证申请表》中详细列明相关信息。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-24  项目大气污染物排放基本情况一览表

污染源项

治理措施

排放

形式

排放口编号

排放口坐标

排放口

类型

污染因子

标准值

执行标准

生产工艺

产污

设备

浓度限值（mg/m3）

速率限值（kg/h）

干化工序
干化仓
生物除臭装置（TA001）

有组织

DA001
E 112°0′25.709″，

N 29°37′52.480″

一般排放口

硫化氢

/
0.33

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

氨

/
4.9

臭气浓度

/
2000（无量纲）

破碎工序
破碎机
布袋除尘器（TA002）

有组织

DA002
E 112°0′26.949″，

N 29°37′52.147″

一般排放口
颗粒物
120
3.5
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
筛分工序
筛分机
布袋除尘器（TA002）

有组织

DA002
E 112°0′26.949″，

N 29°37′52.147″

一般排放口
颗粒物

120

3.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
成型工序
成型机
布袋除尘器（TA002）

有组织

DA002
E 112°0′26.949″，

N 29°37′52.147″

一般排放口
颗粒物

120

3.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
包装工序
包装机
布袋除尘器（TA002）

有组织

DA002
E 112°0′26.949″，

N 29°37′52.147″

一般排放口
颗粒物

120

3.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
厂界
/
厂房封闭、缩短污泥存放周期、定期喷洒除臭剂等措施

无组织

/

/

/

氨

1.5

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

/
/

/

/

硫化氢

0.06

/

/
/

/

/

臭气浓度

20（无量纲）

/

/
厂房封闭，除生活污泥、工业污泥外的原料采用袋装/桶装密封
/

/

/

颗粒物
1.0

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污泥贮存

/
/
无组织

/

/
/
氨

/

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
/

/
/
硫化氢

/
/

/

/
/
臭气浓度

/

/

投料环节
/
/
无组织

/

/

/

氨

/

/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
/

/

/

硫化氢

/
/

/

/

/

臭气浓度

/

/

/

/

/

颗粒物

/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

混合工序
拌料搅拌机

/

无组织

/

/

/

氨

/

/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
/

/

/

硫化氢

/
/

/

/

/

臭气浓度

/

/

/

/

/

颗粒物

/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

转仓工序

干化仓

/

无组织

/

/

/

氨

/

/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
/

/

/

硫化氢

/
/

/

/

/

臭气浓度

/

/

破碎工序

破碎机

布袋除尘器（TA002）

无组织

/
/

/

颗粒物
/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
筛分工序

筛分机

布袋除尘器（TA002）

无组织

/
/

/

颗粒物
/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
成型工序

成型机

布袋除尘器（TA002）

无组织

/
/

/

颗粒物
/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
包装工序

包装机

布袋除尘器（TA002）

无组织

/
/

/

颗粒物
/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
表4-25  项目废水污染物排放基本情况一览表

废水类别

产生环节

污染治理设施

排放口编号

排放口坐标

排放

规律
排放

去向

排放口

类型

污染物种类/排放浓度限值（mg/L）

执行标准

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活污水

员工生活

化粪池（TW001）

厌氧发酵

DW001
E 111°55′37.760″，N 29°37′3.120″
间断排放

进入城市污水处理厂

一般排放口
pH：6~9（无量纲）

COD：500

BOD5：300

SS：400

NH3-N：/

总氮：/
总磷：/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值
生产废水
废气处理
/
/

表4-26  项目涉及排污许可名录一览表
行业类别
重点管理
简化管理
登记管理
本项目情况
四十五、生态保护和环境治理业 77
环境治理业 772
专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的
/

/

本项目涉及一般工业固体废物贮存，应该执行重点管理
二十、石油、煤炭及其他燃料加工业 25
生物质燃料加工 254

涉及通用工序重点管理的

涉及通用工序简化管理的

其他
本项目不涉及通用工序，应该执行登记管理

表4-27  建设单位排污许可管理类别识别表

序号

生产线名称

产品名称

国民经济行业分类

排污许可行业类别

管理类别

1

污泥生物质燃料及营养土生产线
污泥生物质燃料
N7723 固体废物治理、C2542 生物质致密成型燃料加工

环境治理业 772
重点管理

营养土
N7723 固体废物治理

表4-28  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

申请许可排放浓度限值（mg/m3）

申请许可排放速率限值（kg/h）

申请年许可排放量限值（t/a）

申请特殊排放浓度限值

申请特殊时段许可排放量限值

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

主要排放口

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

主要排放口合计

/

/

/

/

/

/

/

/

一般排放口

1
DA001

干化废气排放口
硫化氢

/

0.33

/
/
/
/
/
/

/

2

DA001

干化废气排放口

氨

/

4.9

/

/

/

/

/

/

/

3

DA001

干化废气排放口

臭气浓度

/

2000（无量纲）

/

/

/

/

/

/

/

4

DA002
破碎、筛分、成型、包装粉尘排放口

颗粒物

120
3.5
/

/

/

/

/

/

/

一般排放口合计

硫化氢

/
/
/
/
/
/

/

氨

/

/

/

/

/

/

/

臭气浓度

/

/

/

/

/

/

/

颗粒物

/

/

/

/

/

/

/

全厂有组织排放总计

全厂有组织排放总计

硫化氢

/

/

/

/

/

/

/

氨

/
/
/
/
/
/

/

臭气浓度

/
/
/
/
/
/

/

颗粒物

/
/
/
/
/
/

/

表4-29  环境管理台账信息表

序号

类别

记录内容

记录频次

记录形式

其他信息

1

基本信息

单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、环评批复文号、排污权交易文件、排污许可证编号等。
对于未发生变化的基本信息按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录
电子台账+纸质台账
至少保存5年
2

生产设施运行信息
（1）生产设施基本信息：记录设施名称、编码、生产负荷等。

（2）生产设施运行管理信息：记录产品、原辅料及燃料信息。生产设施信息记录内容应包括主要生产设施的设施编码、生产负荷、主要产品产能和实际产品产量等；原辅料和燃料信息记录应包括原料、燃料、辅料和能源的消耗量
生产设施信息按天记录，原辅料及燃料信息按批次记录
电子台账+纸质台账
至少保存5年
3

污染防治设施运行信息
（1）污染治理设施基本信息：按照设施类别分别记录设施名称、编码、设计参数等。

（2）污染治理设施运行信息：按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数、检查记录、运维记录等信息。
一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录
电子台账+纸质台账
至少保存5年
4

监测记录信息

手工监测记录信息：按照排污许可证中监测方案所确定的监测频次要求记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等，并建立台账记录报告。
按排污许可证要求频次记录
电子台账+纸质台账
至少保存5年
5

其他环境管理信息

（1）污染治理设施故障期间：记录故障设施、故障原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。

（2）特殊时段：记录重污染天气应对期间和错峰生产期间等特殊时段管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息)等。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录要求与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间应适当加密记录频次，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。

（3）非正常情况：每次启、停窑等非正常情况应记录起止时间、事件原因、应对措施，以及对应时段的生产设施、污染治理设施运行和污染物排放信息。
一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录
电子台账+纸质台账
至少保存5年
（1）危险废物：产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写危险废物产生环节记录表、危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位自行利用处置环节记录表、危险废物台账企业内部报表等。

（2）一般工业固体废物：产废单位建立工业固体废物管理台账，如实记录一般工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

一般工业固体废物产生清单、一般工业固体废物流向汇总表、一般工业固体废物出厂环节记录表为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。

（1）危险废物：危险废物产生环节记录表适用于危险废物日产日清的情形，其他情形可做适当调整；危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位自行利用处置环节记录表按批次填写；危险废物台账企业内部报表原则上每月10日之前完成上月报表，并按月装订成册。

（2）一般工业固体废物：一般工业固体废物产生清单按年填写；一般工业固体废物流向汇总表按月填写；一般工业固体废物出厂环节记录表按批次填写。

电子台账+纸质台账
至少保存5年
对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。

手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等，每发生一次记录1次；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等，每发生一次记录1次。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容，每发生一次记录1次。

电子台账+纸质台账
至少保存5年
表4-30  执行（守法）报告信息表

序号

主要内容

上报频次

其他信息

1

在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等

年报和季报
应根据许可证要求时间提交执行报告，根据环境管理台账记录等归纳总结报告期内排污许可证执行情况，自行或委托第三方按照执行报告提纲编写年度执行报告和季度执行报告，保证执行报告的规范性和真实性，并连同环保管理台账一并提交至发证机关。负责工程师发生变化时，应当在季度执行报告中及时报告。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（3）自行监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），本项目自行监测计划见下表：

表4-31  自行监测计划

监测项目

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

废气

DA001

废气流量

1次/半年

/
硫化氢
1次/半年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
氨
1次/半年

臭气浓度

1次/半年

DA002
废气流量

1次/年

/
颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

厂界

颗粒物

1次/半年
硫化氢

1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

氨

1次/半年
臭气浓度
1次/半年

废水

废水暂存池出口
流量、pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷

1次/月

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值

雨水排放口
化学需氧量、氨氮
1次/月*

/

噪声

厂界四周

等效连续A声级
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

*注：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
（4）自主验收
根据《中华人民共和国环境影响评价法》 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）和环保部2017年11月20日发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告“国环规环评〔2017〕4号”的要求，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；编制环境影响报告表的建设项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（干化废气）
	硫化氢、氨、臭气浓度
	生物除臭装置（TA001）+15m高排气筒（DA001）
	有组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值；厂界无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值。

	
	DA002（破碎、筛分、成型、包装粉尘）
	颗粒物
	布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）
	

	
	污泥贮存废气
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1#厂房全封闭，在污泥贮存区、混料区定期喷洒除臭剂；废气以无组织形式排放
	

	
	投料、混合废气
	颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
	
	

	
	转仓废气
	硫化氢、氨、臭气浓度
	2#厂房全封闭；生产过程及时清理转仓洒落物料，并定期喷洒除臭剂；废气以无组织形式排放
	

	
	恶臭气体整体管控
	硫化氢、氨、臭气浓度
	设置50m卫生防护距离，现状防护范围内无环境敏感目标，并要求卫生防护距离范围内不得新增学校、居民区、医院等各类环境敏感目标
	

	
	固废运输废气
	颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
	转运采用全密闭运输车，车厢缝隙及后门密闭防渗，防止扬尘、臭气逸散及物料撒漏、渗滤液滴漏；途经敏感区域低速行驶，减少行车起尘；恶臭固废提前喷洒除臭剂，运输路线避让居民区、学校等敏感目标，并实行错峰低人流时段运输
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮
	冷凝废水大部分回用于生物除臭装置喷淋补水，剩余部分与生物除臭废水一起收集，暂存于废水暂存池，与经化粪池预处理后的生活污水一并采用槽罐车托运至澧县小渡口镇污水处理厂处理，处理达标后排入哑河
	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值

	
	冷凝废水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
	
	

	
	生物除臭废水
	
	
	

	声环境
	设备噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备、厂房隔声、基座减振、合理布局等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	运营期员工生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门统一清运；废包装材料、除尘器收集的粉尘、废滤料等一般工业固体废物，分类收集后暂存于一般工业固体废物暂存区，其中废包装材料外售至资源回收单位，除尘器收集的粉尘回用于生产，废滤料交由厂家回收；废机油、废油桶、含油废抹布及手套等危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	①对污泥贮存区、危险废物暂存间等关键区域，需采取专业防腐防渗处理，确保泄漏液体不发生下渗，避免污染地下水与土壤。

②定期对废气处理设施进行维护与检修，保障设施稳定运行，确保废气污染物持续达标排放，减少大气沉降对土壤的影响。
③加强环境保护工作，制定环境管理制度，同时强化风险防范意识，如遇生产设施或环保设施出现故障无法正常运转，企业需立即停产并组织检修，待设施恢复正常后再重启生产。

④结合厂区功能分区，全面落实分区防渗措施。

	生态保护

措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）危险化学品/危险废物风险泄漏防范措施

①贮运管控：贮运人员严格按化学品包装警示图示、安全说明操作，严禁违规装卸转运，保障贮运合规。

②培训与信息留存：保留化学品包装安全标签（含成分、危险性、应急处置），纳入操作工培训，确保其掌握安全处置、禁忌及应急方法。

③储存管理：化学品存于阴凉干燥通风专用库房，远离火种热源；按特性分类存放，与禁忌物保持安全距离，严禁混存。

④个人防护：贮存场配备足额可靠防护用品，定期检查更换，确保完好。

⑤防渗应急：贮存场所及危废暂存间做防渗防流散处理，危废暂存间设防渗托盘，危废装密闭容器放托盘；两处备抹布、消防沙等应急物资，泄漏时及时吸收围堵、收集处置。

（2）废气事故排放风险防范措施

①设施运维：定期检修废气处理设备，及时更换老化部件、修复故障，保障设施正常运行。

②人员与台账：运维人员持证上岗，定期培训；建立设备、运行、应急台账，详细记录相关信息。

③故障应急：设施故障立即停相关生产，安排专业检修；待设施修复并测试恢复正常处理能力后，方可重启生产。

（3）火灾/爆炸事故风险防范措施

①风险预防：在其他原料贮存区、辅料仓库、成品仓库等高危区域，显眼处张贴“严禁烟火”“禁止携带火种”警示标志，并配备足量灭火器、消防沙等消防设备。

②日常管控与维护：安排专员定期巡检，确保消防设备完好、消防通道畅通无杂物，严禁挪用设备。

③应急处置：若发生火灾事故，应立即切断物料供应，迅速转移人员，减少人员伤亡，利用一切可能的消防器材全力灭火抢险，并及时拨打火灾报警电话；

④培训演练：应急处置纳入员工培训，每半年模拟演练，复盘优化方案，确保员工掌握“报警、疏散、初期灭火”。

	其他环境
管理要求
	（1）项目投产前需按《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等的要求办理排污许可手续。

（2）企业应根据相关法律法规制定自行监测方案，并委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。

（3）废气排放口按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）要求设置标志，一般工业固体废物暂存区按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单要求设置标志，危废暂存间按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置标志。

（4）根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）和环保部2017年11月20日发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告“国环规环评〔2017〕4号”的要求，项目竣工后建设单位应对项目环保设施开展竣工验收工作。


六、结论
	建设项目符合国家产业政策和环保政策、选址可行、平面布局基本合理；项目所在地环境质量现状满足环境功能要求，拟采用的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染的环境影响控制在可接受范围。在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治、风险防范措施及相关建议的前提下，项目各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	   项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.869 t/a
	/
	2.869 t/a
	+ 2.869 t/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.039 t/a
	/
	0.039 t/a
	+ 0.039 t/a

	
	氨
	/
	/
	/
	1.105 t/a
	/
	1.105 t/a
	+ 1.105 t/a

	废气
	化学需氧量
	/
	/
	/
	0.173 t/a
	/
	0.173 t/a
	+ 0.173 t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.028 t/a
	/
	0.028 t/a
	+ 0.028 t/a

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.052 t/a
	/
	0.052 t/a
	+ 0.052 t/a

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.002 t/a
	/
	0.002 t/a
	+ 0.002 t/a

	一般工业固体废物
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.050 t/a
	/
	0.050 t/a
	+ 0.050 t/a

	
	除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	23.449 t/a
	/
	23.449 t/a
	+ 23.449 t/a

	
	废滤料
	/
	/
	/
	1.000 t/a
	/
	1.000 t/a
	+ 1.000 t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.010 t/a
	/
	0.010 t/a
	+ 0.010 t/a

	
	含油废抹布、手套
	/
	/
	/
	0.005 t/a
	/
	0.005 t/a
	+ 0.005 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目位置





▬▬：厂界


▬▬：50m卫生防护距离包络线


▅：污泥贮存、混料区


▅：干化区








PAGE  

厂房改造
内部装修
设备安装
工程验收
交付使用
施工废水、
建筑垃圾、扬尘、噪声
装修垃圾
废水、废气、噪声
固体废物、噪声



转运至合规处置单位
拒绝接收
不满足要求
收集各企业一般工业固体废物
满足要求
G10、N

注：G：废气、N：噪声



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

污泥贮存、投料、混合
污泥贮存、投料、混合废气
硫化氢：0.001
氨：0.009
合计：0.010
干化
93596.823
干化及转仓废气
水蒸气：43569.529
二氧化碳：10244.172 
硫化氢：0.115
氨：3.269
合计：53817.085
生活污泥：67204.301
工业污泥：16129.032
秸秆：8233.333
菇渣：8233.333
食品残渣：200.000
发酵剂：16.667
合计：100016.667
破碎、筛分、成型、包装
31471.713
4203.248
成型水蒸汽
污泥生物质燃料
27247.410
破碎、筛分、包装
7867.928
营养土
7862.665
破碎、筛分、成型、包装粉尘
21.055
5.263
破碎、筛分、包装粉尘
39339.641
自然蒸发损耗
水：6149.834
微生物吸收损耗
440.097



污泥
污泥贮存区


污泥贮存废气G1

混合

混合废气G3

注：G：废气、W：废水、S：固体废物、N：噪声
秸秆、菇渣、食品残渣、发酵菌剂等
其他原料贮存区

投料
N

投料废气G2

干化
包装

筛分

成型

干化废气G4

N


破碎
破碎粉尘G6

筛分粉尘G7

成型粉尘G8

包装粉尘G9

N

N

N

N

布袋除尘器（TA002）
生物除臭装置（TA002）


15m高排气筒（DA001）





生物除臭
废水W2

废包装材料S1
外售至资源回收单位

布袋除尘器收集的粉尘S2


冷凝废水W1



15m高排气筒（DA002）

澧县小渡口镇污水处理厂


转仓废气G5




生活用水
新鲜水（5.480m³/次 ）
依托现有
化粪池
生产用水
0.384
生活污水：0.384
0.096
5.000m³/次
0.480
5.000m³/次
除臭用水
72.000
冷凝水
72.000
干化仓
破碎、筛分工序
水蒸气
转仓工序损耗
原料带入水
213.994
45.896
145.232
7.262
生物除臭装置
137.970
废水暂存池
冷凝废水：10.782
生物除臭废水：5.000m³/次
澧县小渡口镇污水处理厂
15.782m³/次
9.179
营养土
成型工序
36.717
14.011
22.706
污泥生物质燃料
罐车托运
16.166m³/次
192.595
原料贮存、混料
水蒸气
21.399
自然蒸发损耗
水蒸气
1.467
微生物吸收损耗
55.188
有组织排放



