常环澧建（6）〔2026〕11号

关于澧县澧州心理医院建设项目环境影响报告表的批复

澧县澧州心理医院有限责任公司：

你单位《澧县澧州心理医院建设项目环境影响报告表》和《关于申请环境影响报告表审批的请示》已收悉，公示期间无反对意见。根据该项目环评报告表结论和专家审查意见，经研究，现批复如下：

一、澧县澧州心理医院原址位于澧县澧西街道朱家岗社区洄水桥头西。由于原址场地有限，院方拟租赁常德致恩康养健康产业项目位于澧县澧西街道荣家河居委会已建成6层房屋用于项目建设。项目建设完成后主要服务于常德致恩康养健康产业项目。该项目中心坐标：E111°41′2.621″，N29°37′18.176″，总建筑面积6000㎡，院区内共有两栋6层大楼，其中南侧大楼拟用于引进常德致恩康养健康产业项目，北侧大楼用于本项目建设，共设置医疗床位60张，其中1层为药房、收费室、医保办公室、门诊治疗室、生化化验室、DR、办公室、心理咨询室、会议室、院感质控室、消防监控室、餐厅；2层为职工宿舍；3层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、女病区、档案室、隔离室；4层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、男病区；5层为护士站、医生办公室、处置室、抢救室、脑电治疗室、活动室；6层空置。总投资600万元，其中环保投资20万元。项目建设符合国家产业政策，我局同意办理环评手续。

二、建设单位在运营期间要强化管理，严格按照环评批复要求落实各项污染防治措施，确保污染物长期稳定达标排放，并着重做好如下工作：

1.运营期废水：医院严格施行“雨污分流”，各类生活废水经化肥池预处理后，与医疗废水、地面清洗废水及洗衣房废水一并进入院区自建污水处理站，经“AO+二氧化氯消毒”工艺处理后经管网排入澧县污水处理厂深度处理，外排废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，并满足澧县污水处理厂进水水质要求。

2.营运期废气：封闭污水处理站定期喷洒除臭剂，加强院区通风及绿化等措施，确保污水处理站周边大气污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 中浓度限值要求；食堂油烟经抽油烟机处理后通过专用管道引至屋顶排放，外排废气满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关标准限值要求。
3.加强噪声污染控制。对高噪声医疗设备须进行合理布局，并采取有效隔声、减振降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值要求。

4. 落实各项固废收集处置措施。设置危废暂存间，医疗废物的管理严格按照《医疗废物管理条例》进行收集、贮存、运输、处置。污水处理站污泥属危险废物，交由有资质单位进行安全处置；废输液瓶（袋）、废包装物等一般医疗废物经集中收集后统一交由有关单位资源化利用；生活垃圾交由环卫部门处理。

三、根据《报告表》核定主要污染物排放总量控制指标为：CODcr≤0.43t/a，NH3-N≤0.07t/a。

四、做好环境风险事故防范措施，建立应急机构和风险防范体系，以便减少事故率，降低事故危害程度。

五、建设单位需按《排污许可管理条例》规定及时办理排污许可手续，并按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自行组织竣工环境保护验收,并通过全国建设项目竣工环境保护验收信息平台向社会公开验收报告。涉及土地、规划、水利、林业保护等相关事项，以相关行政主管部门审批意见为准。
六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。澧县生态环境保护综合行政执法局负责日常监管。
    常德市生态环境局

2026年6月17日   

抄送：澧县生态环境保护综合行政执法局                        
