澧县千吨万人集中式饮用水水源保护区划分方案
	序号
	饮用水水

源地名称*
	所在市州
	所在县区
	所在乡镇
	所在流域
	类型
	水源地对应水厂名称
	服务城镇
	规模
	保护级别
	保护区范围文字描述

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	水域
	陆域

	2
	常德市澧县甘溪滩镇太青水库饮用水水源保护区
	常德市
	澧县
	甘溪滩镇
	洈水
	湖库型
	太青水厂
	甘溪滩镇全域以及火连坡镇的金山村、澧淞村、楠木村等6个行政村
	千吨万人
	一级
	取水口半径300米范围内的水库水域。
	一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	一级保护区水域边界外的水库水域。
	水库汇水区（一级保护区除外）。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	准保护区
	/
	/


同时加强饮用水水源保护区的环境管理，在保护区内需遵守以下规定：      
禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其他有害废弃物；      
禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；      
禁止建设与取水设施无关的建筑物；      
禁止从事农牧业活动；      
禁止倾倒、堆放工业废渣及垃圾、粪便和其他有害废弃物；      
禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；      
禁止建设油库；      
禁止建立墓地；      
禁止承压水和潜水的混合开采，做好潜水的止水措施；      
禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏与水源保护相关植被的活动；      
禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；      
运输有毒有害物质、油类、粪便的车辆不准进入保护区；      
禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；      
禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；      
禁止从事种植、放养禽畜活动；      
禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。      
公示时间：2026年10月19日-10月25日。      
联系人：王益    
联系电话：13875186878   
