附件：

2021年农村饮水安全巩固提升工程计划表

单位：万元、万人

	序号
	项目名称
	项目建设地址
	建设内容
	实施单位
	乡村振兴补助资金
	受益

人口
	实施方式

	一
	澧县
	　
	　
	　
	500
	2.7
	

	1
	如东镇大周村管网改造工程
	如东镇
	计划铺设改造如东镇大周村DN25－DN125型号PE主支管66Km
	澧县

水利局
	120
	0.3
	公开招标

	2
	盐井镇盐井村管网改造工程
	盐井镇
	计划铺设改造盐井镇盐井村DN25－DN225型号PE主支管124Km
	澧县

水利局
	236
	0.3
	公开招标

	3
	复兴镇谭家峪水厂扩容提质工程
	复兴镇
	计划增建100m3穿孔旋流沉淀池、无阀滤池各1座，200m3清水池1座
	澧县

水利局
	103
	1.5
	公开招标

	4
	王家厂集镇管网改造工程
	王家厂镇
	计划铺设改造王家厂镇生产街、建设街社区DN25－DN125型号PE主支管材4.6Km
	澧县

水利局
	41
	0.6
	公开招标


