附件

澧县农村千人以上集中式饮用水水源地名录

| 序号 | 市州 | 县市区 | 水源基本情况 |  |  |  |  | 供水工程基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水源地名称 | 水源地 类型 | 是否划定 饮用水水源 保护区 | 是否纳入 饮用水水源地名录管理 | 未纳入饮用水水源地名录 管理原因 | 工程 名称 | 工程 投产 时间 | 设计 供水 规模 | 设计 供水 人口 | 年供水量 | 日常 管理 单位 |
|  |  |  |  | 河道、湖泊、水库、塘坝、地下水 | 是/否 | 是/否 |  | 需注明所属乡镇和村 | *年*月 （改扩建 工程填写 首次投产 时间） | 吨/天 | 万人 | 万吨/年 | 供水水厂，水库管理机构，乡镇水管站，乡镇环保站，村委会，村民自管，乡镇政府，县水利局，其他请说明 |
| 一、千吨万人集中式供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常德市 | 澧县 | 松滋河西支饮用水 水源地 | 河道 | 是 | 是 |  | 如东镇青龙郜村 | 2022年9月 | 23000 | 14.5 | 735.9 | 毛家山水厂 |
| 2 | 常德市 | 澧县 | 杨花桥水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 码头铺镇杨家坊村 | 2021年8月 | 7000 | 4.11 | 193 | 三眼泉水厂 |
| 3 | 常德市 | 澧县 | 三甲水厂地下水饮用水水源地 | 地下水 | 是 | 是 |  | 澧澹街道三甲社区 | 2010年12月 | 4640 | 4.64 | 93.3 | 澧澹三甲水厂 |
| 4 | 常德市 | 澧县 | 鲁家冲水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 金罗镇金鸡岭 | 1990年3月 | 3000 | 2.9134 | 130.4 | 鲁家冲水厂 |
| 5 | 常德市 | 澧县 | 赵家峪水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 梦溪镇八根松村 | 2008年12月 | 3000 | 3.1488 | 151.4 | 赵家峪水厂 |
| 6 | 常德市 | 澧县 | 澧水饮用水水源地 | 河道 | 是 | 是 |  | 澧南镇乔家河社区 | 1999年9月 | 3000 | 2.6 | 209 | 乔家河水厂 |
| 7 | 常德市 | 澧县 | 张家滩集中供水工程饮用水水源地 | 河道 | 是 | 是 |  | 澧南镇彭坪村 | 1990年12月 | 900 | 1 | 32 | 张家滩水厂 |
| 8 | 常德市 | 澧县 | 谭家峪水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 复兴镇复兴社区 | 2009年12月 | 1800 | 1.5699 | 80.2 | 谭家峪水厂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 复兴镇曾家村 | 2009年12月 | 1800 | 1.5 | 71 | 曾家峪水厂 |
| 9 | 常德市 | 澧县 | 盐井水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 盐井镇观山凸村 | 2015年12月 | 1600 | 1.2 | 58.1 | 白马庙水厂 |
| 10 | 常德市 | 澧县 | 蔡家坡水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 盐井金马社区 | 1996年12月 | 1000 | 1 | 50.1 | 蔡家坡水厂 |
| 11 | 常德市 | 澧县 | 山门太青水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 火连坡镇羊耳山村 | 2015年1月 | 30000 | 30 | 1530 | 山门水厂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火连坡镇金山村 | 2019年12月 | 1500 | 1.1 | 56.2 | 金山水厂 |
| 12 | 常德市 | 澧县 | 三岔湾水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 甘溪滩镇甘溪村 | 2012年12月 | 1050 | 1.1 | 54 | 三岔湾水厂 |
| 13 | 常德市 | 澧县 | 长冲水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 甘溪滩镇长冲村 | 2007年12月 | 1000 | 1 | 50.2 | 太青探峪水厂 |
| 二、千人以上集中式供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常德市 | 澧县 | 周家湾水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 码头铺镇红岩村 | 2015年1月 | 500 | 0.5 | 18.2 | 周家湾水厂 |
| 2 | 常德市 | 澧县 | 道水饮用水水源地 | 河道 | 是 | 是 |  | 澧南镇仙峰村 | 2015年1月 | 600 | 0.8 | 27 | 仙公水厂 |
| 3 | 常德市 | 澧县 | 卷桥水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 复兴镇双桥村 | 2014年1月 | 1000 | 0.7 | 30.6 | 天河水厂 |
| 4 | 常德市 | 澧县 | 两河口水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 盐井镇宜万岭村 | 2008年12月 | 500 | 0.48 | 9.4 | 两河口水厂 |
| 5 | 常德市 | 澧县 | 宜万水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 盐井镇宜万岭村 | 2007年1月 | 200 | 0.2 | 7.3 | 宜万岭水厂 |
| 6 | 常德市 | 澧县 | 昌家垱水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 甘溪滩镇芦茅村 | 2014年1月 | 500 | 0.45 | 17 | 芦茅水厂 |
| 7 | 常德市 | 澧县 | 双峰水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 甘溪滩镇马溪村 | 2009年12月 | 500 | 0.45 | 9.3 | 双峰水厂 |
| 8 | 常德市 | 澧县 | 洈水饮用水水源地 | 河道 | 是 | 是 |  | 甘溪滩镇岩门村 | 2014年1月 | 300 | 0.3 | 9.1 | 岩门水厂 |
| 9 | 常德市 | 澧县 | 太青水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 甘溪滩镇田冲村 | 2013年1月 | 300 | 0.2 | 7.2 | 田冲水厂 |
| 10 | 常德市 | 澧县 | 大潭水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 甘溪滩镇太青村 | 2014年1月 | 300 | 0.3 | 9.1 | 大潭水厂 |
| 11 | 常德市 | 澧县 | 南山水库 | 水库 | 是 | 是 |  | 甘溪滩镇长冲村 | 2013年12月 | 100 | 0.15 | 3.6 | 南山水厂 |